Основные задачи системы управления

#

Понятие ТОУ, АСУ, АСУ ТП, АТК

#

Функции систем управления

#

Направления автоматизации. Уровни автоматизации

#

Типовая функциональная схема АСУ ТП. Понятие УВК, УСО, ТЭП. Общая последовательность построения

#

Разработка АСУ ТП (пять стадий).

#

Иерархия систем управления химическим предприятием.

#

Общие задачи управления.

#

Анализ основных аппаратов, как объектов управления.

#

Возмущения, допускающие стабилизацию, контролируемые возмущения, неконтролируемые возмущения, возможные регулирующие воздействия, выходные переменные.

#

Машины для перемещения жидкостей.

#

Машины для перемещения газов.

#

Регулирование центробежных насосов. Структурная схема объектов управления. График зависимости "расход-напор". Схема регулирования.

#

Регулирование объемных поршневых насосов. Структурная схема объектов управления. Схема регулирования.

#

Каскадная схема регулирования поршневых насосов.

#

Тепловые процессы в химической технологии.

#

Классификация в теплообменных аппаратах.

#

Регулирование теплообменников смешения.

#

Регулирование поверхностных теплообменников. Статические характеристики поверх-ностных теплообменников. Схема регулирования поверхностных теплообменников воздействием на расход горячего теплоносителя. Схема регулирования поверхностного теплообменника.

#

Теплообменники с агрегатным состоянием среды. Схема регулирования работы теплообменника путем воздействия на расход греющего пара. Каскадная схема регулирования температуры продукта (регулирование давления греющего пара с коррекцией по температуре продукта). Схема регулирования температуры продукта расходом конденсата

#

Схема регулирования работы конденсаторов путем воздействия на расходы хладагента и конденсата.

#

Автоматизация трубчатых печей.

#

Автоматизация трубчатых печей. Структурная схема управления трубчатой печи. Каскадная схема автоматизации трубчатой печи

#

Схема регулирования работы конденсаторов путем воздействия на расходы хладагента и конденсата.

#

Каскадная схема регулирования температуры продукта на выходе с регулятором соотношения "топливный газ - воздух" с коррекцией по содержанию кислорода в исходных.

#

Автоматизация трубчатых печей.

#

Процессы ректификации в химической технологии.

#

Описание работы ректификационной установки.

#

Структурная схема ректификационной установки как объекта автоматизации

#

Процессы ректификации в химической технологии.

#

Назначение отдельных контуров регулирования процесса ректификации.

#

Описание работы ректификационной установки.

#

Схема регулирования процесса ректификации при колебаниях расхода исходной смеси.

#

Регулирование состава кубового остатка процесса ректификации с учетом изменения

расхода исходной смеси

#

Схема регулирования процесса ректификации при динамических изменениях состава исходной смеси.

#

Структурная схема ректификационной установки как объекта автоматизации.

#

Схема регулирования состава дистиллята процесса ректификации регулятором соотношения расходов дистиллята и исходной смеси

#

Варианты схем автоматизации процесса ректификации.

#

Массообменные процессы в химической технологии.

#

Процесс абсорбции.

#

Схема регулирования работы конденсаторов путем воздействия на расходы хладагента и конденсата.

#

Структурная схема процесса абсорбции как объекта управления

#

Структурная схема процесса абсорбции как объекта управления.

#

Схема процесса абсорбции – десорбции

#

Структурная схема процесса абсорбции - десорбции как технологического объекта управления.

#

Структурная схема объекта управления процесса выпаривания.

#

Процесс выпаривания. Выпарные установки

#

Структурная схема объекта управления процесса выпаривания.

#

Процесс выпаривания. Выпарные установки.

#

Процесс сушки. Цель управления

#

Процесс экстракции.

#

Структурная схема объектов управления процесса экстракции.

#

Структурная схема барабанной сушки как объекта управления

#

Автоматизация сушилок с кипящим слоем.

#

Структурная схема барабанной сушки как объекта управления

#

Процесс сушки. Цель управления.

#

Схема стабилизации процесса сушки в барабанной сушилке.

#

Схема многоконтурного регулирования процесса сушки в барабанной сушилке.

#

Автоматизация сушилок с кипящим слоем.

#

Структурная схема химического реактора

#

Особенности динамики и условия устойчивости режимов работы химических реакторов.

#

Структурная схема объекта управления процесса выпаривания.

#

Процесс выпаривания. Выпарные установки.

#

Процесс сушки. Цель управления

#

Процесс экстракции.

#

Структурная схема объектов управления процесса экстракции.

#

Структурная схема барабанной сушки как объекта управления

#

Автоматизация сушилок с кипящим слоем.