Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШТАиТЭ:

Акаев А.М.

_____________2022 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЭС

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07103 Теплоэнергетика

Код дисциплины: TOTES4303

Количество кредитов: 4

Цикл: ПД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2022

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШТАиТЭ» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено Комиссией по обеспечению качества

Председатель	Сегеда Т.А.

Дата    29.08.2022 г.   протокол №1

Руководитель образовательной программы	Сарсенова А.А.

6B07103

Разработал	Нургалиева А.Т.

Преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

В результате обучения дисциплины студенты получат знания об основных типах тепловых электростанций (ТЭС), их назначении, условиях расположения и параметрах, принципиальных схемах энергетических установок и методах их расчета, технологических схемах ТЭС, а также потерях теплоты в рабочем процессе ТЭС.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Приобретение студентами знаний об общих принципах, структуре, и функционировании теплоэнергетических систем промышленных предприятий, постановки и решения задач с основами проектирования и эксплуатации тепловых электрических станций.

Задачи изучения дисциплины:

- В результате изучения данной студент должен знать: основные типы тепловых электростанций (ТЭС), их назначение, условия расположения и параметры.

- расчет тепловых нагрузок систем теплоснабжения..

- составлять и рассчитывать принципиальные тепловые схемы различных типов промышленных тепловых электростанций

- методику расчета принципиальных тепловых схем ТЭС

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК9 - Способность к обслуживанию технологического оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на ремонт. | РО17 - Владеть методами организации монтажных, наладочных и ремонтных работ тепло технологического оборудования и систем тепло- и энергоснабжения. | - В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление: об основном и вспомогательном оборудовании электрических станций; - о видах нагрузок ТЭЦ и КЭС; - о регенеративном подогреве питательной воды; - о работе вспомогательных систем и хозяйств станции; - принципы построения тепловых схем ТЭС; - режимы работы, эксплуатацию оборудования ТЭС. - В результате обучения студенты должны уметь выполнять тепловые расчеты тепловых схем ТЭС; - определить затраты топливно-энергетических и материальных ресурсов при проектировании ТЭС; - выбирать типы и характеристики основного и вспомогательного оборудования ТЭС. - методикой расчета принципиальной тепловой схемы ТЭС. - усвоение студентами необходимых навыков проектирования и эксплуатации тепловых электрических станций. - Уметь выполнять сложные комплексные задачи по проектированию ТЭС в междисциплинарной и интернациональной среде - усвоение студентами необходимых навыков проектирования и эксплуатации тепловых электрических станций. |
|  | РО18 - Владеть приемами разработки планов, программ и методик проведения испытаний оборудования, тепловых сетей, тепловых и теплотехнологических систем. |  |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- В условиях кредитной технологии обучения занятия должны проводиться преимущественно в активных и творческих формах. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения задач, следует выделить: - технология проблемно- и проектно-ориентированного обучения; - технологии учебно-исследовательской деятельности; - коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); - метод кейсов (анализ ситуации); - игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх; - информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий (инклюзивное обучение) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптивные образовательные технологии: предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. Дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.

1.4.3 Инновационные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих инновационных образовательных технологий:

В ходе учебных занятий предполагается использовать следующие инновационные образовательные технологии: Современные грамотные темы лекций. Использование информационных и коммуникационных технологий в сфере обучения. Применение личностно ориентированных технологий. Оценка интеллектуального развития.

1.5 Пререквизиты

- Тепломассообмен

1.6 Постреквизиты

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 15 |
| СРО | 60 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Классификация электростанции | 1 | 1, 2 |
| 2 | Тема 2. Характеристика промышленных электростанции | 1 | 1, 2 |
| 3 | Тема 3. Технико-экономические показатели ТЭС | 1 | 1, 2 |
| 4 | Тема 4. Комбинированное производство тепловой и электрической энергии | 1 | 1, 2 |
| 5 | Тема 5. Начальные и конечные параметры пара на ТЭС | 1 | 1, 2 |
| 6 | Тема 6. Регенеративный подогрев питательной воды | 1 | 1, 2 |
| 7 | Тема 7. Пристройки и надстройки существующих ТЭС | 1 | 1, 2 |
| 8 | Тема 8. Отпуск теплоты на промышленных ТЭЦ | 1 | 1, 2 |
| 9 | Тема 9. Отпуск горячей воды | 1 | 1, 2 |
| 10 | Тема 10. Потери пара и конденсата и мероприятия по их уменьшения | 1 | 1, 2 |
| 11 | Тема 11. Требования к питательной воде паровых котлов, паропреобразователей, испарителей и добавочной воде тепловой сети | 1 | 1, 2 |
| 12 | Тема 12. Тепловые схемы паротурбинных электростанции | 1 | 1, 2 |
| 13 | Тема 13. Требования к проектируемой ТЭЦ | 1 | 1, 2 |
| 14 | Тема 14. Режимы работы и графики нагрузок промышленных ТЭС | 1 | 1, 2 |
| 15 | Тема 15. Топливоснабжение, очистка дымовых газов, золошлакоудаление | 1 | 1, 2 |
| ИТОГО |  | 15 |  |
| Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Понятие о теплофикации. | 2 | 4, 6 |
| 2 | Тема 2. Показатели режимов работы электрических станции (ТЭС, АЭС) | 4 | 4, 6 |
| 3 | Тема 3. Тепловая экономичность и технико-экономические показатели электрических станций (ТЭС, АЭС) | 4 | 4, 6 |
| 4 | Тема 4. Конденсационные электростанций (КЭС) | 4 | 4, 6 |
| 5 | Тема 5. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) | 4 | 4, 6 |
| 6 | Тема 6. Атомные электростанции (АЭС) | 4 | 4, 6 |
| 7 | Тема 7. Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на ТЭЦ | 4 | 4, 6 |
| 8 | Тема 8. Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на КЭС | 2 | 4, 6 |
| 9 | Тема 9. Воспламенениеф уноса золовых частиц и сажи в газо¬ходах | 2 | 4, 6 |
| ИТОГО |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление и производство электрической энергии и теплоты, типы ТЭС. | Нетрадиционные источники теплоты. Атомные электрические станции. Направление развития современной энергетики. | Устный опрос | 2 | 6 | 3, 4 |
| Основное оборудование ТЭС. | Котельные установки. Турбинные установки. Энергоблоки на сверхкритических параметрах. Повышение начальных параметров как основное направление повышения кпд турбоустановки. | Устный опрос | 3 | 6 | 3, 4 |
| Промежуточный перегрев пара. | Энергоблоки и причины внедрения промежуточного перегрева пара. За счет чего возникает положительный экономический эффект. | Тест | 4 | 6 | 3, 4 |
| Регенеративный подогрев питательной воды. | Тепловые схемы с регенеративным подогревом. Подробное изучение регенеративной системы на КЭС и на ТЭЦ, как одной из основных составляющих принципиальной тепловой схемы. | Решение задач | 5 | 6 | 3, 4 |
| Потери пара и конденсата и их восполнение. | Конструкция испарительной установки. Многоступенчатые испарительные установки. Схемы включения испарительных установок. Тепловой баланс испарительной установки. | Решение задач | 6 | 6 | 4, 5 |
| Термическая деаэрация питательной воды. | Схемы включения деаэраторов. Надежная эксплуатация деаэраторных установок. | Устный опрос | 7 | 6 | 4, 5 |
| Отпуск теплоты от ТЭЦ | Отпуск технологического пара на ТЭЦ. Системы теплоснабжения. Сетевые подогревательные установки. Пиковые водогрейные котлы. Работа станции в наиболее ответственный зимний период. Наложение загрузок. | Устный опрос | 8 | 6 | 5, 6 |
| Принципиальная тепловая схема ТЭС. | Основы составления содержание и примеры принципиальной тепловой схемы. Методика расчета принципиальной тепловой схемы КЭС и ТЭЦ. | Решение задач | 10 | 6 | 5, 6 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №1 "Потребление и производство электрической энергии и теплоты, типы ТЭС" | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №2 "Основное оборудование ТЭС" |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Понятие о теплофикации." |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Показатели режимов работы электрических станции (ТЭС, АЭС)" |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №3 "Промежуточный перегрев пара." |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №4 "Регенеративный подогрев питательной воды" |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №3 "Тепловая экономичность и технико-экономические показатели электрических станций (ТЭС, АЭС)" |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №4 "Конденсационные электростанций (КЭС)" |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)" |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| СРС №1 "Потери пара и конденсата и их восполнение" |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| СРС №2 "Термическая деаэрация питательной воды" |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Атомные электростанции (АЭС)" |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| СРС №3 "Отпуск теплоты от ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| СРС №4 "Принципиальная тепловая схема ТЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Практическая работа №3 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Рубежный контроль №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Практическая работа №4 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №1 "Потребление и производство электрической энергии и теплоты, типы ТЭС" | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №2 "Основное оборудование ТЭС" |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Понятие о теплофикации." |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Показатели режимов работы электрических станции (ТЭС, АЭС)" |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №3 "Промежуточный перегрев пара." |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС №4 "Регенеративный подогрев питательной воды" |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №3 "Тепловая экономичность и технико-экономические показатели электрических станций (ТЭС, АЭС)" |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №4 "Конденсационные электростанций (КЭС)" |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)" |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| СРС №1 "Потери пара и конденсата и их восполнение" |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| СРС №2 "Термическая деаэрация питательной воды" |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Атомные электростанции (АЭС)" |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| СРС №3 "Отпуск теплоты от ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| СРС №4 "Принципиальная тепловая схема ТЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Практическая работа №3 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Практическая работа №4 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Понятие о теплофикации." |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Показатели режимов работы электрических станции (ТЭС, АЭС)" |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №3 "Тепловая экономичность и технико-экономические показатели электрических станций (ТЭС, АЭС)" |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №4 "Конденсационные электростанций (КЭС)" |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)" |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Атомные электростанции (АЭС)" |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Практическая работа №3 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Практическая работа №4 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Понятие о теплофикации." |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Показатели режимов работы электрических станции (ТЭС, АЭС)" |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №3 "Тепловая экономичность и технико-экономические показатели электрических станций (ТЭС, АЭС)" |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №4 "Конденсационные электростанций (КЭС)" |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Рубежный контроль №1 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1 "Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)" |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Практическая работа №2 "Атомные электростанции (АЭС)" |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Практическая работа №3 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Практическая работа №4 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, триместр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | СРС №1 "Потребление и производство электрической энергии и теплоты, типы ТЭС" | 5 | 0-100 |
|  | СРС №2 "Основное оборудование ТЭС" | 5 |  |
|  | Практическая работа №1 "Понятие о теплофикации." | 15 |  |
|  | Практическая работа №2 "Показатели режимов работы электрических станции (ТЭС, АЭС)" | 15 |  |
|  | СРС №3 "Промежуточный перегрев пара." | 5 |  |
|  | СРС №4 "Регенеративный подогрев питательной воды" | 5 |  |
|  | Практическая работа №3 "Тепловая экономичность и технико-экономические показатели электрических станций (ТЭС, АЭС)" | 15 |  |
|  | Практическая работа №4 "Конденсационные электростанций (КЭС)" | 15 |  |
|  | Рубежный контроль №1 | 20 |  |
| 2-й рубежный контроль | Практическая работа №1 "Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)" | 15 | 0-100 |
|  | СРС №1 "Потери пара и конденсата и их восполнение" | 5 |  |
|  | СРС №2 "Термическая деаэрация питательной воды" | 5 |  |
|  | Практическая работа №2 "Атомные электростанции (АЭС)" | 15 |  |
|  | СРС №3 "Отпуск теплоты от ТЭЦ" | 5 |  |
|  | СРС №4 "Принципиальная тепловая схема ТЭС" | 5 |  |
|  | Практическая работа №3 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на ТЭЦ" | 15 |  |
|  | Рубежный контроль №2 | 20 |  |
|  | Практическая работа №4 "Расчет себестоимости тепловой и электрической энергии на КЭС" | 15 |  |
| Итоговый контроль | экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

1) строго соблюдать правила академической честности: нет места плагиату, списываниям и иным формам обмана; 2) не опаздывать на занятия; 3) не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни, предоставить справку; 4) на занятия приходить в деловой одежде; 5) активно участвовать в учебном процессе; 6) самостоятельно и своевременно выполнять домашние задания; 7) быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и сотрудникам Академии; 8) содействовать коллективной работе и участвовать в дискуссиях; 9) быть пунктуальным и обязательным (опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, отсутствие на экзамене). 10) соблюдать Кодекс академической честности студентов ВКГТУ

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. и др. Тепловые электрические станции. – М.; Издательский дом МЭИ, 2009.

2. Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электростанции. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010.

3. Федорович Л.А., Рыков А.П. Методика выбора тепломеханического оборудования ТЭС – М.: Издательский дом МЭИ, 2007.

5.2 Дополнительная литература

1. Жидких В.Ф., Лавыгин В.М., Тимошенко Н.И., Тишин С.Г., под. ред. Елизарова Д.П. Сборник задач по тепловым и атомным электростанциям – М.: Издательский дом МЭИ, 2006.

2. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: Энергоиздат, 2003.

3. Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу «Промышленные тепловые электростанции». – М.: Энергоатомиздат, 1990.