Лекция №9. Состав комплекса технических средств локальной  автоматики современных контроллеров

Цель лекции: ознакомление с составом технических средств  современных компаний по автоматизации.

Каждая из фирм производителей средств автоматизации вырабатывает концепции и стратегию соответствующую духу времени. Такой концепцией фирмы Siemens является концепция Totally Integrated Automation (TIA) (решения по комплексной автоматизации для всех отраслей промышленности, разработанные под конкретного заказчика). Концепция комплексной автоматизации TIA позволяет создавать системы автоматизированного управления любого назначения и любой степени сложности на основе стандартных компонентов департамента A&D автоматизации и привода. Другое напрвление деятельности компании проводится согласно концепции Totally Integrated Power (TIP) (комплексные проекты по энергораспределению и управлению от одного поставщика). Объектами автоматизации являются промышленные предприятия, административные и офисные здания, торговые центры, гостиницы, аэропорты, больницы. Для всех типов коммерческих и промышленных зданий, реализуются проекты с использованием комплексных решений в энергораспределению - Total Integrated Power. В отдел автоматизации и привода входят:

1)    Приводная техника (двигатели, преобразователи для двигателей, датчики для двигателей, инструментальное ПО, дополнительные компоненты).

2)    Техника автоматизации (Программируемые контроллеры, распределенный ввод-вывод, программаторы, малые промышленные сети, комплексные решения для систем автоматизации SIMOTION и SINUMERIK ,  промышленные IT, SIMATIC HMI ).

3)    Автоматизация процессом PCS7, коммуникационное программное обеспечение для полевых приборов автоматизации SIMATIC PDM (Process Device Manager).

К приводной технике относятся:

-        Низковольтные преобразователи MICROMASTER, SINAMICS.

-       Высоковольтные преобразователи SINAMICS, Perfect Harmony, SIMOVERT S.

-       Сервопреобразователи SIMODRIVE.

-       Преобразователи постоянного тока SIMOREG DC-MASTER.

Электродвигатели переменного тока:

-       Низковольтные электродвигатели.

-       Стандартные электродвигатели.

-       Энергосберегающие электродвигатели.

-       Моторредукторы.

-       Электродвигатели стандарта NEMA.

-       Специальные электродвигатели.

-       Электродвигатели с большим моментом.

-       Сервоэлектродвигатели .

-       Линейные и тороидальные встраиваемые электродвигатели.

Высоковольтные электродвигатели:

-       Синхронные электродвигатели.

-       Асинхронные электродвигатели.

-       Электродвигатели с фазным ротором.

-       Взрывозащищенные двигатели.

-       Электродвигатели с высокой частотой вращения.

Механические компоненты привода:

-       Редукторы.

-       Муфты.

-       Мультипликаторы.

Промышленные системы автоматизации:

-       Промышленные контроллеры SIMATIC.

-       Системы человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI.

-       Системы управления непрерывными процессами SIMATIC PCS 7.

-       Системы автоматизации на основе ПК.

-       Промышленные компьютеры, мониторы, принтеры и устройства ввода информации.

-       Микросистемы.

-       Промышленное программное обеспечение.

-        Промышленные кабели и шкафы управления.

-       Системы цифрового управления SIMATIC TDC.

Промышленная коммуникация промышленные сети:

-       Промышленные сети SIMATIC NET.

-       Сетевые компоненты SCALANCE.

-       Industrial Ethernet .

-       PROFINET.

-       Коммуникации для мобильных устройств.

-       Industrial Mobile Communication .

-       PROFIBUS.

-       AS-интерфейс.

-       Сетевые интерфейсы.

-       Системы телеметрии SINAUT.

Другие направления :

-       Системы промышленного контроля Industrial Controls.

-       Низковольтная коммутационная аппаратура.

-       Системы управления перемещением Motion Control.

-       Контрольно-измерительные приборы и анализаторы.

-       Сенсоры, датчики и системы измерения.

-       Источники питания.

-       Системы управления производством Industrial IT/MES решения .