Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШТАиТЭ:

_____________ Сегеда Т.А.

_____________2021 г.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07104 Электроэнергетика, 5В071800 Электроэнергетика

Код дисциплины: Elb4303

Количество кредитов: 4 (5)

Цикл: ПД

Компонент: ВК

Усть-Каменогорск, 2021

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШТАиТЭ» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено учебно-методическим советом школы

Председатель	Нургалиева А.Т.

Дата  18.09.2021 г.   протокол 2

Руководитель образовательной программы	Сарсенова А.А.

6B07104

Разработал	Әмірбек Д.Ә.

(ФИО, должность)	Старший преподаватель

Темербеков Р.Ж.

Старший преподаватель

Сарсенова А.А.

Преподаватель

Торгулова Ж.М.

Преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина необходима для подготовки энергетиков в области эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического оборудования. Изучают: Опасность поражения электрическим током. Воздействие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на поражение электрическим током. Виды поражения электрическим током. Защитные меры в электроустановках. Безопасное обслуживание электроустановок. Классификация работ в электроустановках.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Изучение основных положений по электробезопасности.

Задачи изучения дисциплины:

- освоение теоретических сведений об опасности поражения электрическим током, мерах по обеспечению безопасности и приобретение практических навыков по технике безопасности при работе с электроустановками.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК9 - Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности. | РО18 - Участвовать в пуско-наладочных работах. | - знать факторы, влияющие на поражение электрическим током - Знать физические основы режимов короткого замыкания; режимы работы нейтралей электрических сетей - Знать Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. - Знать рабочие и аварийные режимы электроустановок - Соблюдать экологическую безопасности на производстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве - уметь выполнять практические расчеты: Иметь навыки по определению напряжения шага, напряжения прикосновения, по устройству заземления, зануления; -по устройству молниеотводов, - по определению величин токов протекающих через человека в разных условиях и определение степени их опасности; - Иметь навыки освобождения пострадавшего от действия электрического тока; по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему; быстрой оценки опасных ситуаций в отношении поражения электрическим током; безопасной работы в электроустановках и в повседневной жизни. |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- В условиях кредитной технологии обучения занятия должны проводиться преимущественно в активных и творческих формах. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения задач, следует выделить: - технология проблемно- и проектно-ориентированного обучения; - технологии учебно-исследовательской деятельности; - коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); - метод кейсов (анализ ситуации); - игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх; - информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий (инклюзивное обучение) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптивные образовательные технологии: предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. Дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.

1.4.3 Формат обучения

Традиционное обучение

Традиционное обучение предполагает передачу знаний, умений и навыков, путём разъяснений, объяснений, иллюстраций и прочих традиционных методов.

Дистанционное обучение

Дистанционные подготовительные курсы осуществляют удалённую индивидуальную подготовку. Одной из дистанционных образовательных технологий, используемых в университете для проведения интерактивных онлайновых занятий, являются вебинары. В режиме вебинара проводятся виртуальные лекции с возможностью взаимодействия участников, семинары, выступления с докладами и защиты выполненных работ, обеспечивается коллективная самостоятельная работа студентов.

Смешанное обучение

Преподаватель доступен для очных консультаций (Разрешается прийти по согласованию с преподавателем в любое время и согласно сетке его расписания), но основная часть учебного материала изучается посредством цифровой платформы, в Интернете. учебный материал изучается дистанционно, контактная работа с преподавателем в период консультаций и проведения экзаменов.

1.5 Пререквизиты

- Электрические машины

1.6 Постреквизиты

- Основы безопасности производства

- Проектирование локальных систем с использование ВИЭ

- Проектирование систем электроснабжения

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 15 |
| СРО | 60 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Опасность поражения электрическим током. Воздействие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на поражение электрическим током. Виды поражения электрическим током – электрические травмы, электрический удар. Пути тока в теле человека. Схемы прикосновения | 1 | 1-6 |
| 2 | Тема 2. Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага | 1 | 1-6 |
| 3 | Тема 3. Классификация электроустановок. По технологической среде, по опасности поражения электрическим током, по токам замыкания на землю. Область применения, характеристика электроустановок | 1 | 1-6 |
| 4 | Тема 4. Опасность сетей с глухозаземленной нейтралью. Опасность прикосновения в нормальном режиме и режиме короткого замыкания (КЗ) | 1 | 1-6 |
| 5 | Тема 5. Меры защиты при прикосновениях. Меры при прямых и косвенных прикосновениях. Заземление, устройство заземляющего устройства Выбор параметров заземления. | 1 | 1-6 |
| 6 | Тема 6. Заземляющие устройства сетях с эффективно заземленной нейтралью напряжением выше 1 кВ. Нормирование параметров при устройстве заземления. Сложный заземлитель. | 1 | 1-6 |
| 7 | Тема 7. Зануление. Защитное отключение. Назначение и исполнение защитного отключения, защитные отключающие устройства. | 1 | 1-6 |
| 8 | Тема 8. Перенапряжения в электроустановках. Защита от перенапряжений. | 1 | 1-6 |
| 9 | Тема 9. Комплекс средств молниезащиты. Внешние молниезащитные системы. Выбор молниеотводов. Классификация зон по МЭК | 1 | 1-6 |
| 10 | Тема 10. Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока. Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия тока. | 1 | 1-6 |
| 11 | Тема 11. Реанимация, способы оживления. Оказание помощи при переломах, вывихах, ушибах, ранениях. | 1 | 1-6 |
| 12 | Тема 12. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. | 1 | 1-6 |
| 13 | Тема 13. Работы по наряду и распоряжению. Лица ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках | 1 | 1-6 |
| 14 | Тема 14. Защитные средства в электроустановках. Основные и дополнительные электрозащитные средства выше 1 кВ. Сроки испытаний ЭЗС. | 1 | 1-6 |
| 15 | Тема 15. Защитные средства в электроустановках. Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1 кВ. Сроки испытаний ЭЗС. | 1 | 1-6 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |
| Практикалық сабақтар / Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Растекание тока замыкания на землю. Решение задач. | 1 | 1-6 |
| 2 | Тема 2. Напряжение шага. Решение задач. | 2 | 1-6 |
| 3 | Тема 3. Напряжение прикосновения. Решение задач. | 2 | 1-6 |
| 4 | Тема 4. Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции | 2 | 1-6 |
| 5 | Тема 5. Проверка условий срабатывания защитного аппарата при однофазном замыкании в сетях напряжением до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | 2 | 1-6 |
| 6 | Тема 6. Молниезащита электроустановок. Расчет молниеотводов | 2 | 1-6 |
| 7 | Тема 7. Оперативные переключения в электроустановках | 2 | 1-6 |
| 8 | Тема 8. Правила заполнения наряда на производство оперативных переключений | 2 | 1-6 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасность поражения электрическим током. | Изучить виды токов поражения, электрические травмы, факторы, влияющие на опасность поражения то-ком, возможные схемы прикосновения человека к электроустановкам. Подготовиться к сдаче устного опроса. | Устный опрос. Решение задач по теме практического занятия 1 | 2 | 0 | 1-6 |
| Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага | Изучить процесс растекания тока замыкания на землю, параметры поля растекания. Выучить понятия напряжения шага и прикосновения. Подготовиться к сдаче текущего контроля 1. | Письменный опрос ТК-1 | 3 | 0 | 1-6 |
| Классификация электроустановок. | Изучить классификацию помещений по технологической среде и по опасности поражения током. Повторить решение задач по определению напряжения шага и прикосновения. | Письменный опрос. Решение задач | 4 | 0 | 1-6 |
| Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью | Изучить опасность прикосновения к электро- установкам в нормальном режиме и режиме замыкания. Подготовиться к сдаче текущего контроля 2 | Письменный опрос. ТК-2 | 5 | 0 | 1-6 |
| Меры защиты при прикосновениях | Изучить меры защиты от прямых и косвенных прикосновений к электроустановкам. Выучить все определения | Устный опрос | 6 | 0 | 1-6 |
| Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции | Изучить методику расчета заземляющего устройства. Выполнить задание практического задания 3. | Устный опрос. Сдать задание №1. | 7 | 0 | 1-6 |
| Зануление. Защитное отключение | Изучить меры защиты - зануление электроустановок и повторное заземление, связь с защитным отключение | Рубежное тестирование | 8 | 0 | 1-6 |
| Перенапряжения в электроустановках | Изучить тему. Знать определения, относящиеся к теме, виды перенапряжений, основные меры защиты от перенапряжений. Выполнить задание 2. | Устный опрос . Проверка задания 2 | 9 | 0 | 1-6 |
| Комплекс средств молниезащиты | Изучить тему. Знать устройство внутренних и внешних систем молниезащиты, требования к выбору молниеотводов, классификацию зон молниезащиты по МЭК. | Сдача задания | 9 | 0 | 1-6 |
| Первая медицинская помощь постра-давшим от электрического тока. | Знать последовательность и содержание мероприятий по оказанию первой помощи, методы освобождения от действия тока в электро- установках до и выше 1 кВ | Письменный опрос. ТК-3. | 10 | 0 | 1-6 |
| Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока | Знать способы оживления пострадавшего от тока – способы выполнения искусственного дыхания и способы реанимации. | Устный опрос | 11 | 0 | 1-6 |
| Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. | Выучить требования к электротехническому персоналу электроустановок, назначение квалификационных групп по электробезопасности организационные и технические мероприятия в последовательности указанной в ПТБ. | Устный опрос | 12 | 0 | 1-6 |
| Работы по наряду и распоряжению | Виды работ выполняемых по наряду и распоряжению. Порядок выдачи наряда и ответственность лиц, работающих по наряду. Содержание мероприятий по всем пунктам, общий порядок производства оперативных переключений. | Текущий контроль 4. Тестовый опрос. | 13 | 0 | 1-6 |
| Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ | Знать определения основных и защитных средств защиты, виды ЭЗС в электроустановках выше 1 кВ, сроки их испытаний | Устный опрос | 14 | 0 | 1-6 |
| Защитные средства в электроустановках до 1 кВ | Знать виды ЭЗС в электроустановках до 1 кВ, сроки их испытаний | Рубежное тестирование | 15 | 0 | 1-6 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Білімі /Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасность поражения электрическим током. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация электроустановок. |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры защиты при прикосновениях |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубежное тестирование 1 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Зануление. Защитное отключение |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс средств молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Перенапряжения в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Работы по наряду и распоряжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Защитные средства в электроустановках до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Рубежное тестирование 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Түсіну / Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасность поражения электрическим током. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры защиты при прикосновениях |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубежное тестирование 1 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Зануление. Защитное отключение |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс средств молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Перенапряжения в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Работы по наряду и распоряжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Защитные средства в электроустановках до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Рубежное тестирование 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Пайдалану / Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасность поражения электрическим током. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация электроустановок. |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры защиты при прикосновениях |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубежное тестирование 1 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Зануление. Защитное отключение |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс средств молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Перенапряжения в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Работы по наряду и распоряжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Защитные средства в электроустановках до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Рубежное тестирование 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Талдау / Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубежное тестирование 1 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс средств молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Рубежное тестирование 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществуляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | Опасность поражения электрическим током. | 10 | 0-100 |
|  | Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага | 10 |  |
|  | Классификация электроустановок. | 10 |  |
|  | Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью | 10 |  |
|  | Меры защиты при прикосновениях | 10 |  |
|  | Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции | 20 |  |
|  | Рубежное тестирование 1 | 20 |  |
|  | Зануление. Защитное отключение | 10 |  |
| 2-й рубежный контроль | Комплекс средств молниезащиты | 15 | 0-100 |
|  | Перенапряжения в электроустановках | 10 |  |
|  | Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока. | 10 |  |
|  | Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока | 10 |  |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. | 10 |  |
|  | Работы по наряду и распоряжению | 15 |  |
|  | Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ | 10 |  |
|  | Защитные средства в электроустановках до 1 кВ | 10 |  |
|  | Рубежное тестирование 2 | 20 |  |
| Итоговый контроль | экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

1) строго соблюдать правила академической честности: нет места плагиату, списываниям и иным формам обмана; 2) не опаздывать на занятия; 3) не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни, предоставить справку; 4) на занятия приходить в деловой одежде; 5) активно участвовать в учебном процессе; 6) самостоятельно и своевременно выполнять домашние задания; 7) быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и сотрудникам Академии; 8) содействовать коллективной работе и участвовать в дискуссиях; 9) быть пунктуальным и обязательным (опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, отсутствие на экзамене); 10) соблюдать Кодекс академической честности студентов ВКТУ.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. 1 Охрана труда в энергетике./Князевский Б.А. - М.: Энергоатомиздат, 2008. 2 Охрана труда в электрохозяйствах промышленных предприятий. /Чекалин Н.А., Полухина Г.Н., Чекалина С.А. - М.: Энергоатомиздат, 2006. 3 Правила технической эксплуатации при обслуживании электроустановок потребителей. –Астана.: 2016. 4 Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок потребителей.. –Астана.: 2011. 5 Правила устройства электроустановок Республики Казахстан–Астана 2015-588 с. 6. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, 2015.

5.2 Дополнительная литература

Дополнительная литература