2. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

Задача 1.1. Трехфазный асинхронный двигатель общепромышленного назначения с фазным ротором имеет следующие данные: напряжение  В; схема соединения обмотки статора – «треугольник»; числа витков фаз обмоток статора и ротора соответственно  и ; обмоточные коэффициенты  и ; активные и индуктивные сопротивления на фазу  Ом,  Ом,  Ом,  Ом; число пар полюсов . Определить: 1) ток статора  и ротора , вращающий момент  и коэффициент мощности при пуске двигателя с замкнутой накоротко обмоткой ротора; 2) ток статора  и ротора , электромагнитный момент при работе двигателя со скольжением % (обмотка ротора замкнута накоротко); 3) величину добавочного сопротивления , которое необходимо ввести в цепь ротора, чтобы получить пусковой момент , равный максимальному значению , а также пусковые токи в обмотках при этом сопротивлении; 4) критическое скольжение и максимальный момент при условии . Током холостого хода пренебречь.

Решение

Коэффициенты трансформации двигателя:

;

.

Сопротивление короткого замыкания и его составляющие, Ом:

;

;

;

;

.

1. Рассматриваем асинхронный двигатель с замкнутой накоротко обмоткой ротора при пуске как трансформатор.

Пусковой ток обмоток статора и ротора, А:

;   .

Синхронная частота вращения магнитного поля статора, об/мин:

.

Пусковой момент двигателя, Нм:

или

.

Коэффициент мощности при пуске:

.

2. Режим работы двигателя при скольжении %.

Cопротивление короткого замыкания двигателя, Ом:

;

;

.

Токи обмоток статора и ротора, А:

;     .

Электромагнитный момент, Нм:

или

.

3. Пусковой момент достигает максимального значения при условии

, что равносильно .

Добавочное сопротивление, Ом:

;   .

Пусковой ток при введении в цепь ротора добавочного сопротивления, А:

;

.

Пусковой момент при введении добавочного сопротивления, Нм:

или

.

Коэффициент мощности при пуске двигателя с добавочным сопротивлением:

.

При введении добавочного сопротивления в цепь ротора пусковой момент двигателя увеличился в 3.82 раза, при этом пусковой ток уменьшился в 1.45 раза.

4. Критическое скольжение двигателя при условии :

или

.

Максимальный электромагнитный момент при условии , Нм:

.