ПРИЛОЖЕНИЕ А

Задание  1

Таблица А.1 – Исходные данные для расчета очистных сооружений водоподготовки (Очистка природных вод)

|  | Варианты заданий (последняя цифра № зачетной книжки студента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Район расположения очистной станции | ВКО | ВКО | Астана | Астана | Астана | ВКО | ВКО | Алматы | Алматы | Алматы |
| Физико-химические и бактериологические показатели воды в точке водозабора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - температура от –до,ºС | 2-22 | 2-22 | 2-17 | 2-18 | 3-20 | 3-15 | 2-18 | 1-14 | 2-16 | 3-18 |
| - вкус и запах не более, баллы | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| - содержание взвешенных веществ от – до, мг/л; | 80-350 | 60-800 | 120-520 | 95-650 | 80-480 | 100-250 | 150-340 | 120-440 | 95-520 | 105-620 |
| - цветность от –до, град. | 80-100 | 20-80 | 80-100 | 100-120 | 60-100 | 40-90 | 50-95 | 20-90 | 40-80 | 80-120 |
| - активная реакция, рН | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| Сухой остаток, мг/л | 528,0 | 800,0 | 190,0 | 310,0 | 370,0 | 710,0 | 410,0 | 460,0 | 830,0 | 570,0 |
| Окисляемость, мгО2/л | 12,4 | 5,5 | 4,8 | 7,8 | 8,2 | 15,1 | 15,0 | 6,7 | 7,2 | 4,55 |
| Коли-индекс | 400 | 250 | 120 | 840 | 420 | 550 | 480 | 720 | 240 | 520 |
| Химический состав растворенных примесей в воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - хлориды, мг/л | 48,0 | 89,0 | 36,0 | 182,0 | 53,0 | 120,0 | 34,0 | 37,0 | 44,0 | 100,0 |
| - бикарбонаты, мг-экв/л | 13,2 | 6,5 | 12,8 | 6,1 | 6,9 | 12,2 | 6,3 | 12,6 | 7,5 | 3,8 |
| - сульфаты, мг/л | 49,0 | 32,0 | 67,0 | 77,0 | 79,0 | 125,0 | 105,0 | 240,0 | 81,0 | 103,0 |
| - железо, мг/л | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,25 |
| - фтор, мг/л | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,75 | 1,4 |
| Полезная производительность очистных сооружений, м3/сут | 3000 | 35000 | 17000 | 4200 | 15000 | 45000 | 120000 | 80000 | 12000 | 3800 |

Требования  к качеству обработанной воды – должна соответствовать нормативам для питьевой воды.