Вопросы

- Конструктивные схемы высотных зданий

- Общие принципы технологии монолитного бетона и железобетона

- Что должно быть предусмотрено при планировании бетонных работ в проекте производства

- Как складируются арматурные изделия

- Какие бывают соединение арматурных изделий

- Какая бывает толщина защитного слоя бетона рабочей арматуры

- Какой бывает контроль качества арматурных работ

- Какие бывают виды опалубок и их области применения

- Основные принципы подбора опалубки

- Как выбирать тип опалубки по критериям сложности монолитных конструкций высотного здания

- Как подразделяются бетонные смеси для высотного строительства

- Оценка качества бетонных смесей осуществляется по показателям

- Места расположения рабочих швов

- Какая должны быть высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку

- Способы уплотнения бетонной смеси

- Уход за бетоном при наборе им прочности

- Какая последовательность работ при перемещениях опалубки на другую захватку специальным грузоподъемным краном

- Какие элементы должна включать опалубочная система при возведении ядра жесткости при подъемно-переставной опалубки

- Из каких операций состоят арматурные работы

- Схемы соединения арматурных сеток без сварки

- Что относится к числу базовых элементов опалубочной системы самоподъемного типа

- Какие недостатки вертикально перемещаемой самоподъемной опалубки по сравнению со скользящей

- Преимущества технологии с использованием вертикальной самоподъемной опалубкой

- Что такое – критическая прочность бетона

- Технологические мероприятия по регулированию температурного режима твердения бетона

- Особенности производства бетонных работ в зимних условиях

- Особенности производства бетонных работ в жаркую сухую погоду

- Контроль качества при производстве бетонных работ

- Операционный контроль процессов укладки и уплотнения бетонной смеси

- Машины и средства механизации при высотном строительстве

- Что представляет собой бетоноукладочный комплекс

- Техника безопасности и охрана труда при возведении высотных зданий из монолитного железобетона

- Какие могут возникнуть риски при работе на высоте

- Какие могут быть причины падения предметов на работника

- Чем характеризуются бетоны на магнезиальных вяжущих

- Какие задачи решались при разработке технологии бетонных работ на высоту до 350 метров

- Какие основные этапы возведения монолитной многоэтажки

- Преимущества монолитных многоэтажных домов

- Какие существуют основные технологии строительства домов

- Что такое строительная система Velox

- Что представляет система несъемной опалубки Фортмастер

- Особенности возведения зданий с применением системы несъемной опалубки. I. Этап

- II. Этап. Возведение первого этажа здания

- III. Этап. Возведение второго и последующих этажей здания

- Преимущества технологии строительства Фортмастер

- Что представляет технология PLASTBAU

- Что за технология АВS бетонирования в несъемной опалубке

- Что представляет технология ИЗОДОМ

- Что представляет технология строительства Теплый дом

- Что представляет технология армосистемы СОТА

- Что представляет технология поризованного (аэрированного) монолитного бетона

- Для чего применяются поризованные бетоны

- Использование пеностекла при строительстве

- Положительные качества пеностекла

- Отрицательные качества пеностекла

- Требования к разделительному слою между традиционным штукатурным составом и пеностеклом

- Достоинства и недостатки пеностекла

- Технология производства работ при возведении стен с использованием элементов несъемной теплоизоляционной опалубки

- Бетонирование стен и перекрытий по литьевой технологии

- Что представляет технология GRUBER

- Несъемная опалубка из пенополистирола

- Сборно-разборные опалубки многократного применения

- Что представляет опалубка Dobeles paneli

- Что представляет технология Симпролит

- Что получается при строительстве блоками симпролит

- Чем должны удовлетворять современные строительные термоизоляционные материалы для своей конкурентной способности на рынке

- Что представляет технология НИИ "Техноблок"

- Что представляет технология системы блоков Теплостен

- Что представляет технология газо-, пенобетона Сибит

- Что представляет пенобетон как строительный материал

- Конструктивные особенности высотных зданий

- Преимущества строительства высотных зданий

- Технологии строительства подземной части высотных и уникальных зданий

- Современные технологии строительства подземных сооружений

- Что такое способ опускного колодца

- Для чего применяются и виды шпунтовых ограждений

- От чего зависит выбор способа погружения шпунтовых ограждений и какие способы

- Что такое струйная цементация (jet-grouting)

- В чем разница между однокомпонентной, двухкомпонентной и трехкомпонентной струйной цементации

- Как производят крепление откосов буровыми и нагельными анкерами

- Технология устройства монолитных «стен в грунте»

- Как происходит заполнение траншей монолитным бетоном

- Что за способ укладки бетона ВПТ

- Основные принципы устройство монолитных фундаментных плит

- Техника безопасности и охрана труда при возведении высотных зданий из монолитного железобетона

- Какие могут возникнуть риски при работе на высоте

- Какие могут быть причины падения предметов на работника

- Чем характеризуются бетоны на магнезиальных вяжущих

- Какие задачи решались при разработке технологии бетонных работ на высоту до 350 метров

- Какие основные этапы возведения монолитной многоэтажки