### Лекция 9. Композитные материалы в медицине: Применение композитов в хирургии и стоматологии, особенности их эксплуатации

#### 1. Введение

Композитные материалы представляют собой комбинацию двух или более различных компонентов, которые обладают уникальными физико-химическими свойствами. В медицине композиты нашли широкое применение благодаря своей способности сочетать преимущества разных материалов и преодолевать их индивидуальные ограничения. Это позволяет создавать материалы, которые идеально подходят для использования в хирургии и стоматологии, обеспечивая оптимальные характеристики, такие как прочность, биосовместимость, долговечность и эстетика.

В этой лекции мы рассмотрим основные виды композитных материалов, их характеристики и особенности использования в медицине, с акцентом на хирургические и стоматологические применения.

#### 2. Что такое композитные материалы?

Композит — это материал, состоящий из двух или более компонентов с различными физическими или химическими свойствами. Основными компонентами композитных материалов являются:

- Матрица (основной компонент), которая может быть полимерной, металлической или керамической. Она обеспечивает структуру и связывает компоненты вместе.

- Наполнитель (арматура или усилитель), который обычно представляет собой волокна (например, углеродные или стеклянные волокна), частицы или слои другого материала, повышающие механические, термические или электрические характеристики композита.

Композитные материалы в медицине должны отвечать ряду важных требований, таких как биосовместимость, химическая стойкость, механическая прочность и возможность интеграции с живыми тканями.

#### 3. Применение композитных материалов в медицине

##### 3.1. Композиты в хирургии

В хирургии композитные материалы активно используются для создания имплантатов, швов, фиксирующих устройств и других медицинских изделий. Преимущества композитных материалов в хирургии заключаются в их высоких механических характеристиках, лёгкости и долговечности, а также в их способности адаптироваться к специфическим условиям человеческого организма.

- Имплантаты: Композитные материалы широко применяются для создания различных имплантатов, включая ортопедические и нейрохирургические. Например, углеродные композиты используются для изготовления протезов, которые должны быть лёгкими, прочными и устойчивыми к воздействию биологических жидкостей. Они также могут служить в качестве фиксаторов костей, объединяя прочность и гибкость, что важно для минимизации стресса на ткани.

- Шины и фиксаторы: В ортопедии используются композитные материалы для создания шин и фиксирующих устройств, предназначенных для стабилизации костей при их переломах. Преимущества таких материалов включают лёгкость, что позволяет снизить нагрузку на пациента, а также долговечность, что важно для долгосрочного использования. Например, полиэфирные и стеклопластиковые композиты обеспечивают нужную прочность и гибкость.

- Швы и покрытия: В хирургии для создания швов и покрытия ран могут использоваться полимерные композиты с биодеградируемыми свойствами, которые обеспечивают хорошее заживление тканей. Эти материалы могут включать в себя полимеры с добавлением биогенных частиц, таких как гидроксиапатит или коллаген, что способствует лучшей интеграции с тканями.

##### 3.2. Композиты в стоматологии

В стоматологии композитные материалы используются для реставрации зубов, создания протезов, коронок, виниров и пломб. Стоматологические композиты обладают важными характеристиками, такими как высокая эстетичность, долговечность и биосовместимость с тканями полости рта.

- Пломбы и реставрации: Одна из самых распространённых областей применения композитов в стоматологии — это пломбы и реставрации зубов. Композитные материалы, такие как дентальные композиты на основе бисфенола А (BPA) или композиты на основе углеродных волокон, используются для восстановления повреждённых или разрушенных зубов. Эти материалы обладают высокой прочностью, хорошей адгезией к зубной ткани и эстетичным внешним видом, что позволяет им имитировать натуральный цвет зубов.

- Коронки и мосты: Композитные материалы также применяются для создания зубных коронок и мостов, особенно в тех случаях, когда важно сохранить эстетические качества. Например, композиты на основе стекловолокна обладают хорошими механическими свойствами и используются для создания коронок, которые не уступают по эстетике натуральным зубам, при этом имеют необходимую прочность.

- Виниры: Композитные виниры — это тонкие слои материала, которые накладываются на поверхность зуба для улучшения его внешнего вида. Композитные материалы позволяют добиться эффектного внешнего вида, имитируя натуральную зубную эмаль, и обладают хорошей долговечностью. Эти виниры устойчивы к износу и воздействию кислот, что делает их идеальными для применения в ротовой полости.

- Протезы: Композиты также используются в изготовлении зубных протезов, таких как съемные протезы и мосты. Комбинированные материалы, включающие акриловые смолы и углеродные волокна, обеспечивают высокую прочность, легкость и долговечность протезов, что позволяет пациентам комфортно носить их на протяжении длительного времени.

##### 3.3. Преимущества композитных материалов в медицине

- Механическая прочность и легкость: Композиты обладают высокой механической прочностью при сравнительно малом весе, что делает их идеальными для использования в ортопедии и стоматологии, где важно сочетание этих характеристик. Например, углеродные и стекловолокнистые композиты обеспечивают прочность, необходимую для создания протезов, фиксаторов и имплантатов, при этом оставаясь достаточно лёгкими.

- Долговечность и устойчивость: Композиты имеют отличную устойчивость к химическим воздействиям, биологическим жидкостям и механическому износу, что делает их долговечными и надежными в медицинских устройствах. Например, композитные пломбы или имплантаты сохраняют свои свойства на протяжении многих лет, что значительно снижает необходимость в их замене.

- Эстетичность: В стоматологии композитные материалы обладают высокой эстетической ценностью, так как могут быть легко подогнаны под цвет зуба, что позволяет создавать протезы и пломбы, не отличающиеся от натуральных зубов.

- Биосовместимость: Композитные материалы, такие как полимерные смолы с добавлением биосовместимых наполнителей, идеально подходят для использования в организме, поскольку они минимизируют риск отторжения и воспалений.

#### 4. Особенности эксплуатации композитных материалов в медицине

Несмотря на множество преимуществ, композитные материалы в медицине имеют свои особенности эксплуатации, которые важно учитывать при их применении:

- Проблемы с долговечностью при экстремальных нагрузках: В некоторых областях, таких как ортопедия, когда материалы подвергаются большим механическим нагрузкам, могут возникать проблемы с долговечностью композитов. Поэтому важно выбирать подходящий материал с учетом ожидаемых нагрузок.

- Влияние температуры и химических веществ: Некоторые композитные материалы могут изменять свои свойства под воздействием высоких температур или химических веществ. Например, в условиях стерилизации и в контакте с биологическими жидкостями определённые полимерные композиты могут терять свою прочность или изменять структуру.

- Необходимость профессиональной подготовки: Работы с композитами требуют определённой квалификации специалистов, так как процесс их укладки или нанесения может потребовать специальных знаний и умений, особенно в стоматологии и ортопедии.

#### 5. Заключение

Композитные материалы играют важную роль в современной медицине, предлагая широкий спектр возможностей для создания высокоэффективных и долговечных медицинских устройств. Они обеспечивают нужное сочетание прочности, легкости, эстетичности и биосовместимости, что делает их незаменимыми в хирургии и стоматологии. Применение композитных материалов в медицинской практике продолжается расширяться, что связано с развитием технологий и улучшением характеристик этих материалов. Однако важно учитывать особенности эксплуатации композитов, чтобы обеспечить их долгосрочное и эффективное использование в медицинской практике.