## Slide 1: Принципы построения устройств телемеханики

## Slide 2: Общие сведения об устройствах телемеханики

## Slide 4
Устройства телесигнализации служат для контроля на расстоянии засостоянием или положением объектов управления (У) и контроля (К). Устройства ТС в основном также передают информацию в виде двухпозиционных сигналов типа «включено-отключено». Телесигнализация может передаваться на диспетческий пункт (ДП) периодически, автоматически в результате изменения положения или состояния одного из объектов поступает на ДП по вызову (запросу) диспетчера, т.е. По команде, поступающей на контролируемый пункт(КП) по системе ТУ.
Устройство телеизмерения служат для контроля на расстоянии за параметрами контролируемых процессов: напряжением, током и т.д.

## Slide 9: Разделение элементов при передаче сигнала

## Slide 17: Методы избирания объектов телемеханики

## Slide 25: Методы синхронизации распределителей

## Slide 34: Принципы построение устройств телеизмерения

## Slide 41: Передающий полу комплект ТИ