Тема 8. Химические методы анализа

Химические методы – методы, в которых аналитическим сигналом являются параметры химической реакции (масса, концентрация и объем, скорость реакции).

Физико-химические методы – это методы, в которых аналитическим сигналом являются физические параметры химической реакции анализируемой системы (оптическая плотность, потенциал, ток, сопротивление, электропроводность, количество электричества и т.д.).

Физические методы – это методы, основанные на измерении физических параметров аналитической системы без протекания химической реакции (спектральные, рентгеновские и т.д.).

Между физико-химическими и физическими методами резкую границу провести нельзя, так как они затрагивают смежные области науки (например, можно измерить потенциал или электропроводность раствора, не проводя химической реакции и рассчитать концентрацию вещества).

В основе химических методов обнаружения и определения лежат химические реакции и специфические свойства веществ. При этом используются все типы химических равновесий: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексообразование.

К химическим методам относятся:

Гравиметрический анализ, заключающийся в осаждении вещества в виде малорастворимого соединения, отделении последнего от раствора и последующем взвешивании осадка.

Титриметрические методы, заключающиеся в титровании известного объема анализируемого раствора раствором реагента известной концентрации.

Кинетические методы анализа, основанные на использовании зависимости скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ, а в случае каталитических реакций и от концентрации катализатора

Реакция, положенная в основу кинетического метода, называется индикаторной. Вещество, по изменению концентрации которого судят о скорости индикаторного процесса, называется индикаторным.

Электрохимические методы анализа

В экоаналитической химии наиболее широко применяются электрохимические методы. Выбор метода анализа конкретного объекта анализа определяется многими факторами, в том числе, в первую очередь, нижним пределом определения элемента.

Электроаналитическая химия включает методы, основанные на явлениях, которые происходят на электродах, находящихся в контакте с испытуемыми растворами, а также в межэлектродном пространстве.

Чаще всего классификационным признаком является измеряемый электрический параметр. Эти зависимости используют для качественной идентификации и качественного определения веществ.

Электрохимические методы подразделяются на:

- методы, не связанные с протеканием тока: потенциометрия, ионометрия, потенциометрическое титрование;

- методы, связанные с протеканием электродной электрохимической реакции: электрогравиметрия, полярография, вольтамперометрия, хронопотенциометрия, амперометрическое титрование, кулонометрия, кулонометрическое титрование.

- Методы, не связанные с протеканием электродных реакций при прохождении тока: кондуктометрия, кондуктометрическое титрование.

Потенциометрические методы

Потенциометрический метод анализа основан на измерении электродного потенциала и нахождения зависимости между его величиной и концентрацией, точнее, активностью потенциалопределяющего компонента в растворе. Возникновение электродного потенциала связано с электрохимическим процессом, происходящим на границе раздела металл/раствор.

В потенциометрии применяют металлические и мембранные (ионселективные) индикаторные электроды.

Различают активные и инертные (индифферентные) металлические электроды.

Активные металлические электроды – это электроды, образующие восстановленную форму обратимой окислительно-восстановительной системы (Ag, Cu, Cd), то есть когда имеет место электрохимические равновесие:

Me0 → Men+ + ne

Например, Ag0 → Ag+ + е

Инертные (индифферентные) металлические электроды – это электроды не способные к электрохимическому окислению. Это обычно электроды из благородных металлов, чаще всего из платины.

Практически невозможно измерять потенциалы отдельного электрода. Поэтому необходимо составить гальванический элемент (электролитическую ячейку) из двух полуэлементов с электродами, между которыми возникает разность потенциалов. При этом потенциал одного из электродов постоянен и заранее известен (электрод сравнения). По международному соглашению в качестве электрода сравнения принят стандартный водородный электрод. По назначению потенциометрический метод анализа может быть классифицирован как прямая потенциометрия и как потенциометрическое титрование (косвенная потенциометрия).