Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШАСиЭ:

Акаев А.М.

_____________2025 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07103 Теплоэнергетика

Код дисциплины: KUP3218

Количество кредитов: 5

Цикл: БД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2025

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана на «ШАСиЭ» на основании Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования (Приказ Министра науки и высшего образования РК №2 от 20.07.2022 г.), Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки РК от №152 от 20.04.2011 г.), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено Комиссией по обеспечению качества

Председатель	Айтказина А.К.

Дата    29.08.2024 г.   протокол №1

Руководитель образовательной программы	Сарсенова А.А.

6B07103

Сотрудник библиотеки	Дроздова О.Н.

Разработал	Нургалиева А.Т.

Старший преподаватель

Сарсенова А.А.

Старший преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Классификация котельных агрегатов, топливо подготовка и хранение различных видов топлива, методы сжигания топлива, конструкция котельных агрегатов, тепловой баланс котельного агрегата, КПД котов, золоулавливающие установки, состав основного и вспомогательного оборудования котельных агрегатов, расчет показателей работы котельного агрегата.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Основной целью курса является изучение конструкций и характеристик, физических принципов работы котельных установок и парогенераторов, процессов газовой и рабочей средах, методик расчетов, промышленного применения котельных установок и парогенераторов.

Задачи изучения дисциплины:

- Овладение студентами теоретической базой по конструкции и принципу работы котельного оборудования, вспомогательного оборудования котельных и ТЭС, методами подготовки и сжигания различных видов топлива, уметь рассчитывать тепловой баланс котельного агрегата, аэродинамический и гидравлический расчет котлов.

1.3 Цели устойчивого развития

1.4 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК6 - Готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования. | РО11 - Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом особенностей климатических зон Казахстана, структуры топливно-энергетического баланса и перспектив развития. | - формирование профилирующего знаний и практических навыков профессионального уровня изучение законов сохранения и превращения энергии, принципов работы котельных установок и их тепловой расчет - Овладение студентами методами подготовки и сжигания различных видов топлива, уметь рассчитывать тепловой баланс котельного агрегата, аэродинамический и гидравлический расчет котлов. - Применение знаний и понимания в практических расчётах - О взаимосвязи тепловых и гидродинамических процессов в котельных установках - Коммуникация в вопросах инновационных конструкций паровых котлов - Навыки обучения в отношении механизмов горения топлив и теории стабилизации горения |
|  | РО12 - Владеть методиками испытаний, наладки и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с профилем работы. |  |

1.5 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.5.1 Современные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- В условиях кредитной технологии обучения занятия должны проводиться преимущественно в активных и творческих формах. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения задач, следует выделить: - технология проблемно- и проектно-ориентированного обучения; - технологии учебно-исследовательской деятельности; - коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); - метод кейсов (анализ ситуации); - игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх; - информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

1.5.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий (инклюзивное обучение) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптивные образовательные технологии: предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. Дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.

1.6 Пререквизиты

- Теоретические основы теплотехники

1.7 Постреквизиты

1.8 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Достигаемые результаты CDIO | Метод обучения | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Общая характеристика современных котельных установок | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 2 | Тема 2. Источники энергии котельных агрегатов. Материальные балансы процессов горения различных видов топлива. Материальные балансы рабочих веществ. | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 3 | Тема 3. Тепловой и эксергетический балансы котельного агрегата | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 4 | Тема 4. Сжигание газообразных топлив в топках котельных агрегатов | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 5 | Тема 5. Сжигание жидких топлив в котельных агрегатах | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 6 | Тема 6. Сжигание твердых топлив в котельных агрегатах | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 7 | Тема 7. Теплообмен в радиационных и конвективных поверхностях нагрева котельного агрегата | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 8 | Тема 8. Гидродинамика систем с естественной и принудительной циркуляцией | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 9 | Тема 9. Аэродинамика газовоздушного тракта котельного агрегата | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 10 | Тема 10. Водный режим котельной установки | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 11 | Тема 11. Тепловые схемы и основные элементы котельных агрегатов | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 12 | Тема 12. Стандартизация параметров и мощностей котельных установок. Маркировка котлов | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 13 | Тема 13. Конструктивные схемы паровых и водогрейных котлов. Котельные агрегаты специального назначения | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 14 | Тема 14. Системы топливоподачи, золо и шлкакоудаления | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| 15 | Тема 15. Коррозия, абразивный износ, загрязнение и очистка поверхностей нагрева котельного агрегата | 1 | - |  | 1, 2, 3, 1д |
| ИТОГО |  |  |  | 15 |  |
| Практические занятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Технологическая схема котельной с паровыми и водогрейными котлами. Выдача расчетного задания. | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 2 | Тема 2. Практическая работа №1 "Материальный баланс процесса горения топлива. Расчеты горения твердых, жидких и газообразных топлив" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 3 | Тема 3. Практическая работа №2 "Тепловой и эксергетический балансы котельного агрегата. Расчетное исследование влияния различных факторов на потери теплоты в котельном агрегате и его КПД" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 4 | Тема 4. Практическая работа №3 "Оптимизация выбора коэффициента избытка воздуха, температуры на выходе из топки и температуры уходящих газов котельного агрегата" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 5 | Тема 5. Практическая работа №5 "Сжигание газообразного топлива. Изучение конструкций и метода расчета газовых горелок. Выполнение расчета газовой горелки" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 6 | Тема 6. Практическая работа №6 "Сжигание жидкого топлива. Расчет центробежной механической форсунки" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 7 | Тема 7. Практическая работа №7 "Слоевое и пылеугольное сжигание твердого топлива. Зерновая характеристика печи и оптимизация помола" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 8 | Тема 8. Практическая работа №8 "Освоение методики расчета радиационного теплообмена в топке. Контрольная работа «Топочные процессы и устройства для сжигания топки»" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 9 | Тема 9. Практическая работа №9 "Водный режим и качество пара в котельном агрегате. Расчет величины непрерывной продувки в котельном агрегате" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 10 | Тема 10. Практическая работа №10 "Расчет сложного теплообмена в элементах котельного агрегата (на примере расчета фестона)" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 11 | Тема 11. Практическая работа №11 "Гидродинамика систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Расчет контура естественной циркуляции парового котла" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 12 | Тема 12. Практическая работа №12 "Расчет аэродинамического сопротивления опускного газохода котельного агрегата" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 13 | Тема 13. Практическая работа №13 "Особенности конструктивных и поверочных расчетов элементов котельного агрегата" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 14 | Тема 14. Практическая работа №14 "Очистка продуктов сгорания котельных агрегатов от твердых механических примесей. Методика расчета циклонного пылеуловителя" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| 15 | Тема 15. Практическая работа №15 "Анализ мероприятий по повышению энергетической эффективности котельных агрегатов" | 2 | - |  | 1, 2, 2д, 3д |
| ИТОГО |  |  |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Результаты CDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы, используемые в котельной технике | Металлы, используемые для изготовления элементов котельного агрегата. Огнеупорные и теплоизоляционные материалы и их характеристики. Прокладочные и набивочные материалы. | Устный опрос | 1 | 2 | - |
| Защита окружающей среды при работе котельных агрегатов | Вредные примеси в продуктах сгорания котельных агрегатов. Очистка продуктов сгорания от твердых частиц золы и несгоревшего топлива. Центробежные золоуловители – циклоны. Центробежные скрубберы. Электрофильтры. | Устный опрос | 2 | 2 | - |
| Эксплуатация котельных установок | Подготовка к пуску и пуск котельного агрегата. Обслуживание котельного агрегата во время работы, останов котла. Повреждение и ремонт котла. Техническое освидетельствование котлов. | Устный опрос | 3 | 2 | - |
| Теплотехнические испытания котельных агрегатов | Виды испытаний, требования к ним, методика проведения. Исследования аэродинамических характеристик воздушного и дымового трактов котельного агрегата. Наладка топочного режима котла. Методы определения присосов воздуха в котельный агрегат. Построение регулировочной характеристики горелки. Построение режимной карты котельного агрегата. | Устный опрос | 4 | 2 | - |
| Направления совершенствования котельной техники малой и средней мощности | Повышение энергетической эффективности котельного агрегата. Низкотемпературные и конденсационные котлы. Совершенствование технологии сжигания топлива в котлах пульсирующего горения. Использование блочных автоматизированных горелок с пониженным выбросов оксидов азота и углерода. Современные жарогазотрубные котлы ведущих мировых производителей. | Устный опрос | 5 | 2 | - |
| Расчет аэродинамического сопротивления опускного газохода котельного агрегата. | Знать принцип работы и методы расчетов | Расчетная работа | 6 | 2 | - |
| Водный режим и качество пара в котельном агрегате. Расчет величины непрерывной продувки в котельном агрегате. | Знать принцип работы и методы расчетов | Расчетная работа | 7 | 2 | - |
| Расчет сложного теплообмена в элементах котельного агрегата (на примере расчета фестона). | Знать принцип работы и методы расчетов | Расчетная работа | 8 | 2 | - |
| Изучение конструкций и особенности работы паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. | Знать принцип работы | Устный опрос | 9 | 2 | - |
| Равновесный состав продуктов сгорания. Диссоциация, ее влияние на температуру горения. | Знать принцип работы и методы расчетов | Расчетная работа | 10 | 2 | - |
| Позонный тепловой расчет котла | Знать принцип работы и методы расчетов | Расчетная работа | 11 | 2 | - |
| Выбор температуры газов на выходе из топочной камеры | Знать принцип работы и методы расчетов | Расчетная работа | 12 | 2 | - |
| Вихревые топки, циклонные топки | Знать принцип работы | Устный опрос | 13 | 2 | - |
| Металлы и прочность элементов паровых котлов | Знать принцип работы | Устный опрос | 14 | 2 | - |
| Тепловой расчет котельного агрегата в связи с переводом его на новый вид топлива. | Знать принцип работы и методы расчетов | Расчетная работа | 15 | 2 | - |
| ИТОГО |  |  |  | 30 |  |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРО №1-4 (на выбор 3) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1-4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРО №5-8 (на выбор 3) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа № 5-8 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРО №9-11 (на выбор 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №9-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| СРО №12-15 (на выбор 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Практическая работа № 12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРО №1-4 (на выбор 3) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1-4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРО №5-8 (на выбор 3) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа № 5-8 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРО №9-11 (на выбор 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №9-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| СРО №12-15 (на выбор 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Практическая работа № 12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1-4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа № 5-8 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №9-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Практическая работа № 12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №1-4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубежный контроль №1 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа № 5-8 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №9-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Практическая работа № 12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Рубежный контроль №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды работ текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период. По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. Учебные достижения обучающегося оцениваются по 100-балльной шкале, итоговая оценка Р1 и Р2 выводится как средняя арифметическая из оценок текущей успеваемости. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид работы | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- |
| 1-й рейтинг | СРО №1-4 (на выбор 3) | 0-100 |
|  | Практическая работа №1-4 |  |
|  | СРО №5-8 (на выбор 3) |  |
|  | Рубежный контроль №1 |  |
|  | Практическая работа № 5-8 |  |
| 2-й рейтинг | СРО №9-11 (на выбор 3) | 0-100 |
|  | Практическая работа №9-11 |  |
|  | СРО №12-15 (на выбор 3) |  |
|  | Практическая работа № 12-15 |  |
|  | Рубежный контроль №2 |  |
| Итоговый контроль | экзамен | 0-100 |

3.1 Политика оценивания результатов обучения по видам работ

| Вид работы | 90-100 | 70-89 | 50-69 | 0-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| Работа на практических занятиях | Выполнил практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации. | Допущены одна ошибка или не более двух недочетов, обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя; ответ дан без применения знаний в новой ситуации | Выполнил работу не полностью, но не менее 50% объема практической работы, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. | Выполнил работу не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов. При ответе на вопросы демонстрирует не владение основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. |
| Собеседование по контрольным вопросам | Владеет теоретическими знаниями, терминологией, основными законами данного курса; логично и последовательно объясняет сущность явлений и процессов; приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. | Владеет теоретическими знаниями, терминологией, основными законами данного курса; логично и последовательно объясняет сущность явлений и процессов; приводит примеры, показывает свободное владение монологической, но при этом делает несущественные ошибки, которые исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. | Демонстрирует неглубокие теоретические знания, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки которые может исправить только при коррекции преподавателем. | Демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем |
| Задания в тестовой форме для рубежного контроля | 100-90% правильных ответов | 89-70% правильных ответов | 69-50% правильных ответов | 49-0% правильных ответов |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 60% результатов текущей успеваемости;

- 40% результата, полученного на экзамене.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе:

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

- Строго соблюдать правила академической честности: нет места плагиату, списываниям и иным формам обмана;

- Не опаздывать на занятия;

- Не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни, предоставить справку;

- На занятия приходить в деловой одежде;

- Активно участвовать в учебном процессе;

- Самостоятельно и своевременно выполнять домашние задания;

- Быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и сотрудникам Академии;

- Содействовать коллективной работе и участвовать в дискуссиях;

- Быть пунктуальным и обязательным (опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, отсутствие на экзамене).

- Соблюдать Кодекс академической честности студентов ВКГТУ.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. Сидельковский Л.Н. Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий: учебник для вузов. - М.: Бастет, 2009. - 527 с.

2. Беликов С.Е., Котлер В.Р. Котлы тепловых электростанций и защита атмосферы: учебное пособие для вузов и колледжей по спец. "Тепловые электростанции". - М.: Аква-Терм, 2008. - 210 с.

3. Соколов Б.А. Котельные установки работающие на твердом топливе. - М.: Академия, 2012. - 63 с.

4. Лебедев В.А., Пискунов В.М. "Основы энергетики: учебное пособие 2019"

5. А.В. Таранов, А.П. Биличенко "Теплоэнергетические системы и энергоиспользование", Караганда: КарГТУ, 2017)

6. Исаев В.Л., Таранов А.В., Булатбаев Ф.Н "Спецвопросы сжигания топлива", Караганда: Изд-во КарТУ, 2020

7. "Теплотехника: учебник", под ред. С.В. Пузача, Ю.А. Кошмаров, С.В. Пузач, О.С. Лебедченко, М.: Академия ГПС ИЧС России, 2019

8. А.А. Кибарин, "Режимы работы и эксплуатация котельных установок. Учебное пособие" Алматы: АИЭС, 2019

5.2 Дополнительная литература

1. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы - Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003.

2. Нурекен Е. Жылу электр станцияладың қазандық қойдырғылары. Оқу қуралы. – Алматы: АЭжБИ, 2007 – 270 б. 2007

3. Нурекен Е. Жылу электр станцияладың қазандық қойдырғылары. Мысалдар мен есептер. Оқу қуралы. – Алматы: АЭжБИ, 2008 – 206 б.

4. IPR SMART http://www.iprbookshop.ru

5. ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com.

6. EBSCO Discovery Service (EDS) - http://search.ebscohost.com