10 ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Развитие котельной техники имеет следующие основные направления:

- увеличение единичной мощности агрегатов и повышение параметров пара, что снижает капитальные затраты и уменьшает удельный расход топлива на выработку электроэнергии в паротурбинных установках, а при использовании пара как теплоносителя интенсифицирует технологические процессы.

- специализация котлов по назначению, в том числе для технологических агрегатов,  а так же по топливу, что дает возможность обеспечить оптимальные технико-экономические показатели их работы в данных конкретных условиях.

- применение более качественных и новых материалов при изготовлении котлов. Совершенствование и модульная унификация элементов котлов и вспомогательного оборудования, что повышает их работы и уменьшает капитальные затраты на оборудование.

- применение рациональных конструкций топочных устройств и процессов сжигания топлива, систем пылеприготовления и тягодутьевых установок. Что снижает тепловые потери  котлов и расходы  электроэнергии на собственные нужды.

- использование более совершенных систем золоуловителей и установок для очистки продуктов сгорания от оксидов серы и азота, что дает возможность уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

- повышение тепловой экономичности котельных установок за счет использования скрытой теплоты парообразования при снижении температуры уходящих газов.

- дальнейшее развитие применения систем с ЭВМ для комплексной автоматизации работы котлов, что способствует повышению их надежности и экономичности работы.

- применение в дальнейшем кислорода при сжигании топлива, что интенсифицирует процессы горения и теплообмена, снижает расходы металла на котлы и повышает их тепловую экономичность.