1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

  - Краткое содержание изучаемой дисциплины

Дисциплина «Современные методы очистки воды» включает: проектирование систем, подбор сооружений и их расчет.

В процессе изучения студенты получат представление о традиционных и современных  методах очистки поверхностных и подземных вод до требований ГОСТ «Вода питьевая», очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и практических возможностях применения на практике, усваивают основные положения расчета.

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины  - ознакомление студентов с возможностями подбора очистных сооружений для реализации их на практике. Освоить основные положения по расчету очистных сооружений и соединительных коммуникаций между сооружениями.

Задачами дисциплины являются:

- ознакомиться с  традиционными и современными методами очистки природных и сточных вод;

- изучить методику расчета и выработать  у обучающихся  навыки вычисления основных  параметров сооружений по очистке воды;

-сформировать у будущих специалистов компетентности в области знаний  по вопросам очистки природных и сточных вод.

1.3 Результаты изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины «Современные методы очистки воды» у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

Знание и понимание:

-  иметь представление о традиционных и современных  методах очистки воды;

- основных сооружений по очистке воды;

- методики расчета очистных сооружений по очистке воды;

Применение знаний и пониманий:

- уметь  правильно выбрать технологическую схему по очистке воды;

- уметь вычислять основные параметры сооружений по очистке воды.

Формирование суждений:

- выбор оптимального метода очистки природных и сточных вод.

Коммуникативные способности:

- умение работать в группе и принимать участие в обсуждениях при изучении материала.

Навыки обучения или способности к учебе:

- использование  современных  и оптимальных методов для очистки воды

1.4 Пререквизиты

Химия воды,  Химия воды и СМАВ

1.5 Постреквизиты

Знания по данной дисциплине необходимы для изучения спецкурсов по видам профессиональной деятельности.

- СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины разбито на два модуля: «Методы очистки природных вод»   и «Методы очистки сточных вод».

2.1 Тематический план

| № модуля, темы | Наименование темы, ее содержание | Ссылка на литературу и другие источники | Трудое мкость в кредит ах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модуль 1 «Методы очистки природных вод» |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |
| 1 | Нормативные требования к качеству используемой воды и основные показатели качества природных вод. |  |  |
| 2 | Классификация технологических схем обработки воды. Примеры основных технологических схем осветления и обесцвечивания воды |  |  |
| 3 | Коагулирование. |  |  |
| 4 | Устройства для дозирования реагентов. Смесители. Камеры хлопьеобразования (реакции). |  |  |
| 5 | Отстойники. |  |  |
| 6 | Гидроциклоны. Осветление воды в слое взвешенного осадка. |  |  |
| 7 | Фильтрование воды |  |  |
|  | Итого |  | 0,5 |
|  | Семинарские (практические занятия) |  |  |
| 1 | Требования к качеству воды хозяйственно - питьевого назначения. Выбор методов обработки природных вод. |  |  |
| 2 | Выбор состава очистных сооружений. |  |  |
| 3 | Определение дозы реагентов.Расчет сооружений реагентного хозяйства. |  |  |
| 4 | Расчет смесителей. |  |  |
| 5 | Расчет горизонтальных отстойников. |  |  |
| 6 | Расчет скорых фильтров. |  |  |
| 7 | Расчет устройств для обеззараживания воды. |  |  |
|  | Итого |  | 0,5 |

|  | Самостоятельная работа обучающего под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |
| 2 | Классификация технологических схем обработки воды. |  |  |
| 3 | Коагулирование. |  |  |
| 4 | Реагентное хозяйство. Смесители. КХО. |  |  |
| 5 | Отстойники. |  |  |
| 6 | Осветление во взвешенном слое осадка. |  |  |
| 7 | Обеззараживание воды. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |
| 1 | Современные способы очистки, применяемые, для очистки природных вод. |  |  |
|  | Итого по модулю 1 |  | 1,5 |
|  | Модуль 2 «Методы очистки сточных вод» |  |  |
|  | Лекционные занятия |  |  |
| 1 | Состав сточных вод. Биохимическая и химическая потребность в кислороде. Растворение и потребление кислорода. Нитрификация и денитрификация |  |  |
| 2 | Водоем как приемник сточных вод. Определение необходимой степени очистки. |  |  |
| 3 | Методы очистки сточных вод Схемы станций для очистки городских сточных вод. |  |  |
| 4 | Сооружения для механической очистки сточных вод. Решетки. Песколовки. |  |  |
| 5 | Сооружения для механической очистки сточных вод. Отстойники. |  |  |
| 6 | Сооружения для биологической очистки сточных вод в естественных условиях. Биологическая очистка сточных вод в искусственно созданных условиях. Биофильтры. |  |  |
| 7 | Биологическая очистка сточных вод в искусственно созданных условиях. Аэротенки. |  |  |
| 8 | Дезинфекция сточных вод. Контактные резервуары. Выпуски очищенных сточных вод в водоем. |  |  |
|  | Итого |  | 0,5 |
|  | Семинарские (практические занятия) |  |  |
| 1 | Определение расчетных расходов городских сточных вод. Определение концентраций бытовых сточных вод. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Определение приведенного числа жителей. Определение коэффициента смешения |  |  |
| 3 | Определение степени очистки по органолептическому показателю вредности - взвешенным веществам. Определение степени очистки по общесанитарному показателю вредности – БПК. |  |  |
| 4 | Определение степени очистки по общесанитарному показателю вредности - растворенному кислороду. Определение требуемого эффекта очистки сточных вод. Выбор метода очистки сточных вод. Выбор принципиальной схемы очистной станции. |  |  |
|  | Итого |  | 0,5 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) |  |  |
| 1 | Состав сточных вод. Водоем как приемник сточных вод. Методы очистки сточных вод. |  |  |
| 2 | Механическая и биологическая очистка сточных вод. Дезинфекция сточных вод. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося (СРО) |  |  |
| 1 | Современные способы очистки, применяемые, для очистки сточных вод. |  |  |
|  | Итого по модулю 2 |  | 1,5 |
|  | Итого по дисциплине, кредит РК |  | 3 |

2.2 Задания для самостоятельной работы (СРОП, СРО)

| Тема | Цель и содержание задания | Прод., вып., час | Форма контроля | Срок сдачи, № уч. недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модуль 1 «Методы очистки природных вод» |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества воды | Ознакомится с с физическими, химическими и бактериологическими показателями воды. |  | тест | 1 |
| 2. Классификация технологических схем обработки воды. | Закрепить знания по подбору технологических схемам обработки воды. |  | тест | 2 |

| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Коагулирование | Закрепление знаний по условиям и механизму протекания коагуляции. | 5 | тест | 3 |
| 4. Реагентное хозяйство. Смесители. КХО. | Закрепление знаний по устройству, назначению, видам сооружений реагентного хозяйства, смесителей и КХО. |  | тест | 4 |
| 5. Отстойники. | Закрепление знаний по устройству, назначению и видам отстойников. |  | тест | 5 |
| 6. Осветление во взвешенном слое осадка | Закрепление знаний по устройству, и назначению осветлителей. |  | тест | 6 |
| 7. Обеззараживание воды. | Закрепление знаний по методам обеззараживания воды. |  | тест | 7 |
| 8 Современные способы очистки природных вод. | Ознакомление с современными методами очистки воды. |  | Индивидуальное задание | 3 |
| Модуль 2 «Методы очистки сточных вод» |  |  |  |  |
| 9 Состав сточных вод. Водоем как приемник сточных вод. Методы очистки сточных вод. | Закрепление знаний по составу сточных вод и методам их очистки. |  | тест | 10 |
| 10. Механическая и биологическая очистка сточных вод. Дезинфекция сточных вод. | Закрепление знаний по механической, биологической очистке сточных вод и их обеззараживанию. |  | тест | 15 |
| 11.Современные способы очистки сточных вод. | Ознакомление с современными методами очистки воды. |  | Индивидуальное задание | 12 |

2.3 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

| Вид контроля | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Выполнение практических заданий |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |
| СРОП | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * |  |  |  |  |
| Выполнение индивидуальных заданий (СРО) |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| Рубежное тестирование |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Всего | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  | * |

3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Модуль 1

- СНнП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, РК, г.Алматы, 2002 г.

- Журба М.Г., Соколов Л.И., ГовороваЖ.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Учеб. пособие. -М.: АСВ. 2003г.

- Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Том2 - Очистка и кондиционирование природных вод: Учеб. пособие. - Вологда -Москва: ВоГТУ, 2001г.

4. М.А.Сомов, М.Г.Журба Водоснабжение. - М: АСФ, 2010г.

5. П. И. Назаренко, В. С. Школьник, Г. А. Ивлева. Водные ресурсы и проблемы их

использования в промышленных и хозяйственно-питьевых целях,- Усть-Каменогорск,

ВКГТУ, 2011г. 530 с.

Модуль 2

6. СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»

7. Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачев/ под ред. Ю. В. Воронова. Водоотведение: учебник,  Инфра-М, 2011 г.

8 Е. Белоконев, Т. Попова, Г. Пурас, Водоотведение и водоснабжение. Феникс, 2012 г.

9. И.И. Павлинова, В.И. Баженов, И.Г. Губий. Водоснабжение и водоотведение. ЮРАЙТ 2013 г.

10. Ю.В. Воронов Водоотведение и очистка сточных вод, Учебник для вузов. – М.: Изд-во АСВ, 2009 г.

11.С.В. Яковлев. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник для вузов. - М.: Изд-во АСВ, 2006. -704 с

Дополнительная литература

12. Справочник по гидравлическим расчетам / [П.Г.Киселев, А.Д.Альтшуль,

Н.В.Данильченко и др.]; под общ. ред. П.Г.Киселева. М.: Энергия, 1972г.

13. Справочник монтажника. Оборудование водопроводно-канализационных

сооружений. Под ред. А.С.Москвитина, -М.:1979 г.

14. Белан А.Е., Хорунжий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. -Киев,

Будивельник, 1981г.

15. Яковлев С.В., Карелин Я.А., Жуков А.И., Колобанов С.К. Канализация. М.: Стройиздат, 1976-632 с.

16. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов/С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, В.И. Калицун.-М.: Стройиздат,1996-591 с.

17. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. Под ред. Самохина В.Н.-М.: Стройиздат, 1981-639с.

18. Справочник монтажника. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений. Под ред. инж. А.С. Москвитина.-М.: Стройиздат, 1979

4 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

4.1 Требования преподавателя

Требования преподавателя:

- оцениваемые в баллах работы следует сдавать в установленные сроки. Студенты, не сдавшие  РК1 И РК2, к экзамену не допускаются.

4.2 Критерии оценки

Оценка всех видов заданий осуществляется по 100-балльной системе.

Итоговый рейтинг складывается, исходя из следующих видов контроля:

| Аттестационный период | Виды контроля, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рубежный контроль | Промежуточный Контроль (СРОП, практические задания) | Выполнение индивидуальных заданий (СРО) | Общая |
| Модуль 1-Рейтинг 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Модуль 1-Рейтинг 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Экзамен по дисциплине проходит во время экзаменационной сессии в письменной  форме по экзаменационным билетам.

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине включает: - 40% результата, полученного на экзамене; - 60% результатов текущей успеваемости. Формула подсчета итоговой оценки:

И=0,6 ×  (Р1+Р2)/2  +0.4×Э

где Р1, Р2 - цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э - цифровой эквивалент оценки на экзамене. Итоговая буквенная оценка и еѐ цифровой эквивалент в баллах:

5 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Методы и формы организации обучения, используемые в дисциплине, представлены в таблице.

| Методы и формы организации обучения | Лекции | Практические занятия | СРОП,СРО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IT-методы | + | + | + |
| Проектно- ориентированное обучение |  | + | + |
| Коммуникативные технологии | + | + |  |
| Обучение на основе опыта | + | + | + |

6 ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- по графику работы преподавателя.