Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШАиС:

_____________ Руденко О.В.

_____________2021 г.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям)

Код дисциплины: OTI1212

Количество кредитов: 5

Цикл: БД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2021

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШАиС» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено учебно-методическим советом школы

Председатель	Мелкозёрова Л. Я.

Дата    25.11.2021 г.   протокол № 2

Руководитель образовательной программы	Аубакирова З.А.

6B07501

Разработал	Аноп Д.К.

(ФИО, должность)	Ассоциированный профессор

Ракишева А.А.

Преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина направлена на формирование знаний о принципах построения уравнений процессов измерений различных физических величин; о международной системе единиц величин и основы теории размерностей; навыки построения математической модели объектов измерений. Обучающиеся учатся оценивать погрешности функций приближенных значений параметров.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины является освоение фундаментальных основ метрологии, развитие системного подхода к решению измерительных задач, подготовка к освоению прикладных дисциплин, посвященных методам и средствам измерений.

Задачи изучения дисциплины:

- заключаются в рассмотрении основ Теории измерений, понятия погрешности измерений, методов измерений.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК4 - Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности | РО7 - Применять базовые и специальные знания в области математических, естественных, гуманитарных и технических наук в комплексной инженерной деятельности | -физических величинах, единицах физических величин, шкалах измерений и постулатах измерений, погрешностях измерений и способах их обнаружения и устранения. знать: - термины и определения, международную систему единиц измерения СИ, общие законы и правила измерений, методы и средства измерений, погрешности измерений и законы их распределения, методы обработки результатов измерений. уметь: - анализировать схемы измерений различных физических величин, определять погрешности измерений и творчески применять знания в процессе обучения. приобрести практические навыки: - по основным теоретическим разделам общей теории измерений как учения об измерении любых физических величин. Общая теория измерений широко применяется во всех областях промышленности и науки, решение практических заданий помогает разобраться в физической сущности процессов измерения и правильно интерпретировать их результаты. быть компетентным: - в вопросах связанных с точностью измерений параметров качества материалов и комплектующих изделий и поддержания заданных технологических режимов. - в вопросах связанных с состоянием измерений- точность результатов измерений, воспроизводимость результатов измерений, сходимость результатов измерений, быстрота получения результатов измерений, единство измерений. |
| КК9 - Способность участвовать в экспериментально-исследовательской деятельности | РО17 - Владеть способами анализа качества продукции, организации статистического контроля качества и управления технологическими процессами |  |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- технологии учебно-исследовательской деятельности;

- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх;

- информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

- технология проблемно и проектно - ориентированного обучения;

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- дистанционные образовательные;

- личностно ориентированные (например, использование экранной клавиатуры и альтернативных устройств ввода информации для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением слуха компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской);

- предметно-ориентированные (процесс целеобразования, т.е. цели формируются через их результаты, выраженные в действиях обучающихся);

1.4.3 Формат обучения

Дистанционное обучение

дистанционное обучение

1.5 Пререквизиты

- Математика 1

1.6 Постреквизиты

- Метрология

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Предметы и явления окружающего мира как объекты познания. Физические величины, единица физической величины, измерение, шкалы измерений, постулаты измерений, классификация. Понятие об эталонах, поверочных схем. Теория воспроизведения единиц физических величин и передачи их размеров. Погрешности измерений, классификация. Способы обнаружения и устранения систематических погрешностей. Вероятное описание систематических погрешностей. Точечные оценки законов распределения. Грубые погрешности и методы их исключения. Обработка результатов измерений. Основные теории суммирования погрешностей. | 1 | 1,2,3,4 |
| 2 | Тема 2. Процессы измерения, предметы и явления окружающего мира как объекты познания. Физические величины. Теория подобия свойства, размерность. 1 Физическая величина. Действительное значение физической величины. 2 Количественное содержание свойства в объекте является? | 1 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | Тема 3. Понятие правильности, точности, достоверности - как стабильности результатов измерений. 1 Понятие точности и достоверности, сходимости и воспроизводимости. 2 Под правильностью измерений понимают? | 1 | 2,3,4,5,8,9 |
| 4 | Тема 4. Шкалы измерений. Постулаты теории измерений. Физические величины и единицы их измерений. Шкалы физических величин. 1 Понятие шкалы измерений. Основные характеристики шкалы отсчетного устройства. 2 Диапазон показаний измерительного прибора со шкальным отсчетным устройством. | 2 | 1,2,3,6,7,8 |
| 5 | Тема 5. Системы единиц физических величин. Эталоны физических величин и поверочные схемы. Стандартные образцы. 1 Основные единицы СИ. Международная система единиц. 2 Понятие эталон физических величин. Воспроизведение единиц. 3 Стандартные образцы. | 2 | 1,3,5,6,7,9 |
| 6 | Тема 6. Погрешности измерений. Математические модели погрешностей. 1 Измерение. Виды измерений. Погрешности измерений и способы получения числового значения измеряемой величины. 2 Оценка среднего квадратического отклонения результата наблюдения. Оценка по вероятностному методу. | 2 | 1,4,5,6,7,8 |
| 7 | Тема 7. Систематические погрешности. Способы обнаружения и устранения систематических погрешностей. 1Понятие систематические погрешности. Их виды, способы возникновения. 2 Классификация систематических погрешностей. | 1 | 3,4,5,6,7,8 |
| 8 | Тема 8. Случайные погрешности. Вероятностное описание и законы распределения случайных погрешностей. 1 Случайные погрешности. 2 Какие используются функции для описания погрешности измерений. | 1 | 2,4,6,7,8,9 |
| 9 | Тема 9. Точечные оценки законов распределения. 1 Понятие точечные оценки. 2 Предпочтительные оценки. | 1 | 1.3,5,7,8 |
| 10 | Тема 10. Доверительная вероятность и доверительный интервал 1Понятие доверительная вероятность и доверительный интервал. 2 Понятие доверительные границы. | 1 | 2,3,4,5,6,8 |
| 11 | Тема 11. Обработка результатов измерений 1Чем должна сопровождаться измерительная информация? 2 Что необходимо для обеспечения сопоставимости совместного использования результата? | 1 | 3,5,6,8,9 |
| 12 | Тема 12. Математические модели измеряемых величин и средств измерений 1 Оценка качества результатов измерений и их математическая обработка. 2 Достоверность измерений. | 1 | 2,3.4,6,7,8 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |
| Практикалық сабақтар / Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Исключение грубых погрешностей 1.Обработка результатов измерений. 2 Возникновение грубых погрешностей. 3 Промахи. 4 Оценки грубых погрешностей. 5 Критерии оценки нормальности результатов. | 5 | 1,2,3,4,8,9 |
| 2 | Тема 2. Метод наименьших квадратов 1 Изучение метода наименьших квадратов. 2 Метод проведения измерений. 3 Метод замещения, метод противопоставления, метод компенсации по- грешности по знаку, метод рандомизации, метод симметричных наблюдений. 4 Оценка среднего квадратичного отклонения результата измерения. 5 Вычисление доверительных границ случайной погрешности результата измерения. | 5 | 1,2,3,5,6,7 |
| 3 | Тема 3. Обработка косвенных измерений 1 Косвенные измерения 2 Косвенное измерение при линейной зависимости 3 Методика косвенных измерений | 5 | 2,3,5,6,7,9 |
| 4 | Тема 4. Систематические погрешности и возможности их устранения 1 Систематические погрешности измерения 2 Причины возникновения систематических составляющих погрешности измерения. 3 Методы исключения систематических погрешностей. | 5 | 1,2,3,6,7,8 |
| 5 | Тема 5. Определение нормальности 1 Числовое значение погрешности измерения, составной частью которой является погрешность средства измерений. 2 Определение погрешности средств измерений. 3 Способы нормирования метрологических характеристик (MX). | 5 | 1,3,5,6,7,9 |
| 6 | Тема 6. Точечные и интервальные оценки 1 Оценивание погрешности измерения 2 Доверительные границы результата измерения 3 Конечный результат измерения | 5 | 1,3,4,5,6,8 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессы измерения, предметы и явления окружающего мира как объекты познания. Физические величины, свойства, размерность. Теория подобия свойств и размерностей. | 1) Основные метрологические показатели средств измерения. 2) Меры длины и угловые меры. 2 Прочитать монографии, посвященные процессам измерениям, как объектам познаниям | Написать реферат. | 4 | 5 | 5,1,9 |
| Тема 2 Понятие правильности, точности, достоверности - как стабильности результатов измерений. | 1) Качество измерений 2) Правильность измерений | Написать реферат. | 8 | 5 | 2,3,4,5,8,9 |
| Тема 3 Шкалы измерений. Постулаты теории измерений. Физические величины и единицы их измерений. Шкалы физических величин. | 1) Шкала измерений, как совокупность значений физических величин. 2) Разновидность шкал применяемых в метрологической практике. | Написать реферат. | 11 | 5 | 1,2,3,6,7,8 |
| Тема 6 Погрешности измерений. Математические модели погрешностей. | 1) Абсолютная и относительная погрешность измерения. 2) Грубые погрешности и промахи. | Написать реферат. | 14 | 5 | 1,2,3,6,7,8 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Білімі /Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проработка лекций | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Түсіну / Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания к ПЗ |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| Пайдалану / Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентация/ Реферат |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| Талдау / Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубежный контроль |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | Проработка лекций | 50 | 0-100 |
|  | Задания к ПЗ | 25 |  |
|  | Презентация | 25 |  |
| 2-й рубежный контроль | Проработка лекций | 50 | 0-100 |
|  | Задания к ПЗ | 25 |  |
|  | Презентация | 25 |  |
| Итоговый контроль | экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

- посещать все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия);

- своевременно выполнять и сдавать работу строго по "Графику выполнения и сдачи заданий по дисциплине";

- документально подтверждать пропущенные аудиторные занятия по уважительной причине;

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1 Рабинович С.Г «Погрешности измерений» Л.:Энергия, 2008г.- 459с.

2 Шишкин И.Ф. «Теоретическая метрология» М.: Изд-во стандартов,2004г.-586с.

3Бурдун Г.Д «Справочник по международной системе единиц» М.:Изд-во стандартов,2007г.- 225с.

4 БурдунГ.Д. , Марков Б.Г. «Основы метрологии» М.: Изд-во стандартов,2005г.-

5 Новицкий П.В., Зограф И.А. «Оценка погрешностей результатов измерений» М.:Энергоатомиздат,2007г-257с.

5.2 Дополнительная литература

6 Якушев А.И, Воронцов Я.Н., Федотов Н.М. «Взаимозаменяемость, стандартизации и технические измерения» М.: Изд-во стандартов,2009г.256с.

7 Брянский Л.Н, Дойников А.С.«Краткий справочник метролога» М.: Наука,2010г-

8 Шабалин С.А. «Измерения для всех» М.: Изд-во стандартов,2006г.-254с.

9 Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Кудряшова Н.Ф «Качество измерений» Изд-во стандартов,2007г.-337с.