«Геодезиялық аспаптану» пәнінен емтиханға дайындару сұрақтары

Геодезиялық аспаптардың жіктелуі

#

Тексеру схемалар, олардың таралу бағытына сәйкес түрлері

#

Метрологиялық көзқарасы бойынша геодезиялық аспаптардың ерекшеліктері

#

Геодезиялық бақылау-өлшеу құралдарының жіктелуі

#

Аспаптарды тексеру, тексеру әдістері

#

Электронды тахеометрлердің технологиялық схемасы

#

Электронды тахеометрдің геометриялық схемасына қойылатын талаптар

#

Нивелирлеу. Геометриялық нивелирлеу кезіндегі биіктік өсімшені өлшеу әдістері. Схемалар, формулалары

#

Нивелирлеу. Тригонометриялық нивелирлеу кезіндегі биіктік өсімшені өлшеу әдісі. Схемасы, формулалары

#

Биіктік өсімшелерінің өлшеудің ОҚҚ-ін анықтаудың тәсілдері

#

Метрологиялық қызмет көрсетудің кезеңділігі

#

Геодезиялық аспаптардың арнауына байланысты жіктелуі

#

Геодезиялық аспаптардың дәлдігіне байланысты жіктелуі

#

Геодезиялық құралдарды пайдалану ерекеліктері

#

Өлшеу бірегейлігін қамтамасыз ететін жүйе

#

Цилиндрлік деңгейдің құрылымы

#

Геодезиялық аспаптардағы есептеу құрылғылар. Верньер

#

Геодезиялық аспаптарда кездесетін микроскоптар. Штрихтік микроскоп

#

Орнын толтыру деңгейлері. Олардың құрылымы

#

Камералық деңгейлер

#

Цилиндрлік деңгейді тексеру

#

Электронды-оптикалық жүйелер. Радиоқашықтық өлшеулер

#

Компенсаторлы нивелирмен жұмыс істеу қағидасы

#

Өлшем бірлігін жұмыс өлшеу құралдарына беру тәртібі

#

Жарыққашықтық өлшеулер, өлшеу қағидасы

#

Оптикалық сәулеленудің қайнар көздері

#

Метрологиялық тәжірибиеде қолданыланын эталондар

#

Оптикалық бөлшектердің материалдары

#

Оптикалық тұрақтылар, сипаттамалары, есептеу формулалар

#

GPS технологияның арнауы. Серіктік жүйенің негізгі бөліктері

Деңгейдің бөлік құнын анықтау тәртібі

#

Алға нивелирлеу кезінде і бұрышын есептеу қағидасы

#

і бұрышын анықтау кезінде алға нивелирлеумен бірге ортадан нивелирлеу әдісі арқылы жұмысының  жүргізу реттілігі

#

Станцияда биіктік өсімшенің қателігін анықтауды жүргізу жұмыстарын реті

#

Н-3 нивелирінде негізгі геометриялық шартты тексеруді орындау реті

#

Нөлдік орынды анықтаудың мәні. Нөлдік орынды анықтаудың формуласы

#

Коллимациялық қате шекті мәнінен асып кеткен жағдайда түзетуді енгізу реті

#

Коллимациялық қатені анықтаудың мәні.  Коллимациялық қатені анықтау формуласы

#

Компенсатордың жұмыс істеу диапазонын зерттеу тәртібі

#

Инварлы рейканың иілу бағытын тексеру тәсілі. Инварлы рейканың иілу бағытын түзету

#

Нивелирде дөңгелек деңгейдің үлбіреуігі ноль-пунктке келтіру реті және түзету

#

Оптикалық микрометрдің ренін анықтау

#

Н-3 нивелирінде цилиндрлік деңгейге қатысты тексеруі және ноль-пунктке келтіру реті

#

Н-3 нивелірінің құрылысы

#

Электронды тахеометрдің құрылысы

#

Trimble М3 электронды тахеометрдің құрылысы

#

Лазерлік рулетканың құрылысы

#

2Т30 теодолиттің құрылысы

#

Trimble Dini 0.3 сандық нивелірінің құрылысы

#

Штрихкодты рейкаға сипаттама беру және жұмыс істеу реті

#

НЗ және НЗК нивелирлерде сәйкесінше геометриялық осьтер, оларға қойылатын талаптар

#

Нивелирдің негізгі геометриялық шарты және оны тексеру реті

#

Нивелирде жіптер торына койылатын шарт және оны тексеру

#

Теодолитте жіптер торына қойылатын шарт және оны тексеру

#

Электронды тахеометрде жіптер торына қойылатын шарт және оны тексеру

#

Trimble Dini 0.3 сандық нивелирді тексеру әдістері

#

Рейкалардың дицеметрлік интервалдарын тексеру

#

Trimble Dini 0.3 сандық нивелирдің техникалық сипаттамасы

#

Trimble М3 электронды тахеометрдің техникалық сипаттамасы

#

Н3 нивелирдің техникалық сипаттамасы

#

Толық тәсілмен ß бұрышын өлшеу кезінде 2Т30 теодолиттің жазық дөңгелектең келесі есептер алынған (кесте). Коллимациялық қатені есептеу керек.

| Станцияның нөмірі | Көздеу нүктелері | Горизонталь дөңгелек бойынша есеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОД | СД |
| 4 | 3 | 171 02 | 351 04 |
|  | 5 | 212 00 | 32 00 |

#