ЛЕКЦИЯ 2

Основные свойства строительных материалов

Физические свойтва

Переходим к рассмотрению основных свойств строительных материалов. Свойства материалов можно разделить на четыре основные группы. Это:

Физические свойства материалов – определяют структурные характеристики отношение материала к различным физическим процессам и воздействиям – это плотность, пористость, влажность, водопоглощение, морозостойкость и т.д.

Механические свойства определяют отношение материал к деформирующему и разрушающему действию механических нагрузок – это прочность, твердость, истираемость и др.

Химические свойства характеризуют способность материала к химическим превращениям и стойкость против химической коррозии.

Художественно-декоративные свойства характеризуют эстетичность материала или изделия (определяется формой, цветом, фактурой, текстурой, а также эстетическую сочетаемость рассматриваемого материала с другими, совместно с ним  применяемыми на данном объекте и не менее важно его сочетаемость с окружающей средой вне объекта применения.

Свойства материалов оценивают числовыми показателями, устанавливаемыми путем испытания по стандартным методикам.

Рассмотрим группу физических свойств материалов.

Большинство строительных материалов – пористые материалы, т.е. в их объеме помимо твердого вещества находятся воздушные ячейки (поры), заполненные воздухом. Плотность воздуха несравнимо ниже плотности твердого вещества. Поэтому для строительных материалов определяют две характеристики: истинную и среднюю плотности. А для характеристики рыхлых материалов используют так называемую насыпную плотность.

Истинная плотность (ρ)- масса единицы объема абсолютно плотного материала

ρ = m / Va, г/см3, где m – масса материала,  Va – его объем в плотном состоянии

Истинная плотность – это плотность вещества, из которого состоит материал и является физической константой вещества. Для расчета истинной плотности материала его нужно получить в абсолютно плотном состоянии (без пор). Простейший способ добиться этого – измельчить материал так, чтобы каждая его частица не имела внутри себя пор. Чем выше тонкость измельчения, тем точнее будет определение плотности вещества, из которого состоит материал. Истинную плотность определяют пикнометрическим способом или с помощью прибора объемомера Ле Шателье.

Средняя плотность - это масса единицы объема материала в естественном состоянии, где m-масса материала, V – его объем вместе с порами, т.е. в естественном состоянии. Массу материала определяют путем взвешивания на весах различного типа, но преимущественно на технических.

ρср = m / V, кг/м3, где m – масса материала, V – его объем вместе с порами

Необходимо отметить, что средняя плотность пористых материалов всегда меньше их истинной плотности.

Средняя плотность материала является необходимой характеристикой при расчете прочности сооружений с учетом собственной массы, для определения способа и стоимости перевозки материала, для расчета складов и подъемно-транспортного оборудования. По величине средней плотности косвенно судят о некоторых других свойствах материала. Например, для каменных материалов существует приближенная зависимость между плотностью и теплопроводностью, а для древесины – между прочностью и плотностью.

- Характерным признаком материалов, у которых средняя плотность равна истинной плотности (например, у стекла, металлов), является непроницаемость для жидкостей и газов.

Для сыпучих материалов определяют насыпную плотность. Объем сыпучих материалов измеряется с учетом пор и межзерновых пустот.

- Насыпная плотность (ρн) – масса единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов (цемента, песка, гравия, щебня и т.п.)

На среднюю и насыпную плотность материала влияет его влажность. Чем больше влажность материала, тем больше его плотность.

Следующей структурной характеристикой является пористость. Пористость – относительная величина, показывающая, какую часть объема материала занимают поры. Или другими словами можно сказать, что пористость – это степень заполнения объема материала порами. Определяется по следующей формуле: П=(1-ρср/ρист)∙100%. От величины пористости и ее характера (размера и формы пор, равномерности распределения пор по объему материала, их структуры – сообщающиеся поры или замкнутые) зависят важнейшие свойства материала: плотность, прочность, долговечность, теплопроводность, водопоглощение, водонепроницаемость и др.

Например, открытые поры увеличивают проницаемость и водопоглощение материала и тем самым ухудшают его морозостойкость.

Однако в звукопоглощающих материалах открытые поры желательны, т.к. они поглощают звуковую энергию.

Можно сделать вывод, что сведения о пористости строительного материала позволяют определять целесообразные области его применения.

| Материал | Истинная плотность, г/см3 | Средняя плотность, кг/м3 | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сталь - Гранит - Тяжелый бетон - Кирпич - Древесина - Пенопласты | 7,9 2,7…2,8 2,6…2,7 2,5…2,6 1,5…1,55 0,95…1,2 | 7800-7860 2600…2700 2200…2500 1400…1800 400…800 20…100 | 0 0,5…1 8…12 25…45 45…70 90…98 |

В данной таблице приведены примерные значения показателей истинной, средней плотности и пористости некоторых строительных материалов.

По современным представлениям, тяжелыми считают материалы со средней плотностью более 2000 кг/м3, легкими – менее 1000 кг/м3.

Средняя плотность материалов непосредственно влияет на эффективность строительства. Снижение средней плотности материалов при сохранении необходимых прочности и долговечности – путь к снижению материалоемкости строительства, повышению его технико-экономической эффективности.

ПОРИСТОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ СТРУКТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ТАКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА, КАК: ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДР.

Переходим к свойствам, характеризующим отношение материалов к различным физическим процессам. Среди физических процессов наибольшее значение в практике имеют воздействия водяной и паровой среды, тепловые воздействия, распространение звуковых волн, электротока, ядерных излучений и т.п.

Рассмотрим свойства связанные с действием воды на материал – гидрофизические свойства.

- Влажность (W) – содержание влаги в материале в данный момент, отнесенное к единице массы материала в сухом состоянии

W = [(m1-m2)/m2]•100, %, где  m1 – масса материала в естественно влажном состоянии, г m2 – масса материала, высушенного до постоянной массы, г.

Высокой можно считать влажность более 20%, низкой – менее 5%.

Водопоглощение – это способность поглощать влагу и удерживать ее в своих порах. Водопоглощение определяют по массе и 	объему. Оно характеризуется количеством воды, поглощенной сухим материалом при полном его погружении в воду, и выражается в процентах.

Гигроскопичность – способность материала поглощать водяные пары из воздуха.

Гигроскопичность зависит от величины и характера пористости, от условий внешней среды – температуры и относительной влажности. Материалы с одинаковой пористостью, но имеющие более мелкие поры и капилляры, обладают более высокой гигроскопичностью, чем крупнопористые.

Влагоотдача – способность материала терять находящуюся в его порах воду. Влагоотдача обычно характеризуется количеством воды, которое материал теряет в сутки при относительной влажности воздуха 60% и температуре 20 0 С.

Паропроницаемость  - способность материала пропускать через свою толщу водяной пар или газы (воздух). Характеризуется коэффициентом паропроницаемости, численно равным количеству водяного пара, проникающего через слой материала толщиной в 1м, площадью 1м2 в течение 1с, и разностью парциальных давлений пара в 133,3 Па. Аналогичным коэффициентом оценивается и газопроницаемость. Материалы для стен жилых зданий должны обладать определенной проницаемостью (стена должна «дышать»), т.е. через наружные стены происходит естественная вентиляция. Наоборот, стены и покрытия влажных помещений необходимо защищать с внутренней стороны от проникновения в них водяного пара, особенно зимой, когда содержание пара внутри помещения значительно больше, чем снаружи. Пар, проникая в холодную зону ограждения, конденсируется и резко повышает влажность в этих местах.

Водопроницаемость – способность материала пропускать воду под давлением.

Водопроницаемость зависит от плотности и строения материала. Чем больше в материале пор и чем эти поры крупнее, тем больше его водопроницаемость.

Водонепроницаемостью обладают материалы высокой плотности, например, битум, металлы.

Усадка возникает и увеличивается в результате уменьшения толщины слоев воды, окружающих частицы материала, и действием внутренних капиллярных сил, стремящихся сблизить частицы материала.

Набухание связано с тем, что полярные молекулы воды, проникая между частицами или волокнами, слагающими материал, как бы расклинивают их, при этом утолщаются гидратные оболочки вокруг частиц. Материалы высокопористого и волокнистого строения, способные поглощать много воды, характеризуются большой усадкой. Например, древесина поперек волокон от 30 до 100 мм на 1 м, ячеистый бетон от 1 до 3 мм на метр, кирпич керамический – 0,03 -0,1 мм на 1 м, тяжелый бетон от 0,3 до 07 мм на 1м.

Водостойкость – способность материала сохранять прочность при увлажнении. Числовой характеристикой водостойкости является коэффициент размягчения

К разм = R нас/R сух, где R сух, R нас – предел прочности при сжатии соответственно водонасыщенного и сухого образца, МПа.

Этот коэффициент изменяется от 0 (полностью размокающие материалы, например, необожженные глиняные материалы) до величины близкой к 1 (сталь, стекло). К водостойким относятся материалы, коэффициент размягчения которых больше 0,8. эти материалы разрешается применять в сырых местах без специальных мер по защите их от увлажнения.

Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения (потери в массе и прочности).

От морозостойкости в основном зависит долговечность материалов, применяемых в наружных зонах конструкций различных зданий и сооружений. Разрушение материал при таких циклических воздействиях связано с появлением в нем напряжений, вызванных как односторонним давлением растущих кристаллов льда в порах материала, так и всесторонним гидростатическим давлением воды, вызванным увеличением объема при образовании льда примерно на 9%. При этом давление на стенки пор может достигать при некоторых условиях сотен МПа. Очевидно, что при полном заполнении всех пор и капилляров пористого материала водой разрушение может наступить даже при однократном замораживании. Однако при работе пористого материала в атмосферных условиях (наземные конструкции) водой заполняются в основном микрокапилляры за счет сорбции водяных паров из окружающего воздуха. Крупные же поры и макрокапилляры являются резервными. Следовательно, морозостойкость пористых материалов определяется величиной и характером пористости. Морозостойкость тем выше, чем меньше водопоглощение и больше прочность материала при растяжении.

Морозостойкость характеризуется числом циклов попеременного замораживания при температуре -15, -18 0 С и оттаивания в воде при температуре около 20 0 С. морозостойкими считают те материалы, которые после заданного число циклов замораживания и оттаивания не имеют выкрошиваний, трещин, расслаивания и теряют не более допускаемых значений прочности и массы и сравнению с аналогичными образцами, не подвергавшимися испытанию. Соответственно морозостойкость выражают количеством циклов замораживания и оттаивания, которые выдерживают образцы материала.

Число циклов (марка), которые должен выдержать материал, зависит от условий его будущей службы в сооружении, климатических условий и указывается в СНиПах, ГОСТах, СТРК на материалы.

Материалы, выдерживающие 100 и более циклов замораживания-оттаивания, обладают высокой морозостойкостью, десятки циклов – удовлетворительной, менее 10 циклов – низкой.

Важно! Морозостойкость материала зависит от его пористости и водопоглощения.

| Материал | Морозостойкость |
| --- | --- |
| 1.Легкие бетоны, кирпич, керамические камни для наружных стен зданий | Мрз 15, Мрз 25, Мрз 35 |
| 2.Бетон, применяемый в строительстве дорог и мостов | Мрз 50, Мрз 100, Мрз 200 |
| 3.Гидротехнический бетон | До Мрз 500 |

Физические свойства, связанные с действиями тепла на материал

Отношение материала к постоянному или переменному тепловому воздействию характеризуется его теплоемкостью, теплопроводностью, термической стойкостью, огнестойкостью, огнеупорностью.

- Теплоемкость - способность материала поглощать при нагревании теплоту

- Термическая стойкость – способность материала выдерживать чередование (циклы) резких тепловых изменений. Это свойство зависит  от однородности материала и коэффициента линейного температурного расширения (КЛТР).

Материалы с высокой теплоемкостью могут выделять больше теплоты при последующем охлаждении. Поэтому при использовании материалов с повышенной теплоемкостью для стен, пола, перегородок и других частей помещений температура в комнатах может сохраняться устойчивой длительное время. Теплоемкость оценивают коэффициентом теплоемкости, т.е. количеством теплоты, необходимой для нагревания 1 кг материала на 10С. Строительные материалы имеют коэффициентом теплоемкости меньше, чем у воды, которая обладает наибольшей теплоемкостью [4,2 кДж/(кг·0С)]. Например, коэффициент теплоемкости лесных материалов 2,39…2,72 кДж/(кг·0С), природных и искусственных каменных материалов – 0,75…0,92 кДж/(кг·0С), стали 0,48 кДж/(кг·0С). Поэтому с увлажнением материалов их теплоемкость возрастает. Коэффициент теплоемкости материалов используют при расчетах теплоустойчивости ограждающих конструкций (стен, перекрытий), подогрева материалов при зимних работах (бетонных, каменных и т.д.), а также при расчете печей.

КЛТР характеризует удлинение 1 м материала при нагревании его на 10С, коэффициент объемного расширения характеризует увеличение объема 1 м3 материала при нагреве его на 10С.  Чем меньше эти коэффициенты и выше однородность материала, тем выше и его термическая стойкость, т.е. Большое количество циклов резких смен температуры он может выдержать.

Теплопроводность оценивается количеством теплоты, прошедшей в течение 1 часа через испытуемый материал толщиной 1 м при разнице температур на его противоположных поверхностях в 10С. Теплопроводность измеряется коэффициентом λ в ВТ/(м·0С). Теплопроводность материала зависит от его химического состава и структуры, степени и характера пористости, влажности и температуры, при которых происходит процесс передачи теплоты. Материалы слоистого или волокнистого строения имеют различную теплопроводность в зависимости от направления потока теплоты по отношению к волокнам. Например, у древесины теплопроводность вдоль волокон в 2 раза больше, чем поперек волокон. Материал кристаллического строения более теплопроводен, чем материал того же состава, но аморфного строения.

В значительной мере теплопроводность зависит от величины пористости, размера и характера пор. У пористых материалов тепловой поток проходит через твердый «каркас» материала и воздушные ячейки. Теплопроводность воздуха очень низка - 0,023 ВТ/(м·0С), а вещества из которых построен «каркас» материала, имеют значительно большую теплопроводность.

Теплопроводность учитывается при теплотехнических расчетах толщины стен и перекрытий отапливаемых зданий, а также при определении требуемой толщины тепловой изоляции горячих поверхностей и холодильников.

Теплопроводность большинства строительных материалов увеличивается с повышением их температуры. Это необходимо знать при выборе материалов для тепловой изоляции теплопроводов, котельных установок и т.д.

С увеличением влажности материала теплопроводность возрастает, поскольку вода имеет теплопроводность в 25 раз больше, чем воздух. Еще в большей степени возрастает теплопроводность при замерзании воды в порах, т.к. теплопроводность льда равна 2,3 ВТ/(м·0С), т.е. в 4 раза больше, чем у воды.

- Огнестойкость – свойство материала противостоять действию высоких температур и воды в условиях пожара без значительной потери несущей способности.

По степени огнестойкости СМ делятся на:

- Несгораемые

- Трудносгораемые

- Сгораемые

Характеризуется пределом огнестойкости

Несгораемые материалы - при действии огня и соответственно высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. К таким материалам относятся, например. Природный камень, бетон, кирпич, металлы.

Трудносгораемые материалы - при действии огня или высоких температур обугливаются, тлеют или с трудом воспламеняются, но после удаления источника огня их горение и тление прекращается. Например, асфальтобетон, фибролит и др.

Сгораемые материалы - горят или тлеют под воздействием огня и продолжают гореть после его устранения. Например. Древесина, войлок, битумы, смолы и др.

Принципиально, что при длительном воздействии огня может происходить химическое разложение определенных материалов, например мрамора, известняка, или их деформация из-за потери прочности, например, стали. Поэтому по степени горючести нельзя судить об огнестойкости материалов.

- Предел огнестойкости – это время в минутах (часах) с момента начала пожара до выхода конструкции из строя (до потери несущей способности, обрушения, достижения необратимых деформаций или до образования сквозных трещин).

Некоторые пределы огнестойкости:

- предел огнестойкости элементов деревянного дома ~ 15 - 20 мин,

- предел огнестойкости стального каркаса ~ 30 мин,

- предел огнестойкости железобетонных конструкций ~

1 – 2 час,

- предел огнестойкости бетонных конструкций ~ 2 – 5 час,

- предел огнестойкости у керамического кирпича более 5 часов.

- Огнеупорность – свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры, не деформируясь и не расплавляясь.

По степени огнеупорности СМ делятся на:

- Огнеупорные (выдерживают длительное воздействие высоких температур: t >1580oC)

- Тугоплавкие (выдерживают воздействие t от 1350oC до 1580oС)

- Легкоплавкие (выдерживают воздействие t ниже1350oC)

Огнеупорные материалы - шамотный, динасовый, магнезитовый кирпич.

Тугоплавкие материалы - гжельский кирпич.

Легкоплавкие материалы - обыкновенный глиняный кирпич.

- Акустические свойства – это свойства, связанные с взаимодействие материала и звука.

Звук (звуковые волны) - это механические колебания, распространяющиеся в твердых, жидких и газообразных средах.

Необходимо рассматривать две стороны взаимодействия звука и материала: звукопроводность и звукопоглощение.

Звукопроводность - способность материала проводить звук сквозь свою толщу.

Звукопоглощение - способность материала поглощать и отражать падающий на него звук.

Звукопроводность зависит от массы материала и его строения. Если масса материала высока, то энергии звуковых вол не хватает, чтобы пройти сквозь него, так как для этого надо привести материал в колебание. Поэтому, чем больше масса материала, тем меньше он проводит звук. Плохо проводят звук пористые и волокнистые материалы, так как звуковая энергия поглощается и рассеивается развитой поверхностью материала, переходя при этом в тепловую энергию.

Звукопоглощение зависит от характера поверхности и пористости материала. Материалы с гладкой поверхностью отражают значительную часть падающего на них звука (эффект зеркала), поэтому в помещении с гладкими стенами из-за многократного отражения от них звука создается постоянный шум. Если же поверхность материала имеет открытую пористость, то звуковые колебания, входя в поры, поглощаются материалом, а не отражаются. Так, мягкая мебель, ковры, специальные штукатурки и облицовки с мелкими открытыми порами хорошо заглушают звук.

- Звукопоглощающие материалы – для поглощения падающего на них звука и уменьшения уровней шума,

- Звукоизоляционные материалы – для ослабления звуков, передаваемых через строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и т.д.)