ЛЕКЦИЯ 13

Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы

Основная задача, решаемая с помощью как кровельных, так и гидроизоляционных материалов - создание водонепроницаемого покрытия, защищающего изолируемую конструкцию и здание в целом от воздействия влаги.

Кровельные материалы - подвергаются периодическому увлажнению и высушиванию, воздействию прямого солнечного излучения, нагреву, замораживанию, снеговым и ветровым нагрузкам.

Гидроизоляционные материалы - работают в условиях постоянного воздействия влаги или агрессивных водных растворов, возможно развитие гнилостных процессов.

Герметизирующие материалы (особая группа) - обеспечивают герметичность (водонепроницаемость и непродуваемость) стыков конструктивных элементов зданий и

сооружений.

Требования к кровельным материалам:

- Атмосферостойкость

- Светостойкость

- Водостойкость

- Морозостойкость

- Прочность

- Архитектурно-декоративные требования

Требования к гидроизоляционным материалам:

- Водонепроницаемость

- Долговечность

- Гнилостойкость

- Коррозионная стойкость

- Прочность

- Технологичность

Выбор кровельного материала зависит от:

- Конструктивных факторов (угла наклона крыши, материала основания и др.)

- Технологических факторов (простоты устройства покрытия)

- Архитектурно-декоративных (желаемый цвет и фактура поверхности кровли)

- Экономических факторов ( стоимости и долговечности)

1 Кровельные материалы

Классификация кровельных материалов

1 Мембранные

- Для кровель промышленных, общественных зданий с малым уклоном

- Мембраны – большеразмерные полотнища (площадью 100…500 м2)

2 Рулонные

- Кровельный картон

- Толь

- Пергамин

- Рубероид

- Современные рулонные материалы

3 Штучные и листовые

- Используются для крыш с большим уклоном (15…600)

- Дополнительно придают кровле цвет и фактуру

4 Мастичные

Показать схему поэтапной модификации рулонных материалов.

Рулонные кровельные (гидроизоляционные) материалы классифицируют по следующим основным признакам:

- По назначению – для однослойного, верхнего и нижнего слоев многослойного водоизоляционного ковра

- По структуре полотна – основные и безосновные

- По виду основы – на картонной основе; на стекловолокнистой основе; на основе из полимерных волокон; на комбинированной основе

- По виду вяжущего – битумные; битумно-полимерные; полимерные

- По виду защитного слоя – покровные и беспокровные

Основные (поставить ударение над второй буквой «о») материалы получают путем обработки основы (картона, стеклоткани, стеклохолста и пр.) битумами, дегтями и др.органическими вяжущими материалами. Безосновные (поставить ударение над второй буквой «о») материалы в виде полотнищ заданной толщины получают из смесей, состоящих из связующего, наполнителей и добавок.

У материалов, используемых для устройства верхнего слоя кровельного ковра, лицевую поверхность покрывают сплошным слоем зернистой или чешуйчатой посыпки (песок разной крупности, цветные минеральные порошки, слюда и тд.). Этот покровный слой защищает от воздействия солнечных лучей и таким образом увеличивает долговечность материала.

Маркировка рулонных материалов

В маркировке рулонных материалов - первая буква обозначает вид основы; вторая буква – назначение рулонного материала (К - кровельный, П – подкладочный); третья буква – вид защитного слоя (посыпки).

| Современные рулонные материалы: - ЭКП - ТКП - ЭПП - ТПП - ХПП Рубероид: - РКК - РКМ - РПП | Вид основы: - Х - стеклохолст - Т - стеклоткань - Э - полиэфирное нетканое полотно Вид защитных слоев: - К - крупнозернистая или чешуйчатая посыпка - М - мелкозернистая посыпка - П - полимерная пленка или пылевидная посыпка |
| --- | --- |

Номенклатура современных рулонных материалов

| - Бикропласт - Бикрост - Бикроэласт - Изопласт - Изоэласт - Кровлестом - Линокром - Мостопласт - Пергамин - Полимаст - Рубемаст - Рубероид | - Рубитэкс - Стеклобит - Стеклогидроизол - Стеклоизол - Термофлекс - Техноэласт - Уникром - Унифлекс - Филизол - Фольгорубероид - Экофлекс - Эластобит и тд. |
| --- | --- |

К рассматриваемой группе относятся и рулонные наплавляемые материалы, отличающиеся повышенной индустриальной готовностью. При изготовлении в заводских условиях на них наносят дополнительный битумный или битумно-каучуковый слой. В результате при использовании материала не требуется битумных мастик и других вяжущих — склеивание полотнищ с основанием и между собой происходит после расплавления или разжижения упомянутого слоя. К таким материалам относятся наплавляемый рубероид, (кровельный картон, пропитанный нефтяными битумами с покровными слоями из битума, бутилкаучука, индустриального масла и наполнителя), техноэласт (стеклоткань, стеклосетка или стеклохолст, пропитанные нефтяными битумами или битумно-каучуковой смесью с покровным слоем из этой же смеси и мелкозернистой посыпки), монобитэп (на основе полиэтиленовой пленки, покрытой с обеих сторон пропитанной мягким нефтяным битумом сульфатной бумагой и с покровным слоем из битумно-полимерной смеси с антисептиком и наполнителем в количестве 1—3 кг/м2), фольгобитэп (тонкая рифленая фольга с аналогичными покровными слоями), эластобит (безосновный мариал из битумно-полимерной композиции с повышенным содержанием эластомерных добавок, ширина рулона 0,8 и 1 м, толщина материала 4—20 мм и др.

Следует подчеркнуть, что синтетические полимеры, резиновые компоненты, антисептики и минеральные наполнители улучшают эксплуатационно-технические свойства и повышают долговечность кровельных и гидроизоляционных битумных материалов.

Штучные материалы

Мягкая черепица. Эти пластины часто называют кровельной плиткой, гонтом или шинглосом. Под мягкой черепицей в современной строительной терминологии понимают мелкоштучные плитки из битумно-полимерных материалов, надежно защищающих внутренние помещения от атмосферного воздействия. Плитки можно настилать поверх существующего покрытия. Основой для наборной мягкой кровли, как правило, служит стеклохолст. Он не деформируется, что крайне важно для кровельного покрытия, которое постоянно подвергается продольным нагрузкам. Мягкая черепица имеет многослойную структуру. На стекловолоконную основу наносят окисленный битум. С нижней стороны листы покрывают слоем битума, который защищен легко удаляемой при монтаже пленкой. Эти материалы имеют практически нулевое водопоглощение, что исключает коррозию и гниение. Нижняя поверхность плитки представляет собой сплошной самонаклеивающийся слой из резинобитума, а верхний — натуральные минеральные или каменные гранулы, придающие материалу разнообразие цветов и оттенков и защищающие покрытие от атмосферного влияния. На лицевую сторону плитки могут быть нанесены битумные клеевые пятна, предназначенные для приклеивания плиток друг к другу при укладке внахлест.

Область применения мягкой черепицы практически не имеет границ. Ее можно использовать для крыш с уклоном более 10о, без ограничений верхнего уровня уклона вплоть до вертикальных участков стен, которые примыкают к крышам. Мягкая черепица прекрасно смотрится на крышах как частных домов и коттеджей, так и общественных построек, особенно со сложными формами крыш. Основным достоинством мягкой черепицы является возможность ее применения для кровель любой сложности, формы и конфигурации.

К основным достоинствам мягких кровель можно отнести следующие факторы:

-повышенная атмосферостойкость;

-широкий диапазон температурных режимов, в которых может работать кровля;

-высокие шумоизоляционные свойства кровельного ковра;

-экологическая чистота и безвредность кровельного материала;

-легкость материала, что снижает нагрузку на конструктивные элементы кровли;

-пластичность материала позволяет скрыть неровности, возникающие при монтаже обрешетки.

Натуральная черепица. Современная промышленность изготавливает следующие виды натуральной (керамической) черепицы: пазовую штампованную, пазовую ленточную, плоскую ленточную (и ее различные модификации) и коньковую. Черепица позволяет выполнить кровлю скатов различной конфигурации, однако следует помнить, что форма крыши зачастую определяет и форму применяемых плиток, так, например, для округлых поверхностей лучше всего подходит черепица желобчатой формы типа "бобровый хвост".

Асбоцементный шифер широко используется в современном строительстве благодаря своей сравнительной дешевизне и долговечности. Уклон скатов для шиферной кровли принимают от 25 до 45°, и чем круче скат, тем более водонепроницаема крыша. Однако, при этом следует учитывать, что увеличение крутизны скатов неизбежно приводит к повышенному расходу материалов. Минимальный уклон ската для шиферной кровли не должен быть меньше 12°. Вес одного квадратного метра такой кровли составляет 10-14 кг.

Металлочерепица — кровельный материал, обладающий следующими положительными свойствами:

-привлекательный и практичный внешний вид;

-долговечность;

-монтаж в любое время года;

-большой выбор цветов;

-экологическая чистота;

-полный ассортимент отделочных элементов.

Металлочерепица является одной из разновидностей профилированного листа, который изготавливают методом поперечной штамповки для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу. Этот психологический аспект учитывает накопившуюся веками потребность сохранить привычный глазу чешуйчатый скат ручной работы .

Данный кровельный материал применяют как для нового строительства, так и при реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Особенно хорошо смотрится металлочерепица на малоэтажных домах, небольших общественных сооружениях (кафе, офисы, магазины) и т.д. Существенно, что при ремонте старых крыш не обязательно демонтировать прежнее покрытие. Более того, отслужившие свой век кровельные материалы (рубероид, плоская листовая сталь и т.п.) могут использоваться в качестве дополнительной гидроизоляции, однако старое покрытие не рекомендуется использовать на кровлях, уклон которых составляет менее 14о.

Мастичные материалы.

- По способу изготовления и применения различают:

- горячие мастики

- холодные мастики

- Мастика  наносится на основание (обычно бетонное) и, отверждаясь, образует сплошную эластичную пленку

Мастичные кровельные покрытия образуют полимерные мембраны, формируемые прямо на поверхности крыши

Мастичные мембраны

В качестве мастик для мягких кровельных покрытий используют жидко-вязкие однородные массы, которые после нанесения на поверхность и отвердения превращаются в монолитное покрытие. Мастики могут быть битумными битумно-полимерными и полимерными. В отличие от битумных современные мастики не требуют предварительного разогрева (так называемые "холодные мастики"). Различаясь по составу, мастики делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные.

Однокомпонентные мастики

Они представляют собой составы, в которых присутствует растворитель с высокой степенью испаряемости. Когда растворитель испаряется, мастика затвердевает, создавая монолитные покрытия с высокими гидроизоляционными свойствами. Однокомпонентные мастики на полиуретановой основе в своем составе не имеют растворителей. Их твердение идет за счет реакции полимеризации, которая происходит под действием паров воды, содержащихся в воздухе.

Двухкомпонентные мастики

Поставляют в виде двух химически малоактивных составов, которые порознь могут храниться довольно длительное время. И только после их перемешивания возникает реакция, в результате которой происходит твердение материала с созданием водонепроницаемого покрытия.

Достоинства мастичных покрытий заключаются в отсутствии стыков и швов в кровельном ковре. Образовавшееся после нанесения мастики кровельное покрытие имеет высокие изоляционные свойства и долговечность. Технологичность нанесения (кистью, распылителем или валиком) позволяет просто и надежно выполнять кровельные работы на поверхности практически любых форм и уклонов. Это преимущество особенно заметно при устройстве кровли с многочисленными примыканиями, узлами и деталями.

К недостаткам мастичных покрытий можно отнести тот факт, что при больших уклонах трудно добиться одинаковой толщины мембраны, что приводит к повышенному расходу материала.

2. Гидроизоляционные материалы

1. Жидкие:

- пропиточные материалы

- инъекционные материалы

- пленкообразующие материалы

2. Пастообразные:

- мастики

- пасты

3. Упруго-пластичные (рулонные материалы, аналогичные кровельным)

4. Гидростеклоизол

Гидроизоляционные материалы предназначены для предохранения строительных конструкций от контакта с водой, поглощения воды или от фильтрации воды через них. В зависимости от физического состояния и соответственно технологии их применения гидроизоляционные материалы можно разделить на жидкие; пастообразные пластично-вязкие; твердые упруго-пластичные.

Жидкие гидроизоляционные материалы:

Пропиточные материалы — жидкости, проникающие в поры поверхностных слоев материала и образующие там водонепроницаемые барьеры или гидрофобизирующие поверхность пор.

Битумы и дегти, переведенные в жидкое состояние,— простейшие пропиточные материалы. Битумы придают пропитанному слою материала водонепроницаемость, а дегти, кроме того, антисептируют материал. Для перевода в жидкое состояние дегти и битумы можно расплавить, растворить в органических растворителях или приготовить из них эмульсию.

Битумные эмульсии готовят в гомогенизаторах (высокоскоростных смесителях). В них расплавленный битум диспергируют в горячей воде (85...90° С), в которой предварительно растворяют поверхностноактивные вещества - эмульгаторы, обеспечивающие стабильность эмульсии. Эмульсии могут модифицироваться полимерами и латексами каучуков. Пропитка эмульсиями целесообразна для влажных материалов.

Пропитка мономерами с последующей их полимеризацией в порах материала обеспечивает их стабильную водонепроницаемость. Наиболее перспективны для этой цели акриловые мономеры. Их полимеризация возможна с помощью инициаторов, введенных в пропитывающую жидкость.

Кремнийорганические жидкости — эффективный пропиточный материал, гидрофобизирующий (придающий водоотталкивающие свойства) пористые материалы. Эти вещества имеют высокую проникающую способность, они атмосферостойки и термостойки. Жидкости не имеют цвета и запаха и не изменяют внешний вид пропитываемого материала. После высыхания на стенках пор и самом материале образуется тончайшая гидрофобная пленка, прочно скрепленная с материалом.

Инъекционные материалы нагнетают в поры изолируемого материала под давлением. В качестве инъекционных могут использоваться не столько все пропиточные, но и более вязкие жидкости (например, эпоксидные смолы, полимерные дисперсии). Принудительное нагнетание гидроизоляционного материала в конструкцию обеспечивает более высокую водонепроницаемость образующегося защитного слоя, чем свободная пропитка, но его выполнение значительно сложнее и дороже ее.

Пленкообразующие материалы — вязкожидкие составы, которые после нанесения на поверхность изолируемой конструкции образуют  на ней водонепроницаемую пленку. Образование пленки происходит  либо в результате улетучивания растворителя, либо в результате полимеризации. Среди пленкообразующих веществ наибольшее распространение получили разжиженные битумы и битумные эмульсии, лаки  и эмали.

Пастообразные гидроизоляционные материалы используют как обмазочные и приклеивающие. Обмазочные материалы после нанесения  образуют на изолируемой поверхности достаточно толстый гидроизоляционный слой. К обмазочным материалам относят мастики и пасты,  пластичновязкие системы с ярко выраженными тиксотропными свойствами. Это означает, что они при нанесении на поверхность тем или иным инструментом разжижаются, а затем переходят в твердообразное состояние.

Мастики получают смешиванием органических вяжущих с минеральными наполнителями и специальными добавками (пластифицирующими, структурирующими и др.). По виду вяжущего различают мастики битумные, битумно-полимерные и полимерные; реже используются дегтевые.

Самые распространенные мастики — битумные. Они относительно  дешевы и имеют хорошую адгезию к большинству материалов. Выпускают такие мастики в двух вариантах: холодные, готовые к употреблению (они содержат растворитель) и горячие, нуждающиеся в нагреве  до 160...180° С для перевода в рабочее состояние.

Последние годы все более широкое распространение получают полимербитумные и полимерные мастики с использованием в качестве связующего синтетических каучуков (бутилового, стиролбутадиенстирольного, тиоколового и др.) и эластомеров (полиизобутилена, хлор- сульфополиэтилена и др.).

Мастики в качестве приклеивающего материала (например, для  наклейки рулонной гидроизоляции) и в качестве материала, образующего гидроизоляционный слой на обрабатываемой конструкции (например, для обмазки наружных поверхностей стен подвалов и фундаментов). Полимерные мастики применяют также для устройства антикоррозионных покрытий на бетонных и металлических конструкциях, работающих в агрессивных средах.

Пасты получают на основе битумов и дегтей путем их диспергирования в присутствии твердого эмульгатора (глины, извести и т. п.).

В обычных битумно-глиняных пастах размер частиц битума 0,1...0,15 мм.

Пасты хорошо смешиваются с наполнителями (песком) и легко наносятся даже на влажные поверхности; после высыхания капли битума сливаются, и образуется мастичное покрытие.

Упруго-пластичные гидроизоляционные материалы представлены рулонными материалами (безосновными и на различных основах), аналогичные кровельным. В отличие от кровельных гидроизоляционные материалы не подвергаются солнечному излучению, но постоянно находятся во влажных условиях, где на первое место выходит гнилостойкость.

Первыми рулонными гидроизоляционными материалами были толь и рубероид (без бронирующей посыпки). Долговечность этих материалов ограничена низкой гнилостойкостью кровельного картона. При этом толь, за счет пропитки дегтем, более долговечен в роли гидроизоляционного материала.

В современных рулонных гидроизоляционных материалах для повышения долговечности и надежности используют битумные и полимербитумные материалы на негниющих основах.

Гидростеклоизол — битумный гидроизоляционный материал, состоящий из стекловолокнистой основы, на которую с двух сторон нанесен слой битумного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя (20 % от массы вяжущего) и пластификатора - мягчителя. Масса битумного вяжущего 3000 ± 300 г/м2. Материал укрепляется на изолируемой поверхности путем оплавления пламенем газовоздушных горелок; рекомендуемая температура работ при укладке — не ниже 10° С.

Гидростеклоизол предназначен для гидроизоляции тоннелей метрополитена, пролетных строений мостов и путепроводов, подвалов, бассейнов и т. п. Для кровельных работ не рекомендуется.

3. Герметизирующие материалы

1. Герметизирующие мастики:

- неотверждающиеся герметики

- отверждающиеся герметики

- высыхающие герметики

- монтажные пены

2. Штучные герметики:

- жгуты (гернит, вилатерм)

- ленты (герлен)

Герметизирующие материалы (герметики) применяют для уплотнения швов между элементами строительных конструкций для обеспечивания водо- и воздухонепроницаемости шва. Герметики, используемые для заделки швов в сборном домостроении, должны быть эластичными, так как такие швы меняют свои размеры в результате температурных и усадочных деформаций. Это не позволяет использовать для этих целей жесткие цементные растворы. Другой тип герметиков — монтажные герметики — используемые для заделки швов между дверными и оконными коробками и стеной, укрепления стекол в рамах и т. п.

В зависимости от вида герметики могут быть в виде паст, мастик, вспенивающихся составов и в виде упругих и эластичных прокладок.

Герметизирующие мастики получают на основе пластично-вязких полимерных продуктов. Основное требование к мастичным герметикам - высокая деформативность и адгезия к материалу шва (например, к бетону).

Неотверждающиеся герметики получают в основном на основе полиизобутилена — термоэластопласта, сохраняющего эластичность при температурах от + 80 до — 60° С. Для этой цели используют также синтетические каучуки: бутиловый, акриловый и др.

Полиизобутиленовые мастики кроме полимера содержат тонкодисперсный наполнитель (мел, тальк и др.) и мягчитель (масло). Мастика обладает водо- и атмосферостойкостью и отличной адгезией к большинству материалов. Для нагнетания мастики в швы используют шприцы со сменными патронами, наполненными составом (смотри рисунок 1 на слайде 23).

Отверждающиеся герметики получают из реакционноспособных олигомеров (главным образом, жидких каучуков). Наибольшее распространение в строительстве получили тиоколовые герметики; в меньшей степени — полиуретановые и силиконовые. Отверждение мастик может происходить за счет введения отвердителей (вулканизаторов) или влагой и кислородом воздуха.

Тиоколовая мастика — двухкомпонентный состав, включающий в себя жидкий тиоколовый каучук, наполненный сажей или светлыми

порошкообразными наполнителями, и вулканизирующую пасту. Компоненты смешиваются перед заполнением шва. Через 1...3 суток паста непосредственно в шве превращается в резину, не теряя при этом адгезии к бетону. Этот герметик можно использовать для уплотнения

стекол, установленных в металлические рамы в витринах, теплицах и т. п.

Силиконовые герметики отличаются высокой теплостойкостью и химической стойкостью.

Высыхающие герметики — вязкопластичные материалы, получаемые растворением в органических растворителях битумных, полимерных и других связующих в смеси с наполнителями, Эти материалы аналогичны холодным битумным и битумно-полимерным мастикам. Такие герметики выпускают в готовом виде. Их можно применять при низких температурах. Недостаток таких герметиков — токсичность и пожароопасность во время проведения работ.

Монтажные пены — новый вид герметиков, представляющий собой жидкие полимерные составы, отверждающиеся на воздухе, насыщенные под давлением газом. Они расфасованы в баллончики вместимостью до 1 дм3. При нажатии на клапан баллончика из него выходит струя вязкой жидкости, моментально вспучивающаяся и затвердевающая в виде пены через несколько часов. Такой герметик обеспечивает не только гидроизоляцию, но и теплоизоляцию в герметизируемом шве. Их с успехом используют для уплотнения швов при установке дверных и оконных блоков.

Штучные герметики — жгуты и ленты.

Жгуты имеют круглое поперечное сечение и пористую структуру. Они эластичны и устанавливаются в шов в обжатом состоянии, что позволяет им обеспечивать герметичность шва при изменении его ширины.

Ленточные герметики получают, нанося на волокнистую основу слой нетвердеющего мастичного герметика; такими лентами заклеивают шов.

Гернит — пористый эластичный жгут коричневого цвета (D = 20...60 мм и длиной до 3 м), имеющий плотную пленку на поверхности (смотри рисунок 2 на слайде 23). В шов гернит рекомендуется устанавливать с использованием клеящей мастики.

Вилатерм — жгут белого цвета, полый внутри, получаемый из вспененного полиэтилена. По свойствам вилатерм аналогичен герниту, но сохраняет эластичность при более низких температурах. Используется также для тепловой изоляции труб (в особенности в холодильных установках).

Герлен — герметизирующая самоклеющаяся лента, представляющая собой нетвердеющую мастику из синтетического каучука, мягчителей и наполнителей, нанесенную на подложку из нетканого синтетического полотна. С другой стороны мастика защищена от слипания разделительной лентой из парафинированной или силиконизированной бумаги. Герлен сохраняет эластичность при температурах от — 50° С до + 60° С. Толщина ленты 3 мм, ширина — 100 мм.

Ленту наклеивают на изолируемый шов, подложкой наружу. Адгезия мастики к бетону и металлу высокая. Герлен используют для герметизации швов в панельном домостроении, в тоннельных обделках и стыках водопропускных труб. Выпускается специальная марка герлена для герметизации кузовов автомобилей.