Тема № 13 Метод нейтрализации

1 Зависимость окраски индикатора от рН раствора

При титровании кислотами и основаниями для установления точки эквивалентности используют различные органические вещества, которые изменяют свою окраску в зависимости от величины рН раствора

Свойства кислотно-основных индикаторов характеризуются следующим равновесием

HInd    ↔  H+    + Ind –  ( 1 )

окраска 1           окраска 2

Для этого равновесия можно записать выражение для константы диссоциации

Кинд    = [ H+] * [ Ind-] / [ Hind]  ( 2 )

В таблице приведены характеристики некоторых наиболее часто встречающихся индикаторов

| Индикатор | рКинд = - lg рКинд | Окраска молекулярной формы | Окраска ионной формы |
| --- | --- | --- | --- |
| Метиловый-оранжевый | 3,6 | Красная | Желтая |
| Бромфенолсиний | 4,1 | Желтая | Сине-фиолетовая |
| Метилкрасный | 5,2 | Красная | Желтая |
| Бромкрезолпурпур | 6,4 | Желтая | Красно-фиолетовая |
| Нейтральный красный | 6,9 | Красная | Желтая |
| Фенолкрасный | 8,0 | Желтая | Красная |
| Фенолфталеин | 9,1 | Бесцветная | Красная |
| Тимолфталеин | 10,0 | Бесцветная | Синяя |

Изменение окраски индикатора обусловлено сдвигом равновесия (1) при изменении рН раствора. Если известна константа диссоциации индикатора, то можно рассчитать условия, при которых данный индикатор меняет окраску.  Величины рН переходов приведены в таблице.

Более удобно, чем интервалом перехода окраски индикатора пользоваться показателем титрования - рТ ( тему  3).

Таблица  - Интервалы перехода окраски индикаторов

| Индикатор | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метилфиолет | ж с | ф |  |  |  |  |  |  |
| Тимолсиний (1 переход) | к | ж |  |  |  |  |  |  |
| Метилоранж |  | к | ж |  |  |  |  |  |
| Бромфенолсиний |  | ж | ф |  |  |  |  |  |
| Метилкрасный |  |  | к | ф |  |  |  |  |
| Лакмус |  |  | к | с |  |  |  |  |
| Нейтральный красный |  |  |  | к ж |  |  |  |  |
| Фенолкрасный |  |  |  | ж | к |  |  |  |
| Тимолсиний (11 переход) |  |  |  | ж | с |  |  |  |
| Фенолфталеин |  |  |  |  | б к |  |  |  |
| Тимолфталеин |  |  |  |  |  | б с |  |  |

2 Выбор индикатора при титровании кислотами и щелочами

Основное требование при выборе индикатора заключается в том, чтобы показатель титрования индикатора был по возможности близок к рН точки эквивалентности. Таким образом, для выбора индикатора необходимо прежде всего составить уравнение реакции и вычислить рН в точке эквивалентности. Затем находят индикатор, у которого величина рТ равна величине рН в точке эквивалентности. В качестве рабочего титрованного раствора всегда используют растворы сильной кислоты или сильного сонования.

Рассмотрим наиболее важные типы определений.

А) титрование сильных оснований. Образуется соль, не подвергающаяся гидролизу ( соль сильного основания и сольной кислоты), поэтому нужно выбрать индикатор с рТ≈ 7, это лакмус или нейтральный красный, но т.к. в растворе всегда присутствует СО2, то кислотность такого раствора близка к рН ≈ 5, поэтому в качестве индикатора применяют метиловый оранжевый с рТ = 4.

Б) титрование слабых оснований – образуется соль слабого основания и сильной кислоты, которая гидролизуется с образованием кислоты, т.е.необходимо применять индикатор с рТ< 7, более точную характеристику индикатора находят расчетным путем по значению рН в точке эквивалентности. Так для титрования 0,1 н раствора NH4OH рабочим ратсвором НС1 используют индикатор метилкрасный ( рТ = 5).

В) титрование солей слабых кислот и сильных оснований. В результате реакции такой соли с сильной кислотой образуется свободная слабая кислота, т.е.в точке эквивалентности раствор будет иметь кислую реакцию. Следовательно необходимо взять индикатор с рТ < 7, например метиловый оранжевый.

Г) титрование сильных кислот сильным основанием. Этот случай аналогичен титрованию сильного основания сильной кислотой. Используют индикатор метиловый оранжевый.

Д) титрование слабых кислот. Образуется соль слабой кислоты и сильного основания, которая гидролизуется с образованием основания, поэтому необходимо применять индикатор с рТ > 7, например тимолфталеин.

Е) титрование солей слабых оснований и сильных кислот, рабочий раствор сильное основание. В точке эквивалентности образуется раствор слабого основания, поэтому применяют индикатор с рТ > 7, например фенолфталеин.

3 Кривые кислотно- основного титрования

Кривые кислотно- основного титрования являются графическим изображением изменения рН раствора при постепенном прибавлении рабочего раствора к определенному количеству испытуемого раствора.

А) титрование сильной кислоты сильным основанием и наоборот. Для представления о ходе изменения рН при титровании сильных кислот и сильных оснований рассчитаем кривую титрования 0,1н НС1 0,1 н раствором щелочи. Полученные данные сведем в таблицу, а затем построим кривую титрования.

Рис. Кривая титрования сильной кислоты сильным основанием

Таблица для расчета кривой титрования сильной кислоты сильным основанием

| Прибавлено 0,1 н р-ра щелочи, мл ( оттитровано НС1,% ) | Электролиты, определяющие рН раствора | Формула для вычисления рН раствора | рН |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1 н НС1 | рН = -lg С( НС1) | 1 |
| 90,0 | 0,01 н НС1 | рН = -lg С( НС1) | 2 |
| 99,0 | 0,001 н НС1 | рН = -lg С( НС1) | 3 |
| 99,9 | 0,0001н НС1 | рН = -lg С( НС1) | 4 |
| 100.0 ( точка экв.) | - | рН = рОН | 7 |
| 100,1 | 0,0001н NaOH | pH = 14 – pOH = 14 -lg C ( NaOH) | 10 |
| 101.0 | 0.001 н NaOH | pH = 14 – pOH =14 -lg C ( NaOH) | 11 |
| 110,0 | 0,01н NaOH | pH = 14 – pOH =14 -lg C ( NaOH) | 12 |
| 200,0 | 0,1н NaOH | pH = 14 – pOH = 14-lg C ( NaOH) | 13 |

Б) Титрование слабой кислоты, например титрование уксусной кислоты раствором гидроксида натрия. Расчетные данные приведены в таблице, а кривая титрования на рисунке.

Рис. Кривая титрования слабой кислоты  сильным основанием

Как видно из данной кривой скачок при титровании менее резкий, а точка эквивалентности смещена относительно нейтральной реакции

Таблица для расчета кривой титрования слабой кислоты сильным основанием (NaOH )

| Прибавлено 0,1 н р-ра щелочи, мл ( оттитровано укс. кислоты,% ) | Электролиты, определяющие рН раствора | Формула для вычисления рН раствора | рН |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,1н СH3COOH | pH=1/2pKкисл – 1/2lgСкисл | 2,9 |
| 9,0 | Буф. смесь (СH3COOH + СH3COONa ) | рН = pKкисл + lgСсоли/Скисл | 3,8 |
| 50,0 | Буф. смесь (СH3COOH + СH3COONa | рН = pKкисл + lgСсоли/Скисл | 4,8 |
| 91,0 | Буф. смесь (СH3COOH + СH3COONa | рН = pKкисл + lgСсоли/Скисл | 5,8 |
| 99,0 | Буф. смесь (СH3COOH + СH3COONa | рН = pKкисл + lgСсоли/Скисл | 6,8 |
| 100,0 ( точка экв.) | СH3COONa | рН = 7 +1/2pKкисл +1/2lgСкисл | 8,9 |
| 100,1 | NaOH | pH = 14 – pOH = 14-lg C ( NaOH) | 10 |
| 101,0 | NaOH | pH = 14 – pOH = 14-lg C ( NaOH | 11 |
| 110,0 | NaOH | pH = 14 – pOH = 14-lg C ( NaOH | 12 |

4 Ошибки кислотно-основного титрования

При кислотно-основном титровании наиболее важными источниками ошибок являются:

- отклонение рТ индикатора от рН в точке эквивалентности;

-недостаточная резкость изменения рН вблизи точки эквивалентности.

Эти ошибки можно учесть различными способами. Т.к. чаще всего в качестве рабочих при титровании применяются растворы сильной кислоты или сильного основания, то ошибки титрования можно разделить на две группы:

- изменение окраски индикатора наблюдается при некотором избытке свободной сильной кислоты или щелочи;

- в конце титрования, т.е. в момент изменения окраски индикатора в растворе остается некоторое количество неоттитрованной слабой кислоты или её соли.

Каждую из этих групп ошибок учитывают различными способами. Прежде всего необходимо для отдельных случаев установить, какой вид ошибки имеет место при данных рН и рТ индикатора в точке эквивалентности. В каждом отдельном случае характер и величину ошибки выясняют, рассмотрев уравнение реакции и сравнив рН в точке эквивалентности с рТ индикатора.