Автоматты қайта қосу (АПВ). Автоматты қайта қосудың негізгі ұғымдары

#

Желілердің автоматты қайта қосуы

#

Трансформаторлардың автоматты қайта қосуы

#

Құрастырмалы шиналардың автоматты қайта қосуы

#

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қозғалтқыштардың автоматты қайта қосуы

#

Кернеуі 1000 В жоғары асинхронды қозғалтқыштардың автоматты қайта қосуы

#

Синхронды қозғалтқыштардың автоматты қайта қосуы

#

Резервтың автоматты қосылуы (АВР). Резервтың автоматты қосылудың негізгі ұғымдары

#

Резервті желінің резервтың автоматты қосылуы

#

Резервті трансформатордың автоматты қосылуы

#

Бас төмендеткіш қосалқы станцияның 10 кВ секциялы ажырытқыштағы резевті автоматты қосылу

#

Синхронды қозғалтқыштары бар электр желілердегі резевті автоматты қосылу

#

Кернеуі 10/0,4 кВ трасформаторлы қосалқы станциялардағы резевті автоматты қосылу

#

Кернеуі 1кВ дейінгі желілердегі резевті автоматты қосылу құрылғылары

#

Электр қозғалтқыштардың резевті автоматты қосылу

#

Автоматты жиілікті жүктемеден шығару. Негізгі ұғымдары

#

Автоматты жиілікті жүктемеден шығарудың құрастыру принциптері

#

Жиіліктік автоматты қайта қосу

#

Автоматты қайта қосу, резевті автоматты қосу, автоматты жиілікті жүктемеден шығару құрылғыларының жұмыстарын келістіру

#

Токты автоматты түсіру

#

Өнеркәсіптік электр желілеріндегі кернеуді автоматты реттеу. Кернеудің ауытқуы және оның электр құрылғылардың жұмысына әсері

#

Кернеудің ауытқуларының пайда болу себептері

#

Кернеуді реттеу әдістері

#

Конденсаторлы батареялардың қуаттарын автоматты реттеу. Негізгі ұғымдары

#

Конденсаторлы батареялардың қуаттарын желі кернеуі бойынша автоматты реттеу

#

Конденсаторлы батареялардың қуаттарын жүктеме тогы бойынша автоматты реттеу

#

Конденсаторлы батареялардың қуаттарын реактивті қуаттың бағыты бойынша автоматты реттеу

#

Конденсаторлы батареялардың қуаттарын тәулік уақыты бойынша автоматты реттеу

#

Конденсаторлы батареялардың қуаттарын бірнеше шама бойынша автоматты реттеу

#

Конденсаторлы батареялардың қуаттарын кернеуі мен ток арасындағы ығысу бұрышы бойынша автоматты реттеу