Синхронды қозғалтқыштар мен синхронды компенсаторлардың қоздыруын автоматты басқару

#

Компенсацияланған желінің қалыпты жұмыс режімі

#

Тұрақты бір фазалы жерге тұйықталу

#

Айнымалы доғаның көмегімен бір фазалы жерге тұйықталу

#

Сыйымдылықты токтарды автоматты түрде компенсациялау жүйелерінің құрылысы және функционалды сұлбалары

#

Жұмысы желінің фазалық сипаттамаларын қолдануға негізделген автоматты реттегіштер

#

Жұмысы желінің экстремалды сипаттамаларын пайдалануға негізделген автоматты реттегіштер

#

Жұмысы желінің сыйымдылықты сыйымдылығын өлшеуінде негізделген автоматты реттегіштер

#

Телемеханика құрылғыларының мақсаты мен түрлері

#

Қосалқы станцияларды басқару принциптері

#

Сигнализация жүйелері

#

Байланыс каналдары

#

Электрмен жабдықтау жүйелерінде қолданылатын қазіргі заманғы телемеханика құралдары

#

Электрмен жабдықтау жүйесіндегі АБЖ тағайындалуы

#

Энергияны басқарудың автоматтандырылған жүйесінің құрылымы мен құрылымы

#

Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінде қолданылатын компьютерлік құралдар

#

Энергия шығынын азайту үшін трансформаторды автоматты түрде өшіру және қосу

#

Электрлік процестерді тіркеу

#

Электр энергиясын есепке алудың автоматтандырылған жүйесі

#

Электр энергиясын коммерциялық-техникалық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі

#

Диспечерлік орталықтарының жұмысын автоматтандыру

#

Электр энергетикадағы автоматтандырылған басқару жүйесінің техникалық қолдауы

#

Электр энергетикадағы автоматтандырылған басқару жүйесінің ақпараттық қолдауы

#

6-10 кВ реактивті қуаттардың статикалық қоректендіру көздері

#

Статикалық реактивті қуат компенсаторларын автоматты реттеу

#

Телемеханика құрылғыларының мақсаты мен түрлері

#

Қосалқы станцияларды басқару принциптері

#

Сигнализация жүйелері

#

Байланыс каналдары

#

Электрмен жабдықтау жүйелерінде қолданылатын қазіргі заманғы телемеханика құралдары