Электрические аппараты основные понятия. Защитные оболочки электрических аппаратов

#

Классификация электрических аппаратов. Воздействия механических и климатических факторов на электрические аппараты

#

Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

#

Электродинамические усилия в электрических аппаратах

#

Методы расчета электродинамических усилий

#

Направление действий электродинамических усилий

#

Электродинамические усилия между параллельными проводниками

#

Электродинамические усилия в витке, в катушке и между катушками

#

Электродинамическая прочность электрических аппаратов. Механический резонанс

#

Нагрев электрических аппаратов. Активные потери в электрических аппаратах

#

Способы передачи тепла. Теплопроводность

#

Способы передачи тепла. Конвекция

#

Способы передачи тепла. Тепловое излучение

#

Установившийся режим нагрева

#

Нагрев аппаратов при коротком замыкании

#

Термическая стойкость электрических аппаратов

#

Электрические контакты. Переходное сопротивление электрических контактов. Зависимость переходного сопротивления от материала контактов, температуры и контактного нажатия

#

Конструкция твердометаллических контактов. Неподвижные разборные и неразборные контакты

#

Режимы работы контактов. Материалы контактов

#

Конструкция твердометаллических контактов. Подвижные неразмыкающиеся контактные соединения

#

Конструкция твердометаллических контактов. Разрывные контакты

#

Жидкометаллические контакты

#

Электрическая дуга. Особенности электрической дуги

#

Электрическая дуга. Околокатодная область

#

Электрическая дуга. Область столба дуги. Энергетический баланс дуги

#

Электрическая дуга. Околоанодная  область

#

Дуга постоянного тока. Статическая вольт-амперная характиеристика

#

Дуга постоянного тока. Условия стабильного горения и гашения дуги

#

Дуга постоянного тока. Динамическая вольт-амперная характиеристика

#

Дуга переменного тока. Отключение активной нагрузки