Лекция 6

4.2 Основные элементы цепи синусоидального тока

Примечание. Для цепей переменного синусоидального тока справедливы законы Ома, Кирхгофа и все методы расчета, рассмотренные нами для цепей постоянного тока, с той разницей, что во всех законах и уравнениях должны быть использованы либо мгновенные значения параметров, либо комплексные действующие значения.

Цепь синусоидального тока может содержать три основных идеальных элемента: резистор (резистивный элемент), катушка индуктивности (индуктивный элемент) и конденсатор (емкостной элемент). При относительно невысоких частотах сопротивление резистивного элемента R не зависит от частоты питающего напряжения, а индуктивное и емкостное сопротивления зависят от частоты.

Если к отдельному элементу приложено синусоидальное напряжение u=Umsin(t+u), то ток:

для резистора

или  или ;

для катушки индуктивности

,

продифференцировав это выражение получим

или  или ,

где XL=L  индуктивное сопротивление катушки;

для конденсатора

или I=CU или ,

где   емкостное сопротивление конденсатора.

4.3 Цепь синусоидального тока при последовательном соединении элементов

4.3.1 Закон Ома для участка цепи с последовательным соединением элементов R, L, C (рисунок 4.5). Если к такому участку цепи приложено напряжение u=Umsin(t+u), то ток в цепи синусоидальный: i=Imsin(t+i). По второму закону Кирхгофа для комплексных действующих значений, получим:

(4.11)

Ранее было получено

;      ;                            (4.12)

Поэтому

(4.13)

Запишем закон Ома в комплексной форме:

(4.14)

Рисунок 4.5 – Электрическая цепи с последовательным соединением элементов R, L, C

4.3.2. Комплексное и полное сопротивление цепи синусоидального тока. Знаменатель выше полученного выражения обозначим

(4.15)

и назовем его комплексным сопротивлением, а X=XLXС реактивным сопротивлением.

Представим комплексное сопротивление в показательной форме:

(4.16)

где   модуль комплексного сопротивления или полное сопротивление цепи;

аргумент комплексного сопротивления.

Итак

или , .

4.4 Проводимость цепи синусоидального тока

В цепях синусоидального тока, как и в цепях постоянного тока, вводится понятие проводимости. Под комплексной проводимостью Y понимают отношение комплексного действующего тока к комплексному действующему значению напряжения (или комплексных амплитуд)

или .

Действительную часть комплексной проводимости обозначают

(4.17)

и называют активной проводимостью.

Мнимую часть обозначают

(4.18)

и называют реактивной проводимостью.

Так как реактивное сопротивление X=XLXC, то

,

где   индуктивная проводимость;   емкостная проводимость.

С учетом принятых обозначений можно записать

или ,

где   модуль или полная проводимость;

аргумент проводимости.

4.5 Параллельное соединение ветвей

Рассмотрим в качестве примера цепь с двумя параллельными ветвями, параметры которых R1, L и R2, C (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Электрическая цепь с двумя параллельными ветвями и  с параметрами R1, L и R2, C

Из первого закона Кирхгофа следует, что

где ,   токи в параллельных ветвях;   общий ток.

Запишем выражение для каждого тока по закону Ома

;           ;

и получим

или  или .

Учитывая, что , получаем выражение для комплексной проводимости: .

Представим , ,  в алгебраической форме:

GjB=G1jBL+ G2+jBC=(G1+G2)j(BLBC)

Приравняв действительные и мнимые части, получим:

G =G1+G2;     B=BLBC.

Представим  в показательной форме:

(4.19)

где    полная проводимость:

- аргумент проводимости.

Для построения векторной диаграммы разложим векторы токов на две составляющие: совпадающие по направлению с вектором  и перпендикулярные ему. Эти составляющие токов назовем соответственно активной  и реактивной  составляющими. Векторная диаграмма представлена на рисунке 4.7.

Из векторной диаграммы следует, что

;    ;

Как видно из векторной диаграммы, реактивная составляющая тока в активно-индуктивной ветви отстает по фазе от напряжения на угол 90°, а реактивная составляющая тока в активно-емкостной ветви опережает напряжение на угол 90°.

Рисунок 4.7 – Векторная диаграмма

Из векторной диаграммы также следует, что

Ia=Icos;     Ip=Isin.

Так как , , , то

;    ,

т.е. активную и реактивную составляющие тока можно получить, умножая напряжение на соответствующие проводимости.