Экзаменационный тест
1Число колебаний в единицу времени называется

A) Проводимостью

B) Периодом

C) Частотой

D) Добротностью

E) Взаимной индуктивностью

2 Пассивными элементами электрической цепи являются:

A) Емкость, источник тока, индуктивность

B) Индуктивность, источник ЭДС, емкость

C) Сопротивление, источник ЭДС, источник тока

D) Индуктивность, емкость, сопротивление 

E) Источник ЭДС, источник тока 

3 Емкостным элементом (емкостью) называется идеализированный элемент электрической цепи обладающий свойством …

A) накапливания энергии электрического поля

B) рассеивания энергии электрического поля

C) накопления энергии магнитного поля

D) необратимого рассеивания энергии

E) накапливания энергии на перемещение единичного положительного заряда
4 Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, это выражение является

A) Законом Джоуля - Ленца

B) Первым законом Кирхгофа

C) Вторым законом Кирхгофа

D) Законом Ома для полной цепи

E) Законом Ома для участка цепи

5 Если в электрической цепи элементы, соединены параллельно между собой, включены последовательно с другими элементами, то такое соединение элементов называют

A) Параллельным

B) Последовательным

C) Смешанным

D) Звездой

E) Треугольником

6  Сколько уравнений необходимо составить для определения токов в данной цепи методом непосредственного применения законов Кирхгофа?

[image: image31.png]



A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

7 Идеализированный активный элемент цепи, напряжение, на зажимах которого не зависит от протекающего через него тока, называется

A) Сопротивлением 

B) Индуктивностью

C) Емкостью

D) Источником тока

E) Источником  электродвижущей силы

8 Элементы электрической цепи, характеризующиеся сопротивлением, называют

A) Активно-индуктивными

B) Активно-емкостными

C) Емкостными

D) Индуктивными

E) Резистивными

9 Какое выражение верно для определения тока I1?

[image: image1.emf]
A) I1= -I2 + I3 - I4
B) I1= I2 - I3 - I4

C) I1= -I2 - I3 + I4

D) I1= I2 - I3 + I4
E) I1= I2 + I3 + I4
10 В заданной электрической цепи определите число ветвей

[image: image2.emf]
A) 1

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

11 Первый закон Кирхгофа:

A) алгебраическая сумма напряжений вдоль любого замкнутого контура равна нулю

B) алгебраическая сумма ЭДС, сходящейся в узле равна нулю

C) алгебраическая сумма токов в контуре равна сумме ЭДС

D) алгебраическая сумма токов вдоль любого замкнутого контура равна нулю

E) сумма подходящих к любому узлу токов равна сумме токов, отходящих от узла

12 Метод контурных токов основан на применении-

A) Первого закона Кирхгофа

B) Второго закона Кирхгофа

C) Первого и второго закона Кирхгофа

D) Закона Ома

E) Закона Джоуля-Ленца

13 Задана ветвь  цепи постоянного тока. Выразить ток I в этой цепи через Е, U, R.

[image: image3.png]



A) 
[image: image4.wmf]R

E

U

I

ba

+

=


B) 
[image: image5.wmf]R

E

U

I

ab

-

-

=


C) 
[image: image6.wmf]R

E

U

I

ab

+

-

=


D) 
[image: image7.wmf]R

E

U

I

ba

-

=


E) 
[image: image8.wmf]R

U

I

ab

=


14 Мощность, выделяемая в резисторе равна 100 Вт, к нему приложено напряжение 10 В.Определить величину сопротивления резистора.

A) 1 Ом

B) 10 Ом

C) 3 Ом

D) 2 Ом

E) 1,5 Ом

15 К источнику электроэнергии с ЭДС 
[image: image9.wmf]Е

 = 100 В и внутренним сопротивлением 
[image: image10.wmf]в

R

= 1 Ом подключен приемник электрической энергии с сопротивлением 
[image: image11.wmf]R

 = 9 Ом. Определить внутреннее падение напряжения.

[image: image12.png]Puc.1.17




A) 8 В

B) 10 В

C) 20 В

D) 60 В

E) 90 В

16 Алгебраическая сумма ЭДС в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжения вдоль того же контура, это формулировка

A) Закона Ома для полной цепи

B) Закона Ома для участка цепи

C) Первого закона Кирхгофа

D) Второго закона Кирхгофа

E) Закона Джоуля-Ленца

17 Определить сопротивление R2, если R1=3 Ом, а показания амперметров указаны на схеме.

[image: image13.png]. -A. .




A) 20 Ом

B) 1,12 Ом

C) 0,75 Ом

D) 15 Ом

E) 12 Ом

18 В заданной электрической цепи определить число контуров

[image: image14.emf]
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

19 Определить величину и направление тока ветви, если: R = 5 Ом, Е = 10 В, U = 5 В. 

[image: image15.png]



A) 3 А, от 1 к 2
B) 2 А, от 1 к 2

C) 2 А, от 2 к 1
D) 5 А, от 1 к 2
E) 4 А, от 2 к 1
20 Сопротивления Rа = 2 Ом, Rв = 6 Ом, Rc= 4 Ом, соединены по схеме звезда. После эквивалентного преобразования получена схема треугольник с сопротивлениями сторон Rав, Rвс, Rca. Определить сопротивление Raв

[image: image16.emf]
A) 4 Ом

B) 8 Ом

C) 11 Ом

D) 15 Ом

E) 22 Ом

21 Рассчитайте ток I1 при указанных положительных направлениях, если Е1=68 В, Е2=42 В, R1=4 Ом, R2=6 Ом, R3=8 Ом.

[image: image17.png]



A) 0,5 А

B) 1,8 А

C) 4,5 А

D) 6,0 А

E) 12,7 А

22 Задана ветвь ав цепи постоянного тока. Выразить ток I в этой цепи через Е, Uaв, R.

[image: image18.png]



A) 
[image: image19.wmf]R

U

E

I

ab

+

=



 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]
B) 
[image: image21.wmf]R

U

I

ab

=


C) 
[image: image22.wmf]R

U

E

I

a

в

-

=


D) 
[image: image23.wmf]R

E

U

I

ab

-

=


E) 
[image: image24.wmf]R

E

I

=


23 Определить сопротивление параллельного участка, если R1=R2=R3= R4= 3 Ом

[image: image25.jpg]R

Rz

Rs

R4





A) 0,75 Ом

B) 1 Ом

C) 3 Ом

D) 9 Ом

E) 6 Ом

24 Определить эквивалентное сопротивление цепи
[image: image26.png]



A) R
B) R/2

C) 4R
D) R/4

E) 2R
25 Единица измерения электрического напряжения в Международной системе единиц (СИ)

A) Ампер

B) Сименс

C) Ватт

D) Вольт

E) Ом

26 Амперметр - прибор, предназначенный для измерения

A) удельной электрической проводимости

B) постоянного или переменного электрического напряжения

C) силы постоянного или переменного электрического тока

D) малых зарядов при кратковременных импульсах тока

E) реактивной мощности в электрических цепях переменного тока

27 Определить сопротивление участка ас, если R1=4 Ом, R2=6 Ом, R3=2 Ом.

[image: image27.png]



A) 1 Ом

B) 2 Ом

C) 4 Ом

D) 5 Ом

E) 6 Ом

28 Определить вид соединения резисторов

[image: image28.png]



A) Последовательное

B) Параллельное

C) Смешанное

D) Треугольник

E) Звезда

29 Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, если

R1 = 3 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 4 Ом

[image: image30.png]R1

R3

R2





A) 2,5 Ом

B) 3 Ом

C) 4,5 Ом

D) 5,5 Ом

E) 10,0 Ом

30 Сопротивления Raв = 3 Ом, Rвc = 2 Ом, Rca= 5 Ом, соединены по схеме треугольник. После эквивалентного преобразования получена схема звезда с сопротивлением лучей Ra, Rв, Rc. Определить сопротивление Ra
[image: image29.emf]
A) 0,6 Ом

B) 0,8 Ом

C) 1,0 Ом

D) 1,5 Ом

E) 2,2 Ом

_1416036233.unknown

_1416391101.unknown

_1421146046.unknown

_1421146059.unknown

_1416036234.unknown

_1414222857.unknown

_1416036138.unknown

_1416036143.unknown

_1416036128.unknown

_1414222892.unknown

_1414222616.unknown

_1414222732.unknown

_1414222828.unknown

_1414222570.unknown

