ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Хотя этот раздел дается для студентов экономических специальностей обзорно, изучение переходных процессов важно не только для электротехники, но и для электроники. В электронике на переходных процессах основана работа импульсным схем.

Практически наиболее распространены переходные процессы, когда электрическая цепь содержит: 1) конденсатор и резистор; 2) индуктивную катушку и резистор; 3) конденсатор, индуктивную катушку и резистор. Как будут изменяться во времени напряжения и токи в цепи после включения или выключения источника питания, определяют путем составления и решения дифференциальных уравнений. Эти уравнения и их решения приводятся в учебниках. В первых двух случаях получается линейное дифференциальное уравнение первого порядка. Его решением является сумма постоянной величины и экспоненциальной функции. При t получаем некоторое постоянное значение, к которому стремятся ток и напряжение в цепи. При этом вводится понятие характеристической постоянной времени цепи. Это такой промежуток времени, по истечении которого отличие тока и напряжения от предельных значений будет в е=2,718 раз меньше, чем в первоначальный момент. Доказывается, что для цепи, содержащей резистор R и конденсатор С, постоянная времени =RС, а для цепи, содержащей индуктивную катушку L. и резистор R,  = L/R.

Через время, равное 3, отличие переменных значений от предельных будет в е320 раз меньше первоначального, т.е. будет составлять 5 % от первоначального значения. Поэтому обычно считают, что переходный процесс практически заканчивается за время, равное 3. Если же уровнем отличия считать 10 %, как в импульсной технике, то это время составит 2,3. Эти положения часто используются в электронике при описании работы импульсных устройств.

При решении задач, связанных с переключениями, применяют два закона коммутации: 1) ток в цепи с индуктивным элементом не может изменяться скачком;

2) напряжение на конденсаторе не может изменяться скачком. Эти законы вытекают из закона сохранения энергии. Их применяют в том случае, когда в цепи происходят скачкообразные изменения, например включение, выключение, передача импульсов. При этом считают, что в последний момент перед скачком и в первый момент после него ток через индуктивную катушку, а также напряжение на конденсаторе не изменились.

При этом не следует забывать, что напряжение, согласно определению в физике, есть разность потенциалов. Таким образом, если потенциал одной из обкладок конденсатора изменился скачком, то на другой обкладке должен произойти скачок такой же полярности и амплитуды, чтобы разность потенциалов осталась неизменной. Это правило широко используется в электронике при анализе работы импульсных устройств.

Магнитные цепи и электромагнитные устройства.

Трансформаторы

Раздел "Магнитные цепи и электромагнитные устройства" включает большой материал из курса физики, например, относящийся к магнитным свойствам ферромагнетиков. Поэтому желательно предварительно восстановить в памяти соответствующие разделы курса физики. Необходимо уяснить особенности петли гистерезиса на кривой намагничивания для магнитомягких и магнитотвердых материалов. Площадь петли гистерезиса пропорциональна потерям энергии на перемагничивание за один цикл. Эта энергия выделяется в материале в виде теплоты. Поэтому в сердечниках трансформаторов используют ферромагнитные материалы с возможно более узкой петлей гистерезиса, обычно кремнистую электротехническую сталь. Для устройств памяти в ЭВМ, наоборот, применяют магнитотвердые ферритовые материалы с почти прямоугольной петлей, гистерезиса.

Напряженность магнитного поля в магнитной цепи определяют по закону полного тока, согласно которому линейный интеграл напряженности магнитного поля по замкнутому контуру равен полному току в этом контуре. Полным током называют алгебраическую сумму токов. Из закона полного тока выводится формула для расчета   магнитного потока, аналогичная закону Ома для электрической цепи. В соответствии с ней магнитный поток равен магнитодвижущей силе, деленной на магнитное сопротивление магнитопровода. Эта формула позволяет рассчитать магнитные цепи и понять особенности поведения магнитных потоков, например, при введении немагнитных зазоров в магнитную цепь.

В данном разделе важным является также выражение, связывающее ЭДС, магнитный поток, частоту и число витков для синусоидального напряжения:

E=4,44fwФm,                                                        (1)

где Е - действующее значение ЭДС; f - частота тока; w - число витков; Фm -амплитудное значение магнитного потока.

Это выражение играет существенную роль при анализе работы трансформаторов. Оно позволяет, например, понять, почему магнитный поток в сердечнике трансформатора почти не зависит от тока в обмотках, если напряжение в первичной цепи не изменяется. Дело в том, что ЭДС практически совпадает с напряжением как в первичной, так и во вторичной обмотке. Поскольку остальные параметры (частоты, число витков) имеют постоянные значения, можно сделать вывод, что магнитный поток однозначно связан с напряжением. При изменении напряжения на первичной обмотке пропорционально ему меняется и магнитный поток.

Следует четко различать три режима работы трансформатора: холостого хода, нагрузочный и короткого замыкания. Режим короткого замыкания с пониженным напряжением в первичной обмотке, так же как и режим холостого хода, используют для измерения характеристик трансформатора.

При холостом ходе ток во вторичной обмотке отсутствует, и трансформатор по существу работает как индуктивная катушка с замкнутым ферромагнитным сердечником. В первичной обмотке протекает сравнительно слабый ток холостого хода, поскольку индуктивность трансформатора велика. Измеряемая в первичной цепи активная мощность почти целиком обусловлена только потерями энергии в стали сердечника. Действительно, магнитный поток при этом так же велик, как и при номинальной нагрузке. Потери же энергии на нагрев проводников только в первичной обмотке малы, так как они пропорциональны квадрату тока. В режиме холостого хода измеряется также коэффициент трансформации.

В нагрузочном режиме во вторичной обмотке трансформатора протекает ток нагрузки, в первичной обмотке ток становится также большим. Магнитный же поток остается прежним. Казалось бы, здесь имеется противоречие, поскольку известно, что магнитный поток создается электрическим током и тоже должен увеличиться. В действительности происходит следующее. Направление мгновенного значения тока во вторичной обмотке таково, что создаваемый им магнитный поток вычитается из магнитного потока, создаваемого током в первичной обмотке, так что их алгебраическая сумма остается постоянной. Это позволяет определить направление и мгновенное значение тока во вторичной обмотке. В нагрузочном режиме потери мощности происходят как в стали, так и в меди, т.е. в проводниках обмоток. Потери в стали такие же, как и в режиме холостого хода, поскольку магнитный поток тот же. Эти потери обусловлены двумя причинами: гистерезисом и вихревыми токами. Если потери на гистерезис уменьшают подбором соответствующего ферромагнитного материала, то потери на вихревые токи снижают путем разделения сердечника на отдельные изолированные друг от друга пластины.

При испытаниях трансформатора в режиме короткого замыкания при пониженном напряжении можно добиться того, чтобы токи в обмотках были такими же, как и при номинальной нагрузке. Тогда потери на нагрев проводников в обмотках останутся прежними, а потери мощности в стали станут пренебрежимо малы, так как они пропорциональны квадрату амплитуды магнитного потока; магнитный поток при этом уменьшается. Действительно, в соответствии с уравнением (1) магнитный поток пропорционален ЭДС, т.е. напряжению питания в первичной цепи, а это напряжение должно быть значительно уменьшено при протекании таких же токов, как в случае номинальной нагрузки. В результате оказывается, что в режиме короткого замыкания ваттметр, включенный в первичную цепь трансформатора, измеряет потери мощности в меди. Именно для таких измерений и производят опыт короткого замыкания при испытаниях. Трехфазный ток можно трансформировать с помощью трех однофазных трансформаторов, причем их первичные и вторичные обмотки можно соединять как треугольником, так и звездой. Однако при симметричной нагрузке оказывается, что сумма всех трех магнитных потоков равна нулю. Поэтому все три однофазных трансформатора можно объединить в один, сделав у сердечника три стержня (трехфазный трансформатор) .