Вариант 11

1Дана электрическая цепь. Сколько узловых уравнений необходимо составить для определения токов в цепи?

[image: image13.jpg]



A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

2Для данной схемы составить уравнение баланса мощностей

[image: image2.png]R1




A) E = IR

B) EI2 = I(R + rвт)

C) EI = IrВт
D) EI = IR

E) EI = I2(R+rвт)

3Как изменятся линейные токи в трехфазной цепи при переключении симметричного приемника со  «звезды» на «треугольник»?

A) Увеличится в 1,73 раза

B) Уменьшится в 1,73 раза

C) Не изменится

D) Увеличится в 3 раза

E) Уменьшится в 3 раза

4График распределения потенциала вдоль участка цепи или замкнутого контура, называется

A) Топографической диаграммой

B) Потенциальной диаграммой

C) Вольт-амперной характеристикой

D) Вебер-амперной характеристикой

E) Временным графиком

5 Определить реактивную проводимость электрической цепи переменному току.

[image: image3.png]
A) 0 Сим

B) -0,25 Сим

C) 0,33 Сим

D) 0,25 Сим

E) 0,2 Сим

[image: image1.jpg]


6Как соединены эти обмотки?

A) Звездой 

B) Треугольником

C) Звездой с нулевым проводом

D) Параллельно

Е) Последовательно

[image: image12.jpg]


7Напряжение на зажимах данной цепи 
[image: image4.wmf]Â

t

u

,

314

sin

100

=

. Определить показание амперметра и вольтметра, если R = 10 Ом

A) I = 100 A; U = 100 В

B) I = 10 A;   U = 10 В

C) I = 10 A;   U = 100 В
D) I = 7,1 A;  U = 71 В

E) I = 7,1 A;  U = 100 В

8. По какой формуле нельзя правильно определить полную мощность S в цепи?

A) 
[image: image5.wmf]Q

P

S

+

=


B) 
[image: image6.wmf]2

2

Q

P

S

+

=


C) 
[image: image7.wmf]2

2

p

 

a

I

 

I

+

=

U

S


D) 
[image: image8.wmf]Y

U

S

2

=


E) 
[image: image9.wmf]j

cos

P

S

=


9 Полная мощность цепи с последовательным соединением элементов 1000 ВА. Угол сдвига фаз меду полным напряжением и током равен 30(. Действующее значение тока 1,41 А. Найти реактивное сопротивление цепи.

A) 530 Ом

B) 430 Ом

C) 130 Ом

D) 230 Ом

E) 250 Ом
10Вычислить сопротивление приведенной цепи. Даны сопротивления элементов

[image: image10.png]



A) 1 Ом

B) 2 Ом

C) 1,7 Ом

D) 2
[image: image11.wmf]2

 Ом

E) 2,5 Ом

_1395059333.unknown

_1395059335.unknown

_1395059336.unknown

_1395059337.unknown

_1395059334.unknown

_1383120074.unknown

_1383120068.unknown

