Типовой расчет к заданию 8

Пример 2. Трехфазный синхронный генератор мощностью 

[image: image1.wmf]н

330

S

=

 кВА, напряжением  кВ при частоте тока 
[image: image3.wmf]50

f

=

 Гц и частоте вращения 
[image: image4.wmf]1000

n

=

 об/мин имеет коэффициент полезного действия 
[image: image5.wmf]н

η92

=

 %. Генератор работает в номинальном режиме с коэффициентом мощности 
[image: image6.wmf]н

cos

φ0.9

=

. Схема соединения обмотки статора – «звезда». Определить: активную мощность генератора 
[image: image7.wmf]н

P

, ток обмотки статора 
[image: image8.wmf]н

I

, мощность приводного механизма 
[image: image9.wmf]1

н

P

, вращающий момент 
[image: image10.wmf]1

M

 при непосредственном соединении валов генератора и приводного механизма.
Решение

Активная мощность генератора, кВт:


[image: image11.wmf]ннн

сos

φ3300.9297

PS

==×=

.

Ток обмотки статора, А:


[image: image12.wmf]н

н

н

330

3.3

336.3

S

I

U

===

×

.

Мощность приводного механизма, кВт:


[image: image13.wmf]2

нн

1

н

нн

297

323

0.92

PP

P

====

hh

.

Вращающий момент, Нм:


[image: image14.wmf](

)

3

1

1

32310

3084

2

πn2π100060

P

M

×

===

.

_1080576127.unknown

_1080576182.unknown

_1080576345.unknown

_1080576366.unknown

_1080576395.unknown

_1080576251.unknown

_1080576161.unknown

_1080576171.unknown

_1080576137.unknown

_1080576106.unknown

_1080576117.unknown

_1078830590.unknown

_1078830606.unknown

_1078830587.unknown

