Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШТАиТЭ:

_____________ Сегеда Т.А.

_____________2023 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07104 Электроэнергетика

Код дисциплины: ESP4305

Количество кредитов: 4

Цикл: ПД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2021

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШТАиТЭ» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено учебно-методическим советом школы

Председатель	ФИО

Дата    00.00.2000 г.   протокол 00

Руководитель образовательной программы	Сарсенова А.А.

6B07104

Разработал	Әмірбек Д.Ә.

(ФИО, должность)	Старший преподаватель

Сарсенова А.А.

Преподаватель

Бедарев Э.А.

нет

Умарова Т.А.

нет

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина формирует общепрофессиональные знания и навыки, необходимые при выполнении дипломного проекта. Дисциплина является одной из важнейших для указанного профиля; имеет как самостоятельное значение для специалистов по управлению режимами, так и вспомогательное для задач выбора электрических схем и резерва мощности в энергосистемах

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

изучение электрооборудования и схем электрических соединений электростанций и подстанций, подготовка обучающихся к проведению различных мероприятий, направленных на повышение надёжности их работы.

Задачи изучения дисциплины:

- – познакомить обучающихся с назначением, основными параметрами, конструкцией и принципами работы электротехнического оборудования электростанций и подстанций; – познакомить обучающихся со схемами электрических соединений электростанций и подстанций, распределительных устройств, систем собственных нужд электроустановок;

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| KK10 - Способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. | PO20 - Иметь навыки формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым устройствам и системам. | - знать современное электрооборудование и его характеристики - Владеть методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудования в соответствии с профилем работы - Знать основные схемы электрических соединений электростанций и подстанций - Знать особенности конструкций распределительных устройств разных типов - Иметь способности определять основные параметры электрооборудования электрических станций и подстанций, иметь навыки анализа работы и особенностей электрооборудования станций и подстанций, уметь разрабатывать электрические схемы распределительных устройств - Быть способным производить расчеты устойчивости и переходных режимов по электрическим схемам станций и подстанций, обосновывать выбор электроэнергетических и электротехнических проектных расчетов - Обладать готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний и ремонтов оборудования станций и подстанций, монтажных, наладочных и пусковых работ, в том числе, при освоении нового оборудования и (или) технологических процессов |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- В условиях кредитной технологии обучения занятия должны проводиться преимущественно в активных и творческих формах. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения задач, следует выделить:  технология проблемно- и проектно-ориентированного обучения;  технологии учебно-исследовательской деятельности;  коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы);  метод кейсов (анализ ситуации);  игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх;  информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий (инклюзивное обучение) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптивные образовательные технологии: предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. Дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.

1.4.3 Формат обучения

Традиционное обучение

Традиционное обучение предполагает передачу знаний, умений и навыков, путём разъяснений, объяснений, иллюстраций и прочих традиционных методов

Дистанционное обучение

Дистанционные подготовительные курсы осуществляют удалённую индивидуальную подготовку. Одной из дистанционных образовательных технологий, используемых в университете для проведения интерактивных онлайновых занятий, являются вебинары. В режиме вебинара проводятся виртуальные лекции с возможностью взаимодействия участников, семинары, выступления с докладами и защиты выполненных работ, обеспечивается коллективная самостоятельная работа студентов.

Смешанное обучение

Преподаватель доступен для очных консультаций (Разрешается прийти по согласованию с преподавателем в любое время и согласно сетке его расписания), но основная часть учебного материала изучается посредством цифровой платформы, в Интернете. учебный материал изучается дистанционно, контактная работа с преподавателем в период консультаций и проведения экзаменов.

1.5 Пререквизиты

- Электрические сети и системы

1.6 Постреквизиты

- Проектирование систем электроснабжения

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 15 |
| СРО | 60 |
| Форма проведения итогового контроля | курсовой проект, экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Общие сведения об электроустановках. Понятие об электрической системе. Типы электростанций и их особенности. Принципиальная электрическая схема станции. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 2 | Тема 2. Основное и вспомогательное оборудование и его назначение. Графики нагрузок электроустановок. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 3 | Тема 3. Основное электрооборудование электростанций. Синхронные генераторы: основные характеристики, системы охлаждения, системы возбуждения, автоматическое гашение поля. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | Тема 4. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы: основные характеристики, системы охлаждения, включение на параллельную работу, допустимые систематические и аварийные перегрузки | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 5 | Тема 5. Способы заземления нейтрали основного электрооборудования. Основные величины, характеризующие режимы заземления нейтрали электрических систем. Особенности электрических сетей с незаземленной (изолированной), резонансно-заземленной, резестивной и эффективно-заземленной нейтралью. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 6 | Тема 6. Особенности расчетов токов короткого замыкания (КЗ) для выбора и проверки электрических аппаратов токоведущих частей. Электродинамическое и термическое действие токов КЗ Координация токов КЗ (способы и методы ограничения токов КЗ). | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | Тема 7. Типы проводников, применяемых в электроустановках. Выбор сечения жестких, гибких проводников, сборных шин и их проверка | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 8 | Тема 8. Процесс отключения электрической цепи выключателем. Физические явления при гашении дуги постоянного и переменного тока. Отключение цепи переменного тока при индуктивной нагрузке. Способы гашения дуги в электрических аппаратах. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 9 | Тема 9. Классификация аппаратов высокого напряжения. Основные характеристики и конструктивные элементы выключателей. Типы выключателей, область применения | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 10 | Тема 10. Классификация разъединителей, типы и область применения разъединителей. Основные характеристики измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 11 | Тема 11. Типы трансформаторов тока и напряжения, применяемых в электроустановках разных напряжений. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 12 | Тема 12. Условия выбора и проверки электрических аппаратов: выключателей, разъединителей, измерительных трансформаторов, токоограничивающих реакторов. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 13 | Тема 13. Схемы электрических соединений станций и подстанций | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 14 | Тема 14. Основные характеристики механизмов собственных нужд. Типы приводов, применяемых для этих механизмов. Источники питания собственных нужд и их резервирование. Схемы питания собственных нужд ТЭЦ, КЭС и подстанций. | 1 | 1,2,3,4,5 |
| 15 | Тема 15. Источники оперативного тока, управление и сигнализация на электростанциях и подстанциях | 1 | 1,2,3,4,5 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |
| Практикалық сабақтар / Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Построение графиков нагрузки подстанции | 4 | 1,2,3,4,5 |
| 2 | Тема 2. Выбор трансформаторов (автотрансформаторов) | 4 | 1,2,3,4,5 |
| 3 | Тема 3. Расчёт токов короткого замыкания | 4 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | Тема 4. Выбор реактор | 4 | 1,2,3,4,5 |
| 5 | Тема 5. Выбор выключателей | 4 | 1,2,3,4,5 |
| 6 | Тема 6. Выбор измерительных трансформаторов | 3 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | Тема 7. Выбор трансформаторов напряжения | 3 | 1,2,3,4,5 |
| 8 | Тема 8. Расчёт заземления подстанции | 4 | 1,2,3,4,5 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построение графиков нагрузки подстанции | Научить строить суточные графики электриче-ских нагрузок, определять потребляемую электрическую энергию | Контрольная работа. | 3 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| Расчёт токов короткого замыкания | Расчет токов короткого замыкания для выбора оборудования | Контрольная работа. | 6 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| Выбор измерительных трансформаторов тока | делать простейшие расчеты с целью определения тех или иных номинальных параметров трансформаторов | Контрольная работа. | 9 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| Выбор измерительных трансформаторов напряжения | делать простейшие расчеты с целью определения тех или иных номинальных параметров трансформаторов | Контрольная работа. | 12 | 5 | 1,2,3,4,5 |
| Расчёт заземления подстанции | выбирать конструкцию заземляющего устройства для конкретных условий | Контрольная работа. | 15 | 5 | 1,2,3,4,5 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Білімі /Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түсіну / Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану / Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талдау / Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществуляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль |  |  | 0-100 |
| 2-й рубежный контроль |  |  | 0-100 |
| Итоговый контроль | курсовой проект, экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

1) строго соблюдать правила академической честности: нет места плагиату, списываниям и иным формам обмана; 2) не опаздывать на занятия; 3) не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни, предоставить справку; 4) на занятия приходить в деловой одежде; 5) активно участвовать в учебном процессе; 6) самостоятельно и своевременно выполнять домашние задания; 7) быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и сотрудникам Академии; 8) содействовать коллективной работе и участвовать в дискуссиях; 9) быть пунктуальным и обязательным (опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, отсутствие на экзамене). 10) соблюдать Кодекс академической честности студентов ВКГТУ

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. 1.Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.-480 с.-(Высшее образование). 2. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок: учебное пособие для вузов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 288 с. 3. Электрическая часть станций и подстанций. Васильев А.А., Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф. и др. -М.: Энергоатомиздат, 2000. - 576 с. 4. Пособие для изучения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Тепломеханическая часть. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. – 416 с. 5. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник / Л.Д.Рожкова и др.-М.: Академия, 2004.-448 с.

5.2 Дополнительная литература

1. 1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации . М-во топ¬лива и энергетики РФ, РАО " ЕЭС России ": РД34.20.501 - 95. - 15-е изд., перераб. и доп. – Спб.:Деан, 2000.-325 с. 2 Правила устройства электроустановок / Министерство энергетики Российской Федерации.-М.: НЦ ЭНАС, 2003.-176 с.