Назначение электрических машин и трансформаторов. Классификация электрических машин

#

Назначение и области применения трансформаторов. Принцип действия трансформаторов

#

Устройство трансформаторов. Уравнения напряжений трансформатора

#

Уравнения магнитодвижущих сил и токов. Приведение параметров вторичной обмотки и схема замещения приведенного трансформатора

#

Векторная диаграмма трансформатора. Упрощенная векторная диаграмма трансформатора

#

Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов

#

Явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов. Регулирование напряжения трансформаторов

#

Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов

#

Внешняя характеристика трансформатора. Потери и КПД трансформатора

#

Группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов

#

Трехобмоточные трансформаторы. Автотрансформаторы

#

Трансформаторы с плавным регулированием напряжения

#

Трансформаторы для автоматических устройств

#

Принцип действия асинхронного двигателя

#

Устройство статора бесколлекторной машины и основные понятия

об обмотках статора

#

Электродвижущая сила катушки машины переменного тока. Электродвижущая сила катушечной группы

#

Электродвижущая сила обмотки статора. Зубцовые гармоники ЭДС

#

Магнитодвижущая сила сосредоточенной обмотки машин переменного тока. Магнитодвижущая сила распределенной обмотки

#

Магнитодвижущая сила трехфазной обмотки статора. Высшие пространственные гармоники магнитодвижущей силы трехфазной обмотки

#

Круговое, эллиптическое и пульсирующее магнитные поля

#

Режимы работы и устройство асинхронной машины

#

Магнитная цепь асинхронной машины. Расчет магнитной цепи асинхронного двигателя

#

Уравнения напряжений асинхронного двигателя. Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя

#

Приведение параметров обмотки ротора и векторная диаграмма асинхронного двигателя

#

Потери и КПД асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

#

Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя

#

Опытное определение параметров и расчет рабочих характеристик асинхронных двигателей. Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания

#

Пуск двигателей с фазным ротором. Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором

#

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей

#

Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя