Принцип действия синхронного генератора

#

Способы возбуждения и устройство синхронных машин

#

Магнитная цепь синхронной машины. Магнитное поле синхронной машины

#

Реакция якоря синхронной машины

#

Уравнения напряжений синхронного генератора.

#

Векторные диаграммы синхронного генератора. Потери и КПД синхронных машин

#

Характеристики синхронного генератора

#

Включение генераторов на параллельную работу. Нагрузка генератора, включенного на параллельную работу

#

Угловые характеристики синхронного генератора. Колебания синхронных генераторов

#

Синхронизирующая способность синхронных машин. U-образные характеристики синхронного генератора

#

Принцип действия синхронного двигателя. Пуск синхронных двигателей

#

U-образные характеристики и рабочие характеристики синхронного двигателя

#

Синхронный компенсатор

#

Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. Устройство коллекторной машины постоянного тока

#

Обмотки якоря машин постоянного тока. Петлевые обмотки якоря

#

Волновые обмотки якоря. Уравнительные соединения и комбинированная обмотка якоря

#

Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока

#

Магнитная цепь машины постоянного тока. . Способы возбуждения машин постоянного тока

#

Реакция якоря машины постоянного тока

#

Учет размагничивающего влияния реакции якоря. Устранение вредного влияния реакции якоря

#

Коммутация в машинах постоянного тока.  Причины, вызывающие искрение на коллекторе

#

Прямолинейная коммутация. Криволинейная замедленная коммутация

#

Способы улучшения коммутации. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока

#

Генератор независимого возбуждения

#

Режимы работы машины постоянного тока

#

Генератор параллельного возбуждения

#

Генератор смешанного возбуждения

#

Пуск двигателя постоянного тока. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения

#

Двигатель последовательного возбуждения

#

Двигатель смешанного возбуждения