PAGE  

ЛЕКЦИЯ 7

ТИРИСТОР КАК ЭЛЕМЕНТ АВТОМАТИКИ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО  И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Тиристор является управляемым полупроводниковым прибором, который предназначен для бесконтактной коммутации электрических цепей. Принцип действия тиристора основан на физических явлениях в кристалле полупроводника (кремния), состоящем из слоёв с разными типами проводимости. Конструктивно тиристор состоит из четырёхслойного кристалла кремния, помещённого в герметизированный металлический корпус. Внешние выводы  от крайних слоёв кристалла служат анодом и катодом, а вывод от среднего слоя является управляющим электродом. 

[image: image1.wmf]a

1


Рисунок 1 - Вольтамперная характеристика тиристора, релейный элемент на тиристоре. Графическое изображение тиристора
Условное обозначение тиристора дано на рисунке 1а. Там же приведена его вольт-амперная характеристика. Тиристор может находиться только в двух  крайних состояниях проводимости. Либо он полностью проводит, т.е. при любом токе падение напряжения на тиристоре не превышает 1-1,5 В, либо тиристор заперт, тогда при любом напряжении ток через тиристор очень мал. Переход в эти состояния обеспечивается соответствующими токами управления.

Ток управления подается на управляющий электрод. При отсутствии сигнала управления (Iу=0) и U​макс < Uт:макс тиристор имеет большое (но конечное) сопротивление и через нагрузку протекает небольшой ток (ветвь 1 на рисунок 12,а). Если U​макс > Uт:макс, то тиристор открывается и через нагрузку течет ток, определяемый её сопротивлением. При номинальном токе управления Iу.н переход на ветвь 2 происходит по пунктирной кривой. Таким образом, при отсутствии тока управления Iу=0 тиристор ведет себя как очень большое сопротивление, при наличии номинального тока управления – как очень малое сопротивление. После прохождения переменного тока через нуль тиристор восстанавливает свои вентильные свойства, цепь тока обрывается.

Если к тиристору приложить обратное напряжение, то он останется в запертом состоянии до тех пор, пока приложенное напряжение не превысит напряжения пробоя Uпр=Uобр. макс. 

Эти свойства тиристора могут быть использованы для построения схем автоматического управления, создания усилителей, релейных элементов и для бездуговой коммутации электрических цепей.

Для регулирования тока в оба полупериода применя​ется схема включения показана на рисунке 1б. В настоящее время создан полупроводниковый управляемый вентиль на оба направления — симметричный тиристор или симистор, обладающий свойствами схемы (рисунок 1б). Услов​ное обозначение симистора дано на рисунке 1в. Большим недостатком тиристора является гальваническая связь между входной цепью и управляемой цепью. В настоя​щее время созданы тиристоры с оптической системой управления (оптроны). Управляющий сигнал воздействует на светодиод. Световой поток этого диода воздействует на фототиристор, который открывается под действием светового потока. 

Достоинства тиристоров: малые габариты, простота конструкции, отсутствие подвижных частей, неограниченное число допустимых включений, длительный срок эксплуатации без обслуживания и ремонта, отсутствие шума и вибрации при включениях и отключениях.

Тиристор как релейный элемент
Простейший ре​лейный элемент, использующий тиристор, показан на рисунке 1г. Источник питания переменного тока. Цепь управления питается от того же источника. Напряжение питания выбирается так, что Uмакс <  U т.макс. При разомк​нутом ключе K1 ток Iу=0, тиристор закрыт и ток в на​грузке Rн равен нулю. После замыкания K1 при положи​тельной полуволне напряжения тиристор открывается и через нагрузку протекает ток, пока полярность напряже​ния не станет отрицательной. В следующий положитель​ный полупериод через нагрузку снова протекает ток. После размыкания ключа К1 в положительный полупери​од напряжения ток продолжает протекать через нагруз​ку до своего нулевого значения. После прохода тока че​рез нуль цепь разрывается.

Резистор R1 ограничивает ток Iу, а вентиль Д1 защи​щает управляющий переход тиристора от обратного на​пряжения. Следует отметить, что принципиально схема может работать и на постоянном токе, но для закрытия тиристора после снятия управляющего сигнала необхо​димо применение специальных схем, которые отключае​мый постоянный ток превращают в переменный, после чего цепь разрывается тиристором.

Ключ K1 может быть бесконтактным (транзистор, магнитный усилитель).

На рисунке 2 представлена схема управления обмот​кой Л мощного контактора. Элемент Т-402 имеет мощ​ность 3 Вт, недостаточную для управления таким контак​тором. При подаче напряжения на вход 3 или 5 транзи​стор открывается. Точка 9 соединяется с нулевой шиной. Потенциал управляющего электрода становится поло​жительным. Тиристор открывается, и через него получа​ет питание обмотка Л.  Резистор R ограничивает ток уп​равляющего электрода. Коэффициент усиления тиристо​ра по току достигает 104, а по мощности 105.

[image: image8.png]



Рисунок 2 - Схема тиристорного усилителя
Тиристор как регулирующий элемент
Если использовать для управления тиристором МУС или БМУ, то, изменяя ток управления усилителя, мы можем изменять угол насыщения магнитопровода и момент появления на​пряжения на нагрузке, которое открывает тиристор. Та​ким образом, система МУС — тиристор позволяет осу​ществить широтно-импульсное регулирование то​ка в нагрузке.

На рисунке 3 представлена тиристорная схема управ​ления двигателем постоянного тока. Тиристор в этой схе​ме является управляемым выпрямителем. Управление тиристором производится напряжением, создаваемым  на резисторе Rн током  нагрузки МУС.  Магнитодвижущая    сила обмотки смещения wсм выбирается такой, чтобы при токе управления МУС, равном нулю, ток нагрузки через резистор Rн был минимальным. Диод Д2 служит для то​го, чтобы тиристор Т не открывался током холостого хода МУС (напряжение холостого хода на резисторе Rн мень​ше порогового напряжения диода Д2). При подаче тока управления в МУС напряжение, создаваемое на резисто​ре Rн, открывает тиристор, через двигатель протекает ток iа. Из-за наличия индуктивности цепи якоря тиристор за​крывается не в нуле напряжения, а в момент t2, когда ток становится равным нулю. Регулируя ток управления МУС, можно менять угол открытия тиристора а и сред​ний ток, протекающий через якорь.

Тиристор в цепи постоянного тока
Включение обычного тиристора осуществляется подачей импульса тока в цепь управления положительной полярности, относительно катода. На длительность переходного про​цесса при включении значительное влияние оказывают характер нагрузки (актив​ный, индуктивный и пр.), амплитуда и скорость нарастания импульса тока управления Iу, температура полупроводниковой структуры тиристора, приложенное напряжение и ток нагрузки. В цепи, содержащей тиристор, не должно возникать недопустимых значений скорости нарастания прямого напряжения dUт/dt , при которых может произойти самопроизвольное включение тиристора при отсутствии сигнала управления Iу и скорости нарастания тока dIу/dt. В то же время крутизна сигнала управления должна быть высокой.

[image: image9.png]~2208

Ay A

A2 Ao

Pue. 13:29. Cxema THDHCTOPHOrO YCHAUT2AA,



Рисунок 3 - Тиристорная схема управления двигателем постоянного тока
Среди способов выключения тиристоров принято различать естественное выключение (или естественную коммутацию) и принудительное (или искусственную коммутацию). Естественная коммутация происходит при работе тиристоров в цепях переменного тока в момент спадания тока до нуля.

Способы принудительной коммутации весьма разнообразны. Наиболее характерны из них следующие: подключение предварительно заряженного конденсатора С ключом S (рисунок 4а); подключение LC-цепи с предварительно заряженным конденсатором CK (рисунок 4б); использование колебательного характера переходного процесса в цепи нагрузки (рисунок 4в).

[image: image10.png]o

123

S I N

Puc. 13-30. Tupnctopiian cxeMa YNpaBAenHs ABAraTeAeM NOCTOSHNONO
ToKa.



[image: image11.png]Ve,
N7

Vév
QS’




[image: image12.png]7 %









                  а
                                    б
                                                в

а) – посредством заряженного конденсатора С; б) – посредством колебательного разряда LC-контура; в) – за счёт колебательного характера нагрузки
Рисунок 4 - Способы искусственной коммутации тиристоров
При коммутации по схеме на рисунке 4а подключение коммутирующего конденсатора с обратной полярностью, например другим вспомогательным тиристором, вызовет его разряд на прово​дящий основной тиристор. Так как разрядный ток конденсатора направлен встречно прямому току тиристора, последний снижается до нуля и тиристор выключится. 

В схеме на рисунке 4б подключение LC-контура вызывает колебательный разряд коммутирующего конденсатора Ск. При этом в начале разрядный ток протекает через тиристор встречно его прямому току, когда они становятся равными, тиристор выключается. Далее ток LC-контура переходит из тиристора VS в диод VD. Пока через диод VD протекает ток контура, к тиристору VS будет приложено обратное напряжение, равное падению напряжения на открытом диоде. 

В схеме на рисунке 4в включение тиристора VS на комплексную RLC-нагрузку вызовет переходный процесс. При определенных па​раметрах нагрузки этот процесс может иметь колебательный характер с изменением полярности тока нагрузки Iн. В этом случае после выключения тиристора VS происходит включение диода VD, который начинает проводить ток противоположной полярности. Иногда этот способ коммутации называется квазиестественным, так как он связан с изменением полярности тока нагрузки.

Тиристор в цепи переменного тока
При включении тиристора в цепь переменного тока возможно осуществление следующих операций:

· включение и отключение электрической цепи с активной и активно-реактивной нагрузкой;

· изменение среднего и действующего значений тока через нагрузку за счёт того, что имеется возможность регулировать момент подачи сигнала управления.

Так как тиристорный ключ способен проводить электрический ток только в одном направлении, то для использования тиристоров на переменном токе применяется их встречно-параллельное включение (рисунок 5а).

[image: image13.png]V b=bile

Z&





Рисунок 5 - Встречно-параллельное включение тиристоров (а) и

форма тока при активной нагрузке (б)
Среднее и действующее значения тока варьируются за счёт изменения момента подачи на тиристоры VS1 и VS2 открывающих сигналов, т.е. за счёт изменения  угла 
[image: image15.png]


и
[image: image2.wmf]a

2

(рисунок 5б). Значения этого угла для тиристоров VS1 и VS2 при регулировании изменяется одновременно при помощи системы управления. Угол 
[image: image3.wmf]a

называется углом управления или углом отпирания тиристора.

Наиболее широкое применение в силовых электронных аппаратах получили фазовое (рисунок 6а, б) и широтно-импульсное управление тиристорами (рисунок 6 в).

[image: image14.png]u
2 5
- Ry 27
N = e
i b
vs2 »





а) – фазовом управлении тиристором; б) – фазовом управлении тиристором с принудительной коммутацией; в) – широтно-импульсном управлении тиристором.

Рисунок 6 - Вид напряжения на нагрузке
При фазовом методе управления тиристором с принудительной коммутацией регулирование тока нагрузки возможно как за счёт изменения угла 
[image: image4.wmf]a

, так и угла 
[image: image5.wmf]q

. Искусственная коммутация (
[image: image6.wmf]q

<

180

0

) осуществляется с помощью специальных узлов или при использовании полностью управляемых (запираемых) тиристоров.

При широтно-импульсном управлении (широтно-импульсной модуляции – ШИМ) в течение времени Тоткр на тиристоры подан управляющий сигнал, они открыты и к нагрузке приложено напряжение Uн . В течение времени Тзакр управляющий сигнал отсутствует и тиристоры находятся в непроводящем состоянии. Действующее значение тока в нагрузке


[image: image7.wmf]I

I

Т

Т

Т

н

м

отк

отк

зак

=

+

.

.

р

р

р

,


где Iн.м. – ток нагрузки при Тзакр = 0.

Кривая тока в нагрузке при фазовом управлении тиристорами несинусоидальна, что вызывает искажение формы напряжения питающей сети и нарушения в работе потребителей, чувствительных к высокочастотным помехам – возникает так называемая электромагнитная несовместимость.

_1103488258.unknown

_1103533971.unknown

_1103534112.unknown

_1103535202.unknown

_1103488589.unknown

_1103488252.unknown

