1 ДӘРІС. ПӘН КУРСЫНА КІРІСПЕ

          Дәріс мазмұны:
          Электр аппараттардың классификациясы. Электр аппараттарға қойылатын негізгі талаптар. Аппарат құрылысында пайдаланылатын негізгі материалдар.Әдебиеттер.
Дәріс мақсаты:
          Студенттерді электр аппараттардың электр энергетикасында орнымен, терминологиямен және курста қолданылатын әдебиеттермен таныстыру.

          Электр энергетикасында қолданылатын электротехникалық құрылғыларды шартты түрде 3 үлкен топқа бөлуге болады:
          -электр машиналары
          -электр желілері

          Электр аппараттар курсын оқытудың мақсаты:
          -болашақ мамандарға электр энергетикасы саласында электр аппараттар жайлы негізгі білім беру, физикалық негіздерді және электр аппараттардың жалпы теориясы жайлы түсіндіру.

          -жалпы теория негізінде жалпы өндіретін бағыттағы аппараттардың құрылысымен танысу.

          Электр аппараттар деп электр сымдар мен машиналарды басқаруға, реттеуге, қорғауға және әр түрлі электр емес процесстерді бақылауға және реттеуге арналған электротехникалық құрылғыны айтамыз.

1.1 Электр аппараттарының классификациясы

          Зерттеуге ыңғайлы болу үшін электр аппараттары әр түрлі белгілері бойынша классификацияланған:        

          а) қолданысына байланысты электр аппараттары келесі топтарға жіктеледі:  

          1) коммутациялық – электр тізбектерін қосуға және өшіруге арналған;
          2) қорғағыш - электр тізбектерін қысқа тұйықталудан және басқа қалыпты емес тәртіптерден, асқын жүктемелерден қорғауға және ажыратуға арналған;
          3) іске қосуды реттеуші – электр машиналарының жылдамдығын қадағалауға және іске қосуға арналған.

          4) бақылаушы (реле) - электр тізбектерінің берілген параметрлерін бақылауды іске асыруға арналған;
          5) реттеуші - электр тізбектерінің немесе жүйелерінің берілген параметрлерін үзіліссіз қадағалау және тұрақтандыру үшін арналған;
          б) жұмыс істеу принципіне қарай аппараттар түйіспелі және түйіспелі емес болып бөлінеді.

          Біріншілерінің жылжымалы түйіспе бөлігі болады және басқарушы тізбекке әсер ету осы аппараттардың тұйықталуы және ажырауы арқылы іске асады.

          Түйіспелі емес аппараттарда ажырыағыш және сырғанағыш түйіспелері болмайды. Бұл аппараттар басқаруды өзінің электр параметрін өзгерту арқылы іске асырады.

          в) Түйіспелі аппараттар автоматты және автоматты емес болуы мүмкін.

          Автоматты аппараттар тізбектің немесе машинаның берілген жұмыс тәртібі арқылы іске қосылады. Автоматты емес аппараттар оператордың көмегімен іске қосылады.

          Бір топтың немесе типтің шегінде аппараттар бөлінеді:
          а) кернеуіне байланысты – төмен кернеулі  (1000В дейін) және жоғарғы кернеулі(1000В жоғары) 

          б) токтың түрі бойынша – тұрақты токты, өндірісті жиіліктегі айнымалы токты және жоғарғы жиіліктегі айнымалы токты.

          в) қоршаған орта әсерінен қорғауына байланысты – ашық орындаулы , әр түрлі шашыраудан, жарылыстан, т.б. сақтайтын.

          г) жұмыс атқару әдісіне қарай – электромагниттік, магнитті электр, жылулық, индукциялық және т.б. 

          д) басқа факторларға байланысты  (тез әсер етуіне, доғаны сөндіру әдісіне,т.б. байланысты).

1.2  Электр аппараттарына қойылатын негізгі талаптар

          Электр аппараттарына қойылатын негізгі талаптар әр түрлі және аппараттың қолдану шартына және пайдалануына байланысты болып келеді. 

          Аппараттың белгілі бір типіне байланысты болып келетін спецификалық талаптардан басқа аппараттар мынандай ортақ талаптарды қанағаттандыруы қажет:
          а) кез-келген аппарат жұмыс кезінде бойымен электр тоғы жүргенде қызады, нәтижесінде аппараттың температурасы берілген аппарат және оның бөлшектеріне рұқсат етілген өлшемнен асып кетпеуі қажет.

          б) әрбір электр тізбегінде қалыпты емес (асқын жүктеме) және авариялық (қысқа тұйықталу) жұмыс режимі болуы мүмкін. Бұл режимдегі аппарат бойымен өтетін ток аппапараттың номиналды тоғының  мәнінен асып кетпеуі қажет. Мұның өзінде аппарат көптеген термиялық және электрдинамикалық әсерлерге ұшырайды, бірақ аппарат  оның әрі қарайғы жұмысына кедергі болатын деформацияға төтеп бере алуы қажет.

           в) әрбір электр аппараты белгілі кернеуі бар тізбекте жұмыс істейді, бұл тізбекте кернеудің  асып кетуі де мүмкін. Бірақ аппараттың электр оқшауламасы аппараттың сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі қажет. 

          г) аппараттың түйіспелері жұмыс режимдерінің барлық  токтарын қосып -өшіру қабілетіне ие болуы қажет.

          д) әрбір электр аппаратқа белгілі жылдам әсер етуіне, сенімділігі мен жұмыс істеу дәлдігіне байланысты талаптар қойылады.

          е) кез-келген электр аппараты мүмкіндігінше ең аз көлемді, аз салмақты, төмен бағалы, құрылысы бойынша қарапайым, қызмет көрсетуде ыңғайлы және өндірісте технологиялы болуы қажет.

1.3  Аппарат құрылысында қолданылатын негізгі материалдар

          Аппарат құрылысында қолданылатын негізгі материалдарды келесі топтарға бөлуге болады:
          а) өткізгіш материалдар – мыс, алюминий, болат, латунь және т.б.

          б) ферромагнитті материалдар - әр түрлі қалыптағы болат магнит өткізгіштеріне арналған балқымалар.

          в) оқшаулаушы материалдар – ток откізетін бөліктердің бір-бірінен және жерлестірілген бөліктерінен электрлі оқшаулаға арналған.

          г) доғаға төзімді оқшаулаушы материалдар – астбест, керамика, доғаны сөндіретін камераларға арналған пластмассалар.

          д) жоғарғы кедергілі балқымалар - әр түрлі кедергіні тудыруға арналған.

          е) түйіспелі материалдар – күміс, мыс, қызған денелердің сызықты ұзаруын пайдаланатын материалдар.

          и) конструкциялық материардар – материалдар, пластмассалар, аппараттарға және оның бөлшектеріне белгілі форма беруге және бөлшектерді жасауға арналған оқшаулаушы материалдар.

          Аппарат құрылысындағы техникалық прогресс жоғарыда көрсетілген материалдардың сапасымен анықталады.

1.4. Әдебиеттер

1. Чунихин А.А. Электрические аппараты.- М.: Энергия,1988. 5-31б.
2. Родштейн Л.А. Электрические аппараты.- М.:Энергия,1964.11-13б.
