Доғаны сөндіру әдістері. Электр доғасының бағанасына әсер көрсету

#

Доғаны сөндіру әдістері. Доғаны магнит өрісінің әсерінен сөндіру

#

Доғаны сөндіру әдістері. Доға сөндіру  торды қолданып доғаны сөндіру

#

Доғаны сөндіру әдістері. Жоғары қысым арқылы доғаны сөндіру
#

Доғаны сөндіру әдістері. Сығылған ауа ағынын қолданып доғаны сөндіру
#

Доғаны сөндіру әдістері. Трансформатор майында доғаның сөндіру
#

Доғаны сөндіру әдістері. Вакуумдық ортада доғаны сөндіру

#

Доғаны сөндіру әдістері. Жартылай өткізгіш құрылғыларын  қолданып доғаны сөндіру
#

Доғаны сөндіру әдістері. Электр тізбектердің доғасыз  коммутациясыу

#

Контроллер. Барабанды контроллер

#

Контроллер. Жұдырықты контроллер

#

Командалық аппараттар. Басқару кнопкалары
#

Командалық аппараттар. Командалық контроллерлер

#

Командалық аппараттар. Жолды ауыстырып-қосқыштар және микроажыратқыштар
#

Командалық аппараттар. Оптотронды элементерден жасалған жолды ауыстырып-қосқыштар
#

Командалық аппараттар. Әмбебап қосқыштар

#

Командалық аппараттар. Басқару кілттері

#

Резисторлар Резисторлар жасалатын материалдар

#

Резисторлардың конструкциясы
#

Резисторларды таңдау және оларды қосу схемалары

#

Реостаттар. Реостаттардың жіктелуі және оларға қойылатын талаптар

#

Ауамен салқындатылған реостаттардың конструкциясы және жұмыс істеу принципі
#

Контакторлар. Контакторлардың категориялары. Контакторлардың негізгі параметрлері

#

KPV-600 сериясының тұрақты ток контакторлары

#

КТ-6000 сериялы айнымалы ток контакторлары

#

МК сериялы айнымалы ток контакторлары

#

Айнымалы ток контакторлары. Вакуумдық контакторлар

#

Магниттік  іске қосқыштар. Негізгі талаптар мен жұмыс шарттары

#

Магниттік  іске қосқыштар. Конструкциясы және қосылу схемалары ПМЛ сериясының үлгісінде
#

Тиристорлы іске қосқыштар. Контакторлар мен іске қосқыштарды  таңдау шарттары
