ВОРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине «Методы лабораторных исследований»

специальность 7М07204 «Геология и разведка МПИ»

Вопрос 1 Поляризационное приспособление, используемое в рудном и петрографическом микроскопах?

Вопрос 2 Число, характеризующее химический элемент, отвечающее числу протонов в ядре?

Вопрос 3 Минерал, имеющий две оптические оси, называется?

Вопрос 4 Дайте характеристику электромагнитному излучению, лежащему за видимым краем спектра в красной области?

Вопрос 5 Как называют независимость оптических свойств от направления их измерения в кристалле?

Вопрос 6 Свечение минерала в видимой области спектра, вызываемое ультрафиолетовым излучением – это?

Вопрос 7 Характеристика метода вторичного опробования, при котором материал сгребается в правильный конус.

Вопрос 8 Дайте характеристику типоморфному анализу?

Вопрос 9 Этапы онтогенического метода?

Вопрос 10 Метод первичного опробования рудного тела из одной точки

Вопрос 11 Дать характеристику кристалломорфологическому анализу при изучении особенностей минералов.

Вопрос 12 Дать характеристику минералогическому картированию.

Вопрос 13 Бромоформ это?

Вопрос 14 Гидрофильный минерал, это?

Вопрос 15 Дать характеристику методам исследования газово-жидких включений в минералах.

Вопрос 16 Как называется сортировка минеральных частиц в соответствии со скоростями их осаждения в жидкости (обычно воде).

Вопрос 17 Как называют ось в двупреломляющем минерале, параллельная направлению, в котором все компоненты плоскополяризованного света распространяются с одинаковой скоростью?

Вопрос 18 Свойство минерала обнаруживать различную окраску при колебаниях света параллельно различным его осям.

Вопрос 19 Специальный пузырек, используемый при измерении плотности минералов.

Вопрос 20 Устройство (в настоящее время обычно пленка), применяемое для поляризации светового пучка в определенном направлении.

Вопрос 21 Название показателя, который определяется как отношение скорости света в воздухе и минерале.

Вопрос 22 Характеристика колебания волн света в одном направлении.

Вопрос 23 Процесс сепарации минералов в соответствии с их природной гидрофобностью (водоотталкиванием).

Вопрос 24 Устройство, в котором центробежная сила применяется для разделения минеральных частиц различной плотности.

Вопрос 25 Устройство для отсеивания минеральных частиц по размеру.

Вопрос 26 Метод определения в минераграфии микротвердости минералов?

Вопрос 27 Свойство сплошных сред сопротивляться изменению формы и размеров под действием внешних напряжений и восстанавливать первоначальную форму и размеры при снятии напряжения без остаточных деформаций называется?

Вопрос 28 Минералы в зависимости от поведения в магнитном поле принято делить на:?

Вопрос 29 Ферро - и феримагнетики теряют свои магнитные свойства выше температуры, которая называется?

Вопрос 30 По отношению к проводимости электрического тока минералы подразделяются на:?

Вопрос 31 При наличии градиента температуры в минерале-полупроводнике возникает, что?

Вопрос 32 Знак и величина коэффициента термо - ЭДС зависят от?

Вопрос 33 Если через проводник в одном направлении пропустить ток, перпендикулярно этому направлению приложить магнитное поле, то в третьем направлении перпендикулярном первым двум возникнет?

Вопрос 34 Если через проводник в одном направлении пропустить ток, перпендикулярно этому направлению приложить магнитное поле, то в третьем направлении перпендикулярном первым двум возникнет ЭДС. Такое явление называется?

Вопрос 35 Метод измерения показателя преломления называется?

Вопрос 36 Показатель отношения отраженного минералом света к падающему на него свету выраженный в процентах называется?

Вопров 37 Свойство минерала отражать определенное количество падающего на него света является оптической константой и называется?

Вопрос 38 Изменение интенсивности отражения при различной ориентировке анизотропных минералов называется?

Вопрос 39 Изменение цвета минерала при различной ориентировке (характеристика)?

Вопрос 40 Эффект отражения света от внутренних дефектов минерала в виде радужных или цветных диффузных участков или пятен наблюдаемых при скрещенных николях, это?

Вопрос 41 Эффект, наблюдаемый в скрещенных николях для минералов средних и низших сингоний, изменять свою освещенность и цвета при вращении  столика микроскопа называется?

Вопрос 42 Явление, при котором в любой форме в жидкую фазу переходят все или некоторые из минералообразующих элементов называется?

Вопрос 43 Метод изучения газово-жидких включений, при котором в ходе нагревания включение растворяется в жидкости становятся однородными называется ?

Вопрос 44 Метод изучения газово-жидких включений, при котором в ходе нагревания включение растрескивается, называют?

Вопрос 45 В термобарогеохимических исследованиях нижнюю границу температуры кристаллизации минерала-хозяина определяет, что?

Вопрос 46 Межплоскостное расстояние между атомными плоскостями в зависимости от угла, под которым рентгеновские лучи отражаются атомной плоскостью и длинной волны рентгеновского излучения определяются уравнением какого ученого?

Вопрос 47 Метод исследования руд и минералов, основанный на явлении дифракции электронов как называется?

Вопрос 48 Основными направлениями в современной электронной микроскопии являются, что?

Вопрос 49 Метод изучения вещества по его спектру поглощения или отражения в инфракрасном диапазоне излучения называется, как?

Вопрос 50 Для изучения химического состава и строения минералов в малых объемах применяют, какой анализ?

Вопрос 51 Взаимодействие магнитных моментов неспаренных электронов в минерале с приложенным магнитным полем создает условия для наблюдения, какого?

Вопрос 52 Резонансное поглощение энергии радиочастотного поля при изменении ориентации магнитного момента ядра вызывает, что?

Вопрос 53 Эффект резонансного испускания и поглощения -квантов ядрами изотопов, как называется?

Вопрос 54 Эффект Мессбауэра лежит в основе, чего?

Вопрос 55 Метод определения содержания изотопов в минерале, руде или породе на основе сепарации изотопов называется, как?

Вопрос 56 Поверхность соприкосновения двух минералов, возникшая в процессе роста двух или более одновременно увеличивающихся в объеме индивидов, какая?

Вопрос 57 Поверхность минерала с отпечатанной чужой формой, называется, как?

Вопрос 58 Явление зависимости физико-химических и морфологических свойств минералов и минеральных ассоциаций от условий их образования называется, как?

Вопрос 59 Явление соответствия определенных физических свойств минералов конкретным физико-химическим условиям минералообразования называется, как?

Вопрос 60 Учение о генезисе конкретных минеральных индивидов и агрегатов называется, как?

Вопрос 61 Учение о генезисе минеральных видов и парагенезисов называется, как?

Вопрос 62 Эффект Мессбауэра лежит в основе?

Вопрос 63 Метод определения содержания изотопов в минерале, руде или породе на основе сепарации изотопов называется, как?

Вопрос 64 Поверхность минерала с отпечатанной чужой формой, это?

Вопрос 65 Явление зависимости физико-химических и морфологических свойств минералов и минеральных ассоциаций от условий их образования называется?

Вопрос 66 Учение о генезисе минеральных видов и парагенезисов называется, как?

Вопрос 67 Явление изменения цвета минерала при различной оптической ориентировке, это?

Вопрос 68 В медно-колчеданных рудах основными рудными минералами являются?

Вопрос 69 В редкометальных комплексных рудах основными рудными минералами являются?

Вопрос 70 Кристалломорфология минералов изучает, что?

Вопрос 71 Электроно-зондовый микроанализ предназначен, для чего?

Вопрос 72 К электрическим свойствам минералов относится.

Вопрос 73 По отношению к проводимости электрического тока минералы подразделяются на?

Вопрос 74 Метод исследования руд и минералов, основанный на явлении дифракции электронов называется?

Вопрос 75 Исследования поверхностей соприкосновения между минеральными индивидами направлены на установление, чего?