Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШТиАЭ:

_____________ Сегеда Т.А.

_____________2021 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07103 Теплоэнергетика, 6B07104 Электроэнергетика

Код дисциплины: EM3201 (6B07103), EM3301 (6B07104)

Количество кредитов: 4 (6B07104), 5 (6B07103)

Цикл: БД (6B07103), ПД (6B07104)

Компонент: ВК (6B07104), КВ (6B07103)

Усть-Каменогорск, 2021

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШТиАЭ» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено учебно-методическим советом школы

Председатель	Нургалиева А.Т.

Дата    _________.2021 г.   протокол №

Руководитель образовательной программы	Сарсенова А.А.

6B07103, 6B07104

Разработал	Сарсенова А.А.

(ФИО, должность)	Преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Электрические машины одна из основных дисциплин на основе, которой базируется электроснабжение и энергосбережение, поэтому знания в этой области позволят студентам в своей практической деятельности осознанно и более эффективно использовать электрические машины. Полученные знания должны расширять и стимулировать творческие возможности студентов, побуждать их к дальнейшему изучению предметов специальности.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

обеспечение комплексной подготовки специалистов, включающий профессиональное обучение, развитие творческих способностей, умение формировать и решать на высоком научном уровне проблемы специальности, творчески применять и самостоятельно повышать свои знания. Эти цели достигаются на основе фундаментализации образования, повышения творческой активности и самостоятельной работы студентов, широкого применения вычислительной техники.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение физических, электрических и электромеханических свойств электрических машин, трансформаторов, изучение конструкций машин постоянного тока, асинхронных машин, синхронных машин, изучение режимов работы при номинальной нагрузке, регулирование электрических и электромеханических величин, в аварийном состоянии.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК6 - Готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования. (6B07103) | РО11 - Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом особенностей климатических зон Казахстана, структуры топливно-энергетического баланса и перспектив развития. (6B07103) | - Знать и понимать основные законы, понятия и принципы, а также конструкцию электрических машин и трансформаторов - Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать методы решения Задач электрических машин и трансформаторов в сфере профессиональной деятельности - Соблюдать электробезопасность на производстве, участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве с использованием электрических машин и трансформаторов - Иметь способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению технологического оборудования в соответствии с технологией производства, нормами техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда - Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности с учетом развития электрических машин и трансформаторов, и продолжения образования в магистратуре |
|  | РО12 - Владеть методиками испытаний, наладки и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с профилем работы. (6B07103) |  |
| КК9 - Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности. (6B07104) | РО17 - Иметь навыки эксплуатации изучаемых технических объектов. (6B07104) |  |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий: - В условиях кредитной технологии обучения занятия должны проводиться преимущественно в активных и творческих формах. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения задач, следует выделить: - технология проблемно- и проектно-ориентированного обучения; - технологии учебно-исследовательской деятельности; - коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); - метод кейсов (анализ ситуации); - игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх; - информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии: - При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий (инклюзивное обучение) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптивные образовательные технологии: предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. Дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.

1.4.3 Формат обучения

Традиционное обучение

Традиционное обучение предполагает передачу знаний, умений и навыков, путём разъяснений, объяснений, иллюстраций и прочих традиционных методов.

Дистанционное обучение

Дистанционные подготовительные курсы осуществляют удалённую индивидуальную подготовку. Одной из дистанционных образовательных технологий, используемых в университете для проведения интерактивных онлайновых занятий, являются вебинары. В режиме вебинара проводятся виртуальные лекции с возможностью взаимодействия участников, семинары, выступления с докладами и защиты выполненных работ, обеспечивается коллективная самостоятельная работа студентов.

Смешанное обучение

Преподаватель доступен для очных консультаций (Разрешается прийти по согласованию с преподавателем в любое время и согласно сетке его расписания), но основная часть учебного материала изучается посредством цифровой платформы, в Интернете. учебный материал изучается дистанционно, контактная работа с преподавателем в период консультаций и проведения экзаменов.

1.5 Пререквизиты

- Теоретические основы теплотехники (6B07103)

- Теоретические основы электротехники II (6B07104)

1.6 Постреквизиты

- Основное и вспомогательное энергетическое оборудование установок нетрадиционной и возобновляемой энергетикии (6B07104)

- Приводная техника ВИЭ (6B07104)

- Электробезопасность (6B07104)

- Электрооборудование промышленных предприятий (6B07104)

- Электропривод и автоматизация  (6B07104)

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| 6B07104 |  |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 15 |
| Лабораторные работы | 15 |
| СРОП | 15 |
| СРО | 60 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |
| 6B07103 |  |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 15 |
| Лабораторные работы | 15 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение, предмет курса «Электрическим машинам». Общие сведения о трансформаторах. Классификация и принципы действия трансформаторов. Устройство и конструктивные элементы трансформаторов | 1 | 1-6 |
| 2 | Тема 2. Уравнения трансформатора. Уравнение напряжений. Уравнение токов. Уравнение МДС. Схема замещения трансформатора. Векторная диаграмма. Опыт холостого хода, опыт короткого замыкания | 1 | 1-6 |
| 3 | Тема 3. Рабочие характеристики трансформатора. Энергетика трансформатора. Типы трансформаторов | 1 | 1-6 |
| 4 | Тема 4. Общие сведения о асинхронных двигателях. Конструкции асинхронных двигателей. Электродвижущие силы катушек, катушечных групп, обмоток статора | 1 | 1-6 |
| 5 | Тема 5. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. Схема замещение уравнение механической характеристики, рабочие характеристики | 1 | 1-6 |
| 6 | Тема 6. Магнитная цепь асинхронного двигателя | 1 | 1-6 |
| 7 | Тема 7. Регулировочные характеристики АД. Регулирование скорости вращения АД. Способы пуска асинхронных двигателей | 1 | 1-6 |
| 8 | Тема 8. Синхронные машины. Синхронные двигатели, генераторы, системы возбуждения | 1 | 1-6 |
| 9 | Тема 9. Способы пуска синхронных двигателей. Характеристики синхронных машин | 1 | 1-6 |
| 10 | Тема 10. Машины переменного тока специального назначения | 1 | 1-6 |
| 11 | Тема 11. Общие сведения о машинах постоянного тока. Конструкция, принцип работы, схемы включения машин постоянного тока. Обмотки якоря. Виды обмоток. Параметры обмоток. Уравнительные соединения | 1 | 1-6 |
| 12 | Тема 12. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока | 1 | 1-6 |
| 13 | Тема 13. Магнитные процессы в машинах постоянного тока. Реакция якоря, способы устранения вредного влияния реакции якоря | 1 | 1-6 |
| 14 | Тема 14. Коммутация в машинах постоянного тока прямолинейная, криволинейная коммутации. Способы улучшения коммутации | 1 | 1-6 |
| 15 | Тема 15. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Рабочие характеристики, регулирование скорости | 1 | 1-6 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |
| Практикалық сабақтар / Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Определение расчётных параметров трансформатора. | 2 | 1-6 |
| 2 | Тема 2. Схемы соединений трансформаторов | 1 | 1-6 |
| 3 | Тема 3. Расчётные параметры асинхронных двигателей. | 2 | 1-6 |
| 4 | Тема 4. Механические характеристики асинхронных машин | 1 | 1-6 |
| 5 | Тема 5. Рабочие и регулировочные характеристики асинхронных машин | 2 | 1-6 |
| 6 | Тема 6. Электрический расчёт синхронных машин | 1 | 1-6 |
| 7 | Тема 7. Расчет параметров и характеристик синхронных генераторов | 1 | 1-6 |
| 8 | Тема 8. Расчет параметров и характеристик синхронных двигателей | 1 | 1-6 |
| 9 | Тема 9. Виды обмоток. Построение схем соединений обмоток якоря МПТ | 1 | 1-6 |
| 10 | Тема 10. Электрический расчёт машин постоянного тока | 1 | 1-6 |
| 11 | Тема 11. Расчет характеристик машин постоянного тока | 1 | 1-6 |
| 12 | Тема 12. Расчет добавочных резисторов машин постоянного тока. | 1 | 1-6 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |
| Зертханалық сабақтар / Лабораторные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Исследование однофазного трансформатора | 3 | 1-6 |
| 2 | Тема 2. Исследование трёхфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки | 2 | 1-6 |
| 3 | Тема 3. Исследование трёхфазного синхронного генератора | 2 | 1-6 |
| 4 | Тема 4. Исследование трёхфазного синхронного двигателя | 2 | 1-6 |
| 5 | Тема 5. Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения. | 3 | 1-6 |
| 6 | Тема 6. Исследование двигателя постоянного тока независимого и параллельного возбуждения | 3 | 1-6 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы. Задание 1 | 1. Начертить схему соединения обмоток трансформатора, Т-образную схему замещения одной фазы и рассчитать ее параметры. 2. Определить коэффициент мощности трансформатора в режиме холостого хода cos10 и в режиме номинальной нагрузки cos1 ном при заданном значении cos2 нагрузки. 3. Для режима номинальной нагрузки построить векторную диаграмму трансформатора. 4. Ответить на вопросы |  | 2 | 5 | 1-6 |
| Трансформаторы.Задание 2 | 1. Построить внешнюю характеристику трансформатора U2 () и зависимость КПД от нагрузки  () при заданном коэффициенте мощности нагрузки cos2 . Значения коэффициента нагрузки  принять равными 0; 0.25; 0,50; 0,75; 1,00. 2. Определить годовой эксплуатационный КПД трансформатора при заданном коэффициенте мощности cos2 , если 2000ч в год трансформатор загружен на 100 % , 3000 ч - на 60 % , а остальное время работает вхолостую. |  | 2 | 5 | 1-6 |
| Асинхронные машины. Задание 3 | 1. По заданной частоте вращения двухскоростного асинхронного двигателя определить число катушек на фазу обмотки трехфазного двигателя. 2. Начертить схему соединения обмотки для получения заданных в таблице 3.3 частот вращения поля. 3. Начертить поперечный разрез двигателя и показать схему соединения катушек фаз для каждой из заданных частот вращения (два чертежа ). 4. На чертежах п.3 показать распределение силовых линий результирующего магнитного поля для момента времени t1, соответствующего состоянию токов в обмотке статора |  | 4 | 5 | 1-6 |
| Асинхронные машины. Задание 4 | Рассчитать 1) момент на его валу Мном ; 2) активную мощность Р1ном, потребляемую из сети ; 3) линейный ток I1ном ; 4) частоту вращения магнитного поля n0 ; 5) частоту ЭДС и тока в роторе f2 ном . 3. Построить естественную механическую характеристику и определить по ней частоту вращения n ротора, если момент нагрузки на валу двигателя в установившемся режиме Мст = 0,8 Мmax . 4. Выбрать сечение токоведущих жил линии, питающей АД от распределительного пункта (РП). Данные по линии приведены в таблице 4. Проверить, запустится ли двигатель при пуске в холостую в условиях, когда напряжение на шинах РП равно номинальному. При проверке исходить из того, что пуск АД возможен, если напряжение на его зажимах Uдв  0,8 Uдв.ном . 5. Ответить на вопросы |  | 4 | 5 | 1-6 |
| Синхронные машины. Задание 5 | 1. Определить число пар полюсов ротора и номинальный ток в фазе статора. 2. Пренебрегая активным сопротивлением обмотки статора, построить векторную диаграмму фазы синхронного двигателя. 3. По векторной диаграмме определить величину угла рассогласования  между векторами напряжения Uф и ЭДС Е0 и значение синхронного реактивного сопротивления машины. 4. Рассчитать коэффициент мощности промышленного предприятия, если суммарная активная мощность электроприемников предприятия без учета синхронного двигателя Рпр . 5. Ответить на вопросы |  | 6 | 5 | 1-6 |
| Машины постоянного тока. Задание 6 | 1. Начертить электрическую схему с пусковым реостатом в цепи якоря, регулировочным реостатом в цепи возбуждения. 2. Определить мощность Р1ном и ток якоря Iя.ном , потребляемые из сети, а также момент Мном на его валу. 3. Определить частоту вращения якоря при значениях тока 0,25; 0,5; 0,75 и 1,25 Iя. ном . 4. Определить суммарные потери Р , КПД двигателя  и момент на его валу при тех же значениях тока, полагая, что мощность механических и магнитных потерь постоянна. 5. Рассчитать величину пускового реостата Rn при заданной кратности пускового тока КI = Iя / Iя. ном 6. Построить естественную механическую характеристику, считая, что момент двигателя изменяется от Мmin = 0,2 М ном до Мmax = 1,5 Мном. 7. Построить в общей системе координат зависимости М(Iя), n (Iя) и  (Iя) в соответствии с расчетами пп.3 и 4, а также определить частоту вращения n и ток Iя при моменте нагрузки Мст = 0,6 Мном. 8. Ответить на вопросы |  | 8 | 5 | 1-6 |
| Машины постоянного тока. Задание 7 | 1. Начертить электрическую схему с пусковым реостатом в цепи якоря и регулировочным реостатом в цепи возбуждения. 2. Определить величину сопротивления регулировочного реостата Rр, обеспечивающего ослабление магнитного потока до величины Ф=0,75 Ф ном. 3. Определить величину сопротивления пускового реостата при кратности пускового тока якоря КI = In / Iя ном 4. Построить на одном графике естественную механическую характеристику и искусственную при Ф = 0,75Фном и Rn=0 5. Построить на одном графике естественную механическую характеристику и искусственную при Фном и введенном сопротивлении пускового реостата R n . 6. Ответить на вопросы |  | 8 | 5 | 1-6 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Білімі /Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 1 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. Трансформаторы |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доклад-реферат |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Конспект декций |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 3 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 4 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 5 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 6 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Түсіну / Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 1 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. Трансформаторы |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 3 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 5 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 6 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану / Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. АД |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. Синхронные машины |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. Машины постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Талдау / Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 1 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС. Расчет трансформаторов |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС. Расчет АД |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС. Расчет синхронных машин |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 3 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС. Расчет машин постоянного тока |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 5 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 6 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществуляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | Лабораторная работа 1 | 15 | 0-100 |
|  | СРС. Расчет трансформаторов | 10 |  |
|  | Устный опрос. Трансформаторы | 10 |  |
|  | СРС. Расчет АД | 10 |  |
|  | Устный опрос. АД | 10 |  |
|  | Лабораторная работа 2 | 15 |  |
|  | Доклад-реферат | 5 |  |
|  | Конспект декций | 5 |  |
|  | Тестирование | 20 |  |
| 2-й рубежный контроль | СРС. Расчет синхронных машин | 10 | 0-100 |
|  | Лабораторная работа 3 | 10 |  |
|  | Лабораторная работа 4 | 10 |  |
|  | Устный опрос. Синхронные машины | 10 |  |
|  | СРС. Расчет машин постоянного тока | 10 |  |
|  | Лабораторная работа 5 | 10 |  |
|  | Лабораторная работа 6 | 10 |  |
|  | Конспект декций | 5 |  |
|  | Доклад-реферат | 5 |  |
|  | Тестирование | 10 |  |
|  | Устный опрос. Машины постоянного тока | 10 |  |
| Итоговый контроль | экзамен (6B07104) экзамен (6B07103) |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

Обучающийся обязан: Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий является обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в порядке установленном деканатом. Допускается максимально только два пропуска занятий. Два опоздания на занятие приравниваются одному пропуску. В случае более двух пропусков преподаватель имеет право в дальнейшем студента не допускать к занятиям до административного решения вопроса. Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся контингентом студентов данного курса, запрещается. Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий – за 3 дня до начала экзаменационной сессии. Студенты, не сдавшие все задания, и не защитившие курсовую работу, не допускаются к экзамену. Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется тестами или письменными работами. Тестирование студентов может проводиться без предупреждения

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. 1.Вольдек А.И., Попов В.В., Электрические машины.- СПб.: 2008. 2. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С.- Электрические машины. М.:2000. Ч I., II. 3. Кацман М.М. Электрические машины.-М.:2014. 4. Копылов И.П. Электрические машины.-Л.:2006 5. Проектирование электрических машин. /Под ред. И.П.Копылова М.:2012. 6. Зимин В.И.,Каплай М.Я., Палей А.М. Обмотка электрических машин.-М.:2008.

5.2 Дополнительная литература

1. 1. Правила устройства электроустановок 2. Электрическая часть станций и подстанций Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования под ред.: Неклепаева Б.Н., Крючкова И.П. 3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоиздат, 1987. 4. Коновалов Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предриятий. - М.: Энергия, 1972. 5. Справочник по проектированию электроснабжения. Под общей редакцией: Тищенко Н.Ю., Мовсесова Н.С., Барыбина. – М.: Энергоатомиздат, 1990.