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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина необходима для подготовки энергетиков в области эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического оборудования. Изучают: Опасность поражения электрическим током. Воздействие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на поражение электрическим током. Виды поражения электрическим током. Защитные меры в электроустановках. Безопасное обслуживание электроустановок. Классификация работ в электроустановках.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:
Изучение основных положений по электробезопасности.

Задачи изучения дисциплины:
[bookmark: _GoBack]- освоение теоретических сведений об опасности поражения электрическим током, мерах по обеспечению безопасности и приобретение практических навыков по технике безопасности при работе с электроустановками.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

	Формируемые ключевые компетенции
	Результаты обучения (единицы ключевых компетенций)

	
	образовательной программы
	дисциплины

	КК9 - Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности.
	РО18 - Участвовать в пуско-наладочных работах.
	- знать факторы, влияющие на поражение электрическим током
- Знать физические основы режимов короткого замыкания; режимы работы нейтралей электрических сетей
- Знать Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
- Знать рабочие и аварийные режимы электроустановок
- Соблюдать экологическую безопасности на производстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве
- уметь выполнять практические расчеты: Иметь навыки по определению напряжения шага, напряжения прикосновения, по устройству заземления, зануления; -по устройству молниеотводов, - по определению величин токов протекающих через человека в разных условиях и определение степени их опасности;
- Иметь навыки освобождения пострадавшего от действия электрического тока; по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему; быстрой оценки опасных ситуаций в отношении поражения электрическим током; безопасной работы в электроустановках и в повседневной жизни.



1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:
- В условиях кредитной технологии обучения занятия должны проводиться преимущественно в активных и творческих формах. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения задач, следует выделить: - технология проблемно- и проектно-ориентированного обучения; - технологии учебно-исследовательской деятельности; - коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); - метод кейсов (анализ ситуации); - игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх; - информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:
- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий (инклюзивное обучение) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптивные образовательные технологии: предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. Дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся.

1.4.3 Формат обучения

Традиционное обучение
Традиционное обучение предполагает передачу знаний, умений и навыков, путём разъяснений, объяснений, иллюстраций и прочих традиционных методов.
Дистанционное обучение
Дистанционные подготовительные курсы осуществляют удалённую индивидуальную подготовку. Одной из дистанционных образовательных технологий, используемых в университете для проведения интерактивных онлайновых занятий, являются вебинары. В режиме вебинара проводятся виртуальные лекции с возможностью взаимодействия участников, семинары, выступления с докладами и защиты выполненных работ, обеспечивается коллективная самостоятельная работа студентов.
Смешанное обучение
Преподаватель доступен для очных консультаций (Разрешается прийти по согласованию с преподавателем в любое время и согласно сетке его расписания), но основная часть учебного материала изучается посредством цифровой платформы, в Интернете. учебный материал изучается дистанционно, контактная работа с преподавателем в период консультаций и проведения экзаменов.

1.5 Пререквизиты

- Электрические машины

1.6 Постреквизиты

- Основы безопасности производства
- Проектирование локальных систем с использование ВИЭ
- Проектирование систем электроснабжения

1.7 Трудоемкость дисциплины

	Виды работ
	часы

	Лекции
	15

	Практические работы
	30

	СРОП
	15

	СРО
	60

	Форма проведения итогового контроля
	экзамен



2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

	№
	Наименование темы и ее содержание
	Трудоемкость в часах
	Ссылка на литературу

	Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия

	1
	Тема 1. Введение.
Опасность поражения электрическим током. Воздействие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на поражение электрическим током. Виды поражения электрическим током – электрические травмы, электрический удар. Пути тока в теле человека. Схемы прикосновения
	1
	1-6

	2
	Тема 2. Природа растекания тока замыкания на землю.
Понятие напряжения шага
	1
	1-6

	3
	Тема 3. Классификация электроустановок.
По технологической среде, по опасности поражения электрическим током, по токам замыкания на землю. Область применения, характеристика электроустановок
	1
	1-6

	4
	Тема 4. Опасность сетей с глухозаземленной нейтралью.
Опасность прикосновения в нормальном режиме и режиме короткого замыкания (КЗ)
	1
	1-6

	5
	Тема 5. Меры защиты при прикосновениях.
Меры при прямых и косвенных прикосновениях. Заземление, устройство заземляющего устройства Выбор параметров заземления.
	1
	1-6

	6
	Тема 6. Заземляющие устройства сетях с эффективно заземленной нейтралью напряжением выше 1 кВ.
Нормирование параметров при устройстве заземления. Сложный заземлитель.
	1
	1-6

	7
	Тема 7. Зануление.
Защитное отключение. Назначение и исполнение защитного отключения, защитные отключающие устройства.
	1
	1-6

	8
	Тема 8. Перенапряжения в электроустановках.
Защита от перенапряжений.
	1
	1-6

	9
	Тема 9. Комплекс средств молниезащиты.
Внешние молниезащитные системы. Выбор молниеотводов. Классификация зон по МЭК
	1
	1-6

	10
	Тема 10. Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока.
Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия тока.
	1
	1-6

	11
	Тема 11. Реанимация, способы оживления.
Оказание помощи при переломах, вывихах, ушибах, ранениях.
	1
	1-6

	12
	Тема 12. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
	1
	1-6

	13
	Тема 13. Работы по наряду и распоряжению.
Лица ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках
	1
	1-6

	14
	Тема 14. Защитные средства в электроустановках.
Основные и дополнительные электрозащитные средства выше 1 кВ. Сроки испытаний ЭЗС.
	1
	1-6

	15
	Тема 15. Защитные средства в электроустановках.
Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1 кВ. Сроки испытаний ЭЗС.
	1
	1-6

	БАРЛЫҒЫ / ИТОГО
	15
	

	Практикалық сабақтар / Практические занятия

	1
	Тема 1. Растекание тока замыкания на землю.
Решение задач.
	1
	1-6

	2
	Тема 2. Напряжение шага.
Решение задач.
	2
	1-6

	3
	Тема 3. Напряжение прикосновения.
Решение задач.
	2
	1-6

	4
	Тема 4. Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции
	2
	1-6

	5
	Тема 5. Проверка условий срабатывания защитного аппарата при однофазном замыкании в сетях напряжением до 1кВ с глухим заземлением нейтрали
	2
	1-6

	6
	Тема 6. Молниезащита электроустановок.
Расчет молниеотводов
	2
	1-6

	7
	Тема 7. Оперативные переключения в электроустановках
	2
	1-6

	8
	Тема 8. Правила заполнения наряда на производство оперативных переключений
	2
	1-6

	БАРЛЫҒЫ / ИТОГО
	15
	



2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

	Тема
	Содержание задания
	Форма контроля
	Срок сдачи, неделя
	Трудоемкость в часах
	Ссылка на литературу

	Опасность поражения электрическим током.
	Изучить виды токов поражения, электрические травмы, факторы, влияющие на опасность поражения то-ком, возможные схемы прикосновения человека к электроустановкам. Подготовиться к сдаче устного опроса.
	Устный опрос. Решение задач по теме практического занятия 1
	2
	0
	1-6

	Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага
	Изучить процесс растекания тока замыкания на землю, параметры поля растекания. Выучить понятия напряжения шага и прикосновения. Подготовиться к сдаче текущего контроля 1.
	Письменный опрос ТК-1
	3
	0
	1-6

	Классификация электроустановок.
	Изучить классификацию помещений по технологической среде и по опасности поражения током. Повторить решение задач по определению напряжения шага и прикосновения.
	Письменный опрос. Решение задач
	4
	0
	1-6

	Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью
	Изучить опасность прикосновения к электро- установкам в нормальном режиме и режиме замыкания. Подготовиться к сдаче текущего контроля 2
	Письменный опрос. ТК-2
	5
	0
	1-6

	Меры защиты при прикосновениях
	Изучить меры защиты от прямых и косвенных прикосновений к электроустановкам. Выучить все определения
	Устный опрос
	6
	0
	1-6

	Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции
	Изучить методику расчета заземляющего устройства. Выполнить задание практического задания 3.
	Устный опрос. Сдать задание №1.
	7
	0
	1-6

	Зануление. Защитное отключение
	Изучить меры защиты - зануление электроустановок и повторное заземление, связь с защитным отключение
	Рубежное тестирование
	8
	0
	1-6

	Перенапряжения в электроустановках
	Изучить тему. Знать определения, относящиеся к теме, виды перенапряжений, основные меры защиты от перенапряжений. Выполнить задание 2.
	Устный опрос . Проверка задания 2
	9
	0
	1-6

	Комплекс средств молниезащиты
	Изучить тему. Знать устройство внутренних и внешних систем молниезащиты, требования к выбору молниеотводов, классификацию зон молниезащиты по МЭК.
	Сдача задания
	9
	0
	1-6

	Первая медицинская помощь постра-давшим от электрического тока.
	Знать последовательность и содержание мероприятий по оказанию первой помощи, методы освобождения от действия тока в электро- установках до и выше 1 кВ
	Письменный опрос. ТК-3.
	10
	0
	1-6

	Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока
	Знать способы оживления пострадавшего от тока – способы выполнения искусственного дыхания и способы реанимации.
	Устный опрос
	11
	0
	1-6

	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
	Выучить требования к электротехническому персоналу электроустановок, назначение квалификационных групп по электробезопасности организационные и технические мероприятия в последовательности указанной в ПТБ.
	Устный опрос
	12
	0
	1-6

	Работы по наряду и распоряжению
	Виды работ выполняемых по наряду и распоряжению. Порядок выдачи наряда и ответственность лиц, работающих по наряду. Содержание мероприятий по всем пунктам, общий порядок производства оперативных переключений.
	Текущий контроль 4. Тестовый опрос.
	13
	0
	1-6

	Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ
	Знать определения основных и защитных средств защиты, виды ЭЗС в электроустановках выше 1 кВ, сроки их испытаний
	Устный опрос
	14
	0
	1-6

	Защитные средства в электроустановках до 1 кВ
	Знать виды ЭЗС в электроустановках до 1 кВ, сроки их испытаний
	Рубежное тестирование
	15
	0
	1-6



2.3 График сдачи заданий по дисциплине

	Вид задания
	Академический период обучения, неделя

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Білімі /Знание

	Опасность поражения электрическим током.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Классификация электроустановок.
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Меры защиты при прикосновениях
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рубежное тестирование 1
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Зануление. Защитное отключение
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс средств молниезащиты
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Перенапряжения в электроустановках
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Работы по наряду и распоряжению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	Защитные средства в электроустановках до 1 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	Рубежное тестирование 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	Түсіну / Понимание

	Опасность поражения электрическим током.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Меры защиты при прикосновениях
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рубежное тестирование 1
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Зануление. Защитное отключение
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс средств молниезащиты
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Перенапряжения в электроустановках
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Работы по наряду и распоряжению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	Защитные средства в электроустановках до 1 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	Рубежное тестирование 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	Пайдалану  / Применение

	Опасность поражения электрическим током.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Классификация электроустановок.
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Меры защиты при прикосновениях
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рубежное тестирование 1
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Зануление. Защитное отключение
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс средств молниезащиты
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Перенапряжения в электроустановках
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Работы по наряду и распоряжению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	Защитные средства в электроустановках до 1 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	Рубежное тестирование 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	Талдау / Анализ

	Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рубежное тестирование 1
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс средств молниезащиты
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Рубежное тестирование 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+



3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществуляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

	Период
	Вид задания
	Количество баллов (max)
	Итого

	1-й рубежный контроль
	Опасность поражения электрическим током.
	10
	0-100

	
	Природа растекания тока замыкания на землю. Понятие напряжения шага
	10
	

	
	Классификация электроустановок.
	10
	

	
	Опасность сетей с глухозаземлен- ной нейтралью
	10
	

	
	Меры защиты при прикосновениях
	10
	

	
	Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции
	20
	

	
	Рубежное тестирование 1
	20
	

	
	Зануление. Защитное отключение
	10
	

	2-й рубежный контроль
	Комплекс средств молниезащиты
	15
	0-100

	
	Перенапряжения в электроустановках
	10
	

	
	Первая медицинская помощь пострадавшим от электрического тока.
	10
	

	
	Реанимация, способы оживления пострадавшего от действия тока
	10
	

	
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
	10
	

	
	Работы по наряду и распоряжению
	15
	

	
	Защитные средства в электроустановках выше 1 кВ
	10
	

	
	Защитные средства в электроустановках до 1 кВ
	10
	

	
	Рубежное тестирование 2
	20
	

	Итоговый контроль
	экзамен
	0-100



Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:
- 40% результата, полученного на экзамене;
- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)
	Оценка по буквенной системе
	Цифровой эквивалент
	Баллы (%-ное содержание)
	Оценка по традиционной системе
	Критерий

	A
	4.0
	95-100
	Отлично
	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

	A-
	3.67
	90-94
	
	

	B+
	3.33
	85-89
	Хорошо
	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

	B
	3.0
	80-84
	
	

	B-
	2.67
	75-79
	
	

	C+
	2.33
	70-74
	
	

	C
	2.0
	65-69
	Удовлетворительно
	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки

	C-
	1.67
	60-64
	
	

	D+
	1.33
	55-59
	
	

	D
	1.0
	50-54
	
	

	FX
	0.5
	25-49
	Неудовлетворительно
	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

	F
	0
	0-24
	
	



4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:
1) строго соблюдать правила академической честности: нет места плагиату, списываниям и иным формам обмана; 2) не опаздывать на занятия; 3) не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни, предоставить справку; 4) на занятия приходить в деловой одежде; 5) активно участвовать в учебном процессе; 6) самостоятельно и своевременно выполнять домашние задания; 7) быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и сотрудникам Академии; 8) содействовать коллективной работе и участвовать в дискуссиях; 9) быть пунктуальным и обязательным (опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, отсутствие на экзамене); 10) соблюдать Кодекс академической честности студентов ВКТУ.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. 1 Охрана труда в энергетике./Князевский Б.А. - М.: Энергоатомиздат, 2008. 2 Охрана труда в электрохозяйствах промышленных предприятий. /Чекалин Н.А., Полухина Г.Н., Чекалина С.А. - М.: Энергоатомиздат, 2006. 3 Правила технической эксплуатации при обслуживании электроустановок потребителей. –Астана.: 2016. 4 Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок потребителей.. –Астана.: 2011. 5 Правила устройства электроустановок Республики Казахстан–Астана 2015-588 с. 6. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, 2015.

5.2 Дополнительная литература

Дополнительная литература
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