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#
Заземляющие устройства сетях с эффективно заземленной нейтралью напряжением выше 1 кв. Основные требования
#
Общие правила испытаний средств защиты
#
Учет средств защиты и контроль за их состоянием
#
Порядок хранения средств защиты
#
Порядок и общие правила пользования средствами защиты
#
Основные и дополнительные средства защиты
#
Категории персонала, обслуживающего электроустановки
#
Требования к электротехническому персоналу согласно ПУЭ
#
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
#
Организация работ в электроустановках по распоряжению
#
Организация работ в электроустановках, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
#
Классификация работ в электроустановках
#
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения
#
Организация работ по наряду
#
Состав бригады
#
Выдача разрешений на подготовку рабочего места  допуск к работе
#
Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению
#
Надзор при проведении работ, изменения в составе бригады. Перевод бригады на другое рабочее место
#
Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе 
#
Окончание работы, сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда, распоряжения
#
Включение электроустановок после полного окончания работ
#
Требования к оказанию помощи. Оказывающий помощь должен знать
#
Требования к оказанию помощи. Оказывающий помощь должен уметь
#
Последовательность оказания первой помощи
#
Экранирование
#
Меры безопасности при производстве отдельных видов работ
#
Меры безопасности при ремонте кабельных линий
#
Меры безопасности при ремонте воздушных линий
#
Оперативные переключения
