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1  ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ

1.1 Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

Өндірістік өнеркәсіптердің  электрқондырғыларын техникалық эксплуатациялау және монтаждау туралы түсінік. Монтаждық және эксплуатациялық жұмыстардың түрлері. 
Электромонтажды ұйымдардың құрылымы және міндеттері. Техникалық құжаттама, технологиялық нұсқаулықтар, ережелер, нормалар және электромонтаждық жұмыстарды өндіруге арналған техникалық талаптар. Әуе жолдарын эксплуатациялау және монтаждау. Кабельді жолдарды эксплуатциялау және монтаждау. Күштік трансформаторларды эксплуатациялау және монтаждау. 
1.2 Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері 
Пәннің мақсаты: өндірістік кәсіпорындардың электрқондырғыларын монтаждау және эксплуатациялаудың жалпы сұрақтарын оқу, теорияның негізі бойынша білім қалыптастыру; әуе және кабельдік жолдарды монтаждау және эксплуатациялау; таратушы құрылғылардың және қосалқы бекеттердің электрқондырғыларынн монтаждау және эксплуатациялау;  күштік трансформаторларды монтаждау және эксплуатациялау. 
Пәннің міндеттері: 

- электрмен қамтамамасыз ету жүйелерінің негізгі қондырғыларын құрылымдық орындаумен студенттерді таныстыру;
- электрқондырғыны монтаждау және жөндеу туралы теориялық ақпараттаы алу; 
- электрқондырғыларды тексеру, қызмет жасау, сынау және диагностикалау туралы негізгі ақпаратты алу. 
1.3 Пәнді зерделеу нәтижелері

Оқу нәтижелері тиісті білім беру деңгейінің Дублин дескрипторлары негізінде анықталады және құзыреттіліктер арқылы белгіленеді. Сонда бес басты оқу нәтижесі айкындалады:
- білу және түсіну: «Электрмен жабдықтау жүйесін монтаждау және эксплуатациялау» пәні бойынша  терминологияны,негізгі түсініктер мен анықтамаларды; монтаждық жұмыстарды жүргізу және эксплуатациялаудың ұйымдастырушылық және тәжірбиелік сұрақтарын, электр қондырғыларды сынаудың және «Элеткрқондырғыны орнату ережелерінің» (ЭОЕ), «Құрылыс нормалары мен ережелерінің» (СНиП), «Электр техникалық қондырғылар» бөлімінің, «Электрқондырғыларды техникалық эксплуатациялау ережелері мен электрқондырғыларды эксплуатациялау кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің» (ТЭЕ және ҚТЕ) талаптарының және алдыңғы қатарлы электромонтажды ұйымдардың тәжірбиесі негізіндегі электромонтажды жұмыстарды индустриализациялау әдістерін; электртасымалдаудың әуе және кабельді сызықтарын құрылымдық орындау; конденстарлық қондырғының сипаттамаларын және реттеуші қасиеттерін; электр энергетикасы саласындағы өнеркәсіптердегі технологиялық үрдістерді; электрқондырғылардың және қондырғылардың элементарлық базасын және олардың функционалдық тағайындалуы мен электроэнергетика нысандарына қолданылатын қондырғыларды; заманауи өз еліміздің және шет елдің электр энергетикалық қондырғыларының жағдайы мен даму тенденцияларын; 

- білім мен ұғымды қолдану: «Электрмен жабдықтау жүйесін монтаждау және эксплуатациялау»пәнін оқығаннан алған білімдерін электрмен қамтамасыз ету жүйелерінің элект энергетикалық қондырғларын таңдау және қолдану; технологиялық үрдістің және өнім сапасының берілген параметрлерін ұстануды қамтамасыз ету; эксплуатация үрдісінде қолданыстағы қондырғыны ауыстыру үшін жаңаны таңдау, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау

- пайымдауды қалыптастыру: Өз бетімен өзін-өзі бақылаудың, оқудың және білудің әдістері мен құралдарын қолдану қабілеті, өзін-өзі дамытудың кәсіби, физикалық, адамгершілік, мәдени, интеллектуалдық келешегін түсіну қабылеті, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалай алу қабілеті; - электроэнергетикалық қондырғылар мен жүйлердің жұмыс режимдерін сараулау қабілеттілігі; электрмен қамтамасыз ету жүйелерінің электроэнергетикалық құралдары мен электроқондырғыларының праметрлерін есептеу қабілеттілігі;  электр энергетика саласындағы нысандары мен жүйелерін жобалау кезінде технико-экономикалық есептерді жүргізу және ең жоғарғы көрсеткіштері бар нұсқаны таңдай білу қабілеттілігі; техникалық құжаттамалармен, стандарттармен, патенттермен және басқа ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу қабілеттілігі;
- коммуникативтік қабілеттілік: Орындаушылардың жеке топ мүшесі ретінде немесе жеке дара мүшесі қызмет көрсетіп, соның ішінде пәнаралық жобаларды орындау және басқару қасиетін көрсете отырып, , кәсіби қызмет жүргізу нормаларына және кәсіби этиканы ұстанушылықты, жеке тұлғалық жауапкершілікті көрсете алу қабілеті;
- оқыту дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі: Кәсіби ортада және бүкіл қоғамда қатынас жүргізіп, сонымен қатар, бар мағлұматтарды талдап және өз бетімен жаңадан техникалық құжаттандыру жасап; автоматтандыру және басқару саласында комплексті және инженерлі қызмет нәтижесін накты түрде баяндайды және қорғайды. Қолданбалы есептердің математикалық үлгісін құру үшін математикалық ақпаратты аналитикалық түрде көрсете алады.
1.4 Пререквизиттер
Пәннің материалы келесі курстардан алған білімдер негізіне негізделеді: 

- Электр техниканың теориялық негіздері;

- Электр техникалық материалтану; 
- Электрлік машиналар.
1.5 Постреквизиттер
Берілген пәнді оқу кезінде алынған білімдер студенттерген электр жабдықтау жүйелерін жобалау және магистратураның пәндерін игерген кезде көмектеседі
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

2.1 Тақырыптамалық жоспар*
	Модульдің, тақырыптың №
	Тақырыптың атауы, оның мазмұны
	Әдебиеттерге және  басқа да  деректерге сілтеме
	Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

	1
	2
	3
	4

	1 Модуль «Электр қондырғылар және электр жабдықтарды эксплуатациалау және монтаждаудың жалпы сұрақтары»

	Дәрістік сабақтар

	1.1
	Электр монтажды жұмыстардың өндірісін дайындау және ұйымдастыру. Электр монтажды жұмыстарды өндіру кезінде қолданылатын нормативтік құжаттама. Электр монтажды жұмыстарды индустриализациялау және механизациялау 
	1 - 4
	

	1.2
	ЭӨС негізгі элементтері. Оқшауланған сымдары бар ӘС
	1 - 4
	

	
	Жиыны
	
	0,133

	Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

	1.1
	Электромонтажды жұмыстарды өндіру кезінде қолданылатын нормативтік құжаттама.
	1 - 4
	

	1.2
	Оқшауланған сымдары бар ӘС
	1 - 4
	

	
	Жиыны
	
	0,56

	Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)

	1.1
	Электр монтажды жұмыстарды өндіру кезінде қолданылатын нормативтік құжаттама.
	1 - 4
	

	Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

	1.1
	Инструменттер және арнайы жабдықтар 
	1 - 4
	

	
	1 Модуль  бойынша жиыны
	
	0,693

	2 Модуль «Электр жабдықтарды монтаждау»

	Дәрістік сабақтар

	2.1
	Әуе жолының монтажы: трассаны ажырату; қазаншұңқырларды қазу; тіректерді орнату, оқшаулағыштарды монтаждау; сымдарды монтаждау; тігілген жерге тұйықталу. Әуе жолдарын эксплуатацияға қолдану.  
	1 - 4
	

	2.2


	Күштік кабельдердің құрылымы және жіктелуі. Күштік кабельдер құрылымының элементтері және олардың тағайындалуы. 

	1 – 4
	

	1
	2
	3
	4

	2.3


	Кабельді жолдарды төсеу әдістері. Траншеяда кабельдерді төсеу. Траншеясыз кабельдерді төсеу. Блоктарда кабельдерді төсеу. Каналдарда кабельдерді төсеу. Туннельдер мен коллекторларда кабельдерді төсеңу. Галереялар мен эстакадаларда кабельдерді төсеу. 
	1 – 4 
	

	2.4
	Теріс температуралар кезінде кабельді жолдарды төсеу. Кабельді өңдеу. 
	1 – 4
	

	2.5
	Кабельдің металл тыстарын коррозиядан қорғау. Жоғарывольтті кабельдерді сынау.. 
	1 – 4 
	

	
	Жиыны
	
	0,333

	Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

	2.1
	Созып киілетін гирляндада оқшаулағыштарды ауыстыру. 
	1 – 4
	

	2.2
	Асылмалы гирляндаларда оқшаулағыштарды ауыстыру 
	1 – 4 
	

	2.3
	Босатуды талап ететін 10 кВ әуе жолының аралық тірегіндегі бұдыр оқшаулағышты ауыстыру. 
	1 – 4
	

	
	Жиыны
	
	0,86

	Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)

	2.1
	Қысыммен тексеру әдісімен ӘЖ сымдарын байланыстыру 
	1 – 4
	

	2.2
	ӘЖ композитті тіреулерін монтаждау ерекшеліктері 
	1 – 4
	

	2.3
	Термотырғызылатын муфталарды монтаждау 
	1 - 4
	

	Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

	2.1
	Күштік кабельдер құрылымының элементтері және олардың тағайындалуы.
	1 – 4
	

	2.2
	Кабельдерді монтаждау кезіндегі қауіпсіздік техникасы
	1 – 4 
	

	
	2 Модуль  бойынша жиыны
	
	1,193

	3 Модуль «Электр жабдықтарды эксплуатациялау, ТҚ және жөндеу»

	Дәрістік сабақтар

	3.1
	Трансформаторларды монтаждау. Трансформаторларды монтажға дайындау. Трансформаторларды тасымалдау ерекшеліктері. Трансформаторды іргетасқа орнату. Трансформаторлардың жеке түйіндерін және суыту жүйесін монтаждау. Байқау қосылулар. 
	1 – 4
	

	3.2
	Таратушы құралдардың негізгі қондырғыларын монтаждау: шиналарды, коммутационды аппараттарды, өлшеу трансформаторларын, кернеудің ұлғаюынан аппараттарды қорғауды, конденсаторлы қондырғыларды. Жерге тұйықталуды монтаждау. Комплексті таратушы құралдарды монтаждаудың артықшылықтары.  
	1 – 4 
	

	3.3
	Қондырғыны эксплуатациялау туралы жалпы мағлұматтар. Қондырғының еңбекке қабілеттілігін бақылау периодттылығы. Қондырғыны жөндеудің негізгі жүйелері. Эксплуатациондық техникалық құжаттама. 
	1 – 4
	

	3.4
	Электртасымалдаудың әуе жолдарын эксплуатациялау. Әуе жолдарын тексеру. Прафилактикалық өлшеулер және сынаулар. Жерге тұйықталу үлкен жүйелерде және нейтралды оқшауланған жүйелерде әуе жолдарының зақымдану орындарын анықтау. Көктайғақпен күресу әдістері. Жолдарды жөндеу. 
	1 – 4 
	

	3.5
	Электр тасымалдың кабельді жолдарын эксплуатациялау. Кабельді жолдарды тексеру. Профилактикалық өлшеулер мен сынаулар. Кабельді жолдарда зақымдану сипаты мен орынын анықтау. Кабельді жолдарды жөндеу. 
	1 – 4
	

	3.6
	Трансформаторларды эксплуатациялау. Трансформаторларды тексеру. Жұмыстың негізгі режимдері. Трансформаторлардың мүмкін болатын жүктемелері. 
	1 – 4 
	

	3.7
	Тасымалдаушы құралдардың құрылымдарын эксплуатациялау. 
Негізгі қондырығының эксплуатациясы: таратушы құраладардың шиналарын, коммутациялық аппараттарды, өлшеу трансформаторларын, конденсаторлы қондырғыларды, кернеудің ұлғаюынан аппараттарды қорғауды. Жерге тұйықтаушы қондырғыларды эксплуатациялау. 
	1 – 4
	

	3.8
	Электрқондырғыны жылулық бақылау. 
	1 – 4 
	

	
	Жиыны
	
	0,534

	Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

	3.1
	Әуе жолдарының сымдарын жайпақтау 
	1 – 4
	

	3.2
	Таратушы шиносымды монтаждау 
	1 – 4 
	

	
	Жиыны
	
	0,57

	Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)

	3.1
	Құйма муфталарын монтаждау 
	1 – 4
	

	1
	2
	3
	4

	3.2
	Горизонталь бағытталған бұрғылау (ГББ) әдісімен кабельдерді төсеу 
	1 – 4 
	

	
	Жиыны
	
	

	Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

	3.1
	Зақымдануды іздеудің салыстырмалы және абсолютті әдістері.
	1 – 4
	

	3.2
	Таратушы құралдарды тексеру.
	1 – 4 
	

	
	3 Модуль  бойынша жиыны
	
	1,104

	
	Пән  бойынша жиыны, ҚР кредиті
	
	3


2.2 Өздік жұмысқа (СОӨЖ, СӨЖ) арналған тапсырмалар 
	Тақырыбы
	Тапсырманың мақсаты және мазмұны
	Әдебиеттерге сілтеме
	Орындау ұзақтығы,

сағат
	Бақылау нысаны
	Тапсыру мерзімі

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Модуль «Электр қондырғылар және электр жабдықтарды эксплуатациалау және монтаждаудың жалпы сұрақтары»

	1. Электр монтажды жұмыстарды өндіру кезінде қолданылатын нормативтік құжаттама.
	Негізгі нормативті құжаттамаларды білу, олар мен пайдалану
	1-3

	3

	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар
	2 апта



	2. Инструменттер және арнайы жабдықтар
	Электр жабдықтарды монтаждауда, жөндеуде және техникалық қызмет көрсеткенде пайданылатын негізгі инструменттер мен арнайы жабдықтарды пайдалануын білу
	1-3
	2
	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар
	3 апта

	2 Модуль «Электр жабдықтарды монтаждау»

	3. Қысыммен тексеру әдісімен ӘЖ сымдарын байланыстыру 

	Қысыммен тексеру әдісі білу, негізгі талаптары
	1-3

	3

	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар
	4 апта



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. ӘЖ композитті тіреулерін монтаждау ерекшеліктері 
	Монтаждаудың негізгі ерекшеліктерін білу және оларды қолдану
	1-3

	3
	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар
	5 апта



	5. Термотырғызылатын муфталарды монтаждау 
	Муфталарды монтаждау әдістерін білу 
	1 - 4
	3
	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар
	6 апта

	3 Модуль «Электр жабдықтарды эксплуатациялау, ТҚ және жөндеу»

	6. Құйма муфталарын монтаждау
	Муфталарды монтаждау әдістерін білу
	1-3


	4


	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар
	9 апта



	Горизонталь бағытталған бұрғылау (ГББ) әдісімен кабельдерді төсеу 
	Кабельдерді төсеу әдістерін және негізгі шарттары
	1-3


	2


	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар

	10 апта



	Зақымдануды іздеудің салыстырмалы және абсолютті әдістері.
	Зақымдануды іздеудің салыстырмалы және абсолютті әдістерін білу және пайдалануы
	1-3
	3
	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар мен тесттік жұмыстар
	12 апта

	Таратушы құралдарды тексеру.
	Таратушы құралдарды тексеру әдістерін білу
	1-3


	7


	жеке үй жұмысын орындаудағы қосымша сұрақтар
	14 апта



	
	Жиыны
	
	45
	
	


2.3 Пән бойынша  тапсырмаларды  орындау және тапсыру графигі.

	Бақылау /тапсырма түрі
	Академиялық оқу мерзімі, апта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Ауызша сұрау

(Математикалық диктант, коллоквиум).
	
	
	100
	
	
	100
	
	100
	
	100
	
	
	100
	
	

	Ағымдық бақылау
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аралық бақылау 
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	100

	Өз бетімен орындайтын үй жүмысы
	
	
	100
	
	100
	100
	100
	
	100
	100
	
	100
	
	100
	

	Барлығы 
	
	
	3
	0
	1
	3
	1
	2
	1
	2
	0
	1
	1
	1
	1


Тапсырмалар түрлері және  ағымдағы бақылау мерзімділігі оқытылатын пәннің ерекшелігіне байланысты әзірленеді және мыналарды ескеруі мүмкін: ауызша сұрау, коллоквиум, тестілік сұрау, реферат, эссе,  аралық тестілеу және т.б.
Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша аралық бақылау нәтижесі (рейтинг) қалыптасады.
Оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін өткізеді және білім алушының ағымдағы үлгеріміне сәйкес келетін бағасын (ағымдағы және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасын) шығарады. Сонда білім алушының оқу жетістіктері әрбір  орындалған тапсырмасы үшін 100 балл санының шкаласы бойынша бағаланады.
3  ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: «Академия», 2008. – 304 с.
2. Князевский Б.В., Трунковский Л.Е. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок. - М.: ВШ, 2009. - 199 с.

3.  Смирнов В.Н., Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. - М.: Энергоиздат, 1982. - 600 с.

4.  Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. - М.: Энергоидат, 2010. - 600 с.

 Қосымша әдебиеттер
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - М.: Атомиздат, 2013. - 1999.  Раздел 1, гл.1-8, раздел П, гл.2-5, раздел 1У, гл.2-2, раздел УП, гл.3-4.

6.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Атомиздат, 2005. - 432 с. 
7. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий / Под ред. А.А.Федорова, Г.В.Сербиновского. - М.: Энергия, 2003. - 576 с.

8.  Семчинов А.М. Токопроводы промышленных предприятий. - Л.: Энергоиздат, 2010. - 208 с.

9. Зюзин А.Ф., Поконов А.М., Антонов Н.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. - М.: Высшая школа, 2013.

4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушының талаптары
Оқытушы талаптары:
· Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

· студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

· сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

· балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

· қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

· орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер  емтиханға енгізілмейді;

· сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек; 

· студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.

4.2 Бағалау критерийлері
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау әр тарау соңында өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Аралық бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:
	Аттестациялау кезеңі
	Ауызша сұрау

(Математикалық диктант, коллоквиум).
	Ағымдық бақылау
	Аралық бақылау
	Өз бетімен орындайтын үй жүмысы

	Рейтинг 1
	100
	100
	100
	100

	Рейтинг 2
	100
	100
	100
	100


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді. 

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:
- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
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мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық  эквиваленті.

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:

	Әріп жүйесіндегі баға
	Баллдың сандық эквиваленті
	Пайыздық түрі, %
	Дәстүрлі жүйедегі баға

	А
	4,0
	95–100
	өте жақсы

	А–
	3,67
	90–94
	

	В+
	3,33
	85–89
	жақсы

	В
	3,0
	80–84
	

	В–
	2,67
	75–79
	

	С+
	2,33
	70–74
	қанағаттанарлық

	С
	2,0
	65–69
	

	С–
	1,67
	60–64
	

	D+
	1,33
	55–59
	

	D
	1,0
	50–54
	

	F
	0
	0–49
	қанағатсыздандырылған


4.3 Аралық және қорытынды бақылауларға арналған материалдар
1.  Электромонтажды жұмыстардың өндірісін дайындау және ұйымдастыру. 
2. Электромонтажды жұмыстарды өндіру кезінде қолданылатын нормативтік құжаттама. 
3. Электромонтажды жұмыстарды индустриализациялау және механизациялау.
4. ЭӨС негізгі элементтері. Оқшауланған сымдары бар ӘС. 
5. Әуе жолының монтажы: трассаны ажырату; қазаншұңқырларды қазу; тіректерді орнату, оқшаулағыштарды монтаждау; сымдарды монтаждау; тігілген жерге тұйықталу. 

6. Әуе жолдарын эксплуатацияға қолдану.  

7. Күштік кабельдердің құрылымы және жіктелуі. Күштік кабельдер құрылымының элементтері және олардың тағайындалуы. 

8. Кабельді жолдарды төсеу әдістері. Траншеяда кабельдерді төсеу. Траншеясыз кабельдерді төсеу.
9.  Блоктарда кабельдерді төсеу. Каналдарда кабельдерді төсеу. 
10. Туннельдер мен коллекторларда кабельдерді төсеңу. Галереялар мен эстакадаларда кабельдерді төсеу. 
11. Теріс температуралар кезінде кабельді жолдарды төсеу. Кабельді өңдеу. 
12. Кабельдің металл тыстарын коррозиядан қорғау.

13.  Жоғарывольтті кабельдерді сынау. 

14. Кабельдерді монтаждау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 

15. Трансформаторларды монтаждау. Трансформаторларды монтажға дайындау.

16.  Трансформаторларды тасымалдау ерекшеліктері. Трансформаторды іргетасқа орнату.

17.  Трансформаторлардың жеке түйіндерін және суыту жүйесін монтаждау. Байқау қосылулар. 

18. Таратушы құралдардың негізгі қондырғыларын монтаждау: шиналарды, коммутационды аппараттарды, өлшеу трансформаторларын, кернеудің ұлғаюынан аппараттарды қорғауды, конденсаторлы қондырғыларды. 

19. Жерге тұйықталуды монтаждау. 

20. Комплексті таратушы құралдарды монтаждаудың артықшылықтары.  

21. Қондырғыны эксплуатациялау туралы жалпы мағлұматтар. Қондырғының еңбекке қабілеттілігін бақылау периодттылығы. 
22. Қондырғыны жөндеудің негізгі жүйелері. Эксплуатациондық техникалық құжаттама. 
23. Электртасымалдаудың әуе жолдарын эксплуатациялау. Әуе жолдарын тексеру. 
24. Профилактикалық өлшеулер және сынаулар. 

25. Жерге тұйықталу үлкен жүйелерде және нейтралды оқшауланған жүйелерде әуе жолдарының зақымдану орындарын анықтау. 

26. Көктайғақпен күресу әдістері. Жолдарды жөндеу. 

27. Электр тасымалдың кабельді жолдарын эксплуатациялау. 
28. Кабельді жолдарды тексеру. Профилактикалық өлшеулер мен сынаулар. 
29. Кабельді жолдарда зақымдану сипаты мен орынын анықтау. Зақымдануды іздеудің салыстырмалы және абсолютті әдістері. Кабельді жолдарды жөндеу. 
30. Трансформаторларды эксплуатациялау. Трансформаторларды тексеру. 

31. Жұмыстың негізгі режимдері. Трансформаторлардың мүмкін болатын жүктемелері. 
32.  Тасымалдаушы құралдардың құрылымдарын эксплуатациялау. Таратушы құралдарды тексеру.
33.  Негізгі қондырығының эксплуатациясы: таратушы құраладардың шиналарын, коммутационды аппараттарды, өлшеу трансформаторларын, конденсаторлы қондырғыларды, кернеудің ұлғаюынан аппараттарды қорғауды. 
34. Жерге тұйықтаушы қондырғыларды эксплуатациялау. 

35. Электрқондырғыны жылулық бақылау. 

5 НЕГІЗГІ ОҚУ НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
Пәндерді оқыту барысында қолданылатын, оқу әдістері (технологиялары) көрсетіледі. Білім алушыларды ізденіске және білімді басқаруға тарту, түрлі міндеттерді өз бетімен шешуде тәжірибе жинау мүмкіндігін беретінтиімді педагогикалық әдістемелер мен технологиялардың ішінен мыналарды белгілеп көрсету керек:
· проблемалық және жобалық-бағдарланған оқыту технологиялары;
· оқу-зерттеу қызметі технологиялары;

· ақпараттық-коммуникативтік (соның ішінде қашықтықтан білім беру) технологиялар.
6  КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ

· оқытушының жұмыс графигі бойынша.
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