## 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Лицом, ответственным за общее состояние и эксплуатацию теплового хозяйства промышленного предприятия, представляющего весьма разнообразный и сложный комплекс, является главный энергетик или главный механик (на малых предприятиях - главный инженер). В зависимости от размеров и сложности теплового хозяйства кроме главного энергетика (механика) в тепловых и технологических цехах имеется инженерно-технический персонал, ответственный за техническое состояние и безопасную эксплуатацию котельного оборудования, тепловых сетей, теплообменного и теплоиспользующего оборудования конкретных цехов и участков. Этот инженерно-технический персонал непосредственно подчинен, как правило, главному энергетику (механику) и имеет в своем распоряжении необходимое количество обслуживающего и ремонтного персонала.

На предприятии должно быть организовано круглосуточное управление работой энергетического хозяйства, задачами которого является:

- ведение заданных режимов работы;

- локализация и ликвидация отказов и нарушений в работе, и восстановление ре- жимов работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- подготовка рабочих мест к ремонтным работам.

Конкретная структура управления определяется руководством предприятия, исходя из местных условий. Однако обязательно должны быть предусмотрены распределение функций оперативного контроля и управления между отдельными уровнями управления, а также подчиненность нижестоящих уровней управления вышестоящим.

Управление должно иметь два уровня: оперативное управление и оператив- ное ведение. В оперативном управлении дежурного (диспетчера) по предприятию должны находиться установки и сети, при операциях с которыми требуется коор- динация подчиненного дежурного персонала. Операции должны проводиться только под руководством дежурного.

В оперативном ведении должны находиться отдельные установки и сети, состояние и режим работы которых влияют на режим и надежность работы теп- лового хозяйства предприятия. Операции с ними должны проводиться с разреше- ния дежурного.

На предприятии должен быть составлен и утвержден главным энергетиком список лиц, имеющих право вести переговоры с энергоснабжающей организаци- ей, а также разработаны местные инструкции, регламентирующие взаимоотноше- ния специалистов различных уровней управления.

Основными задачами организации, эксплуатирующей тепловые системы не- зависимо от ведомственной принадлежности, являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения технологических и коммунально-бытовых потребителей;

- обеспечение и повышение надежности, безотказности и экономичности работы установок, сетей и аппаратов;

- организация эксплуатации оборудования в соответствии с действующей нормативно - технической документацией;

- снижение себестоимости производства и реализации тепловой энергии, повыше- ние производительности труда.

Приказом руководителя предприятия должны быть установлены границы ответственности производственных подразделений и энергослужбы предприятия, а с энергоснабжающей организацией должен быть заключен договор с разграни- чением ответственности между поставщиком и потребителем. Также должны  быть заключены договора с централизованными монтажными и ремонтными ор- ганизациями (в случае их привлечения к работам) с четким разграничением обя- занностей при проведении ремонтных и монтажных работ.

Устройство, эксплуатация и ремонт установок и сетей, зданий и сооружений должны отвечать требованиям системы стандартов безопасности труда и «Правил техники безопасности……..» [3, 5], а организация работ по технике  безопасности

- требованиям системы управления охраной труда в отрасли.

В состав технико-экономической части проектов новых и реконструируе- мых производств необходимо включать показатели удельных расходов тепла и показатели обобщенных энергозатрат на производство продукции, соответствую- щие лучшим мировым достижениям.

Работой энергетического хозяйства предприятия должен управлять опера- тивный дежурный или оперативно-ремонтный персонал. Помещение дежурного должно быть оборудовано средствами связи и обеспечено технической докумен- тацией, противопожарным инвентарем, инструментом, запчастями и материала- ми.

Дежурный персонал должен работать по строгому графику (замены только с разрешения), причем дежурство в течение двух смен подряд запрещается. Дежурный должен принять и передать смену следующему дежурному с записью в опе- ративном журнале. При этом он должен ознакомиться с производственным зада- нием, состоянием и режимом работы оборудования и сетей, арматуры и приборов, получить сведения об оборудовании, находящемся в ремонте, проверить и при- нять инструмент, материалы, ключи от помещений, ознакомиться со всеми распо- ряжениями со времени его предыдущего дежурства.

Дежурный обязан:

- обеспечить безопасный, надежный и экономичный режим работы доверенного ему оборудования и систем;

- вести записи в оперативном журнале о режимах работы, переключениях, пусках и остановах, отказах в работе и действиях по восстановлению, времени допуска к работам и окончании работ по нарядам с указанием номера наряда и содержания работ;

- самостоятельно принимать меры к восстановлению нормального режима работы при нарушениях и отказах с сообщением о происшествии вышестоящему дежур- ному.

Все переключения в схемах и сетях должны проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Сложные переключения, а также переключения, в которых участвует более одного исполнителя, должны проводиться по програм- мам (бланкам) переключений. Перечень таких переключений и список участвую- щих и контролирующих лиц должны быть утверждены главным инженером.

Ремонтные службы предприятия могут быть цеховыми и/или централизо- ванными. В случае централизованной ремонтной службы она тоже, как правило, организуется по цеховому принципу. При этом эта служба административно под- чиняется главному энергетику (механику), а при выполнении ремонтных работ - оперативно руководству цеха, в котором производятся ремонтные работы.

Ответственные переключения и большинство ремонтных работ выполняют- ся по нарядам-допускам.

## Контрольные вопросы

- Кто является ответственным за состояние и эксплуатацию теплового хозяйства предприятия?

- Кто осуществляет эксплуатацию оборудования и сетей в цехах и на участках?

- Задачи оперативного управления круглосуточной работой энергохозяйства предприятия.

- Уровни управления энергохозяйством и их взаимоотношения.

- Кто имеет право вести переговоры с энергоснабжающей организацией?

- Основные задачи эксплуатирующей организации.

- Как устанавливаются границы ответственности между цехами и между постав- щиками и потребителями?

- Как организуются работы по безопасности?

- Как организуется работа дежурного персонала?

- Как проводится передача смены?

- Обязанности дежурного.

- Как организуются ремонтные службы предприятия?

## 3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ

  - Задачи персонала и надзор за выполнением требований

Надежная и безопасная работа технического оборудования и систем в зна- чительной мере зависит от качества подготовки эксплуатационного персонала и систематической работы с ним.

Основные задачи персонала, эксплуатирующего теплоэнергетический ком- плекс предприятия:

- персонал должен обеспечить:

- исправное состояние оборудования, систем и сетей;

- безопасную эксплуатацию;

- надежное снабжение тепловой энергией потребителей.

- персонал должен соблюдать технологическую дисциплину и правила трудово- го распорядка, содержать в чистоте и порядке рабочие места.

Персонал должен четко разделяться:

- на административно-технический;

- дежурный;

- оперативно-ремонтный и ремонтный.

Ответственность  персонала  за  выполнение  «Правил  Котлонадзора»    [5],

«Правил эксплуатации» [3, 6,7], правил техники безопасности должна содержать- ся в должностных инструкциях, утвержденных в установленном порядке.

Приказом (распоряжением) руководства предприятия должны быть назна- чены лица, ответственные: за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплогенерирующих и теплопотребляющих установок и тепловых сетей предпри- ятия - главный энергетик по должности или его заместитель; исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов, на- сосных станций и т.д. - из числа дипломированных специалистов этих цехов и участков.

Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию пред- приятия и его подразделений обязаны обеспечить:

- содержание установок и сетей в работоспособном и технически исправном со- стоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил» [3, 5, 6, 7] и нормативно-технической документации, относящимися к этим установкам и се- тям;

- соблюдение тепловых и гидравлических режимов, рациональное расходование теплоносителей, разработку, выполнение и анализ норм расхода тепловой энер- гии;

- внедрение автоматизированных систем и приборов контроля режимов и учета потребляемой тепловой энергии;

- современное и качественное техническое обслуживание и ремонт;

- ведение установленной статистической отчетности;

- подготовку персонала и проверку знаний «Правил», техники безопасности, должностных и производственных инструкций, технических знаний;

- разработку энергетических балансов предприятия и его подразделений;

- разработку планов снижения теплопотребления, внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий;

- приемку в эксплуатацию новых и модернизированных установок и систем;

- выполнение предписаний надзорных органов в установленные сроки, а также своевременное расследование отказов и несчастных случаев на производстве.

За отказы в работе несут персональную ответственность:

- работники, непосредственно обслуживающие установки и сети, - за отказ, про- изошедший по их вине, и/или неправильные действия при ликвидации отказов;

- работники, производившие ремонт, - за отказ по причине низкого качества ре- монта;

- административно-технический персонал - за несвоевременно проведенный ре- монт или некачественность послеремонтной приемки;

- административно-технические руководители - за отказы, произошедшие по их вине, вине подчиненного персонала, а также из-за неудовлетворительной органи- зации ремонта и предупредительных мероприятий.

Каждый случай отказа должен быть расследован и учтен. Основной задачей расследования отказов кроме определения персонального виновника является вы- явление причин с целью разработки предупредительных мероприятий.

Каждый несчастный случай, связанный с эксплуатацией, должен быть рас- следован и учтен в установленном порядке. Ответственность за них несут лица, непосредственно нарушившие правила, и лица, не обеспечившие выполнение ме- роприятий, исключающих несчастные случаи.

Государственный надзор за выполнением требований «Правил» и другой нормативно-технической документации (НТД) осуществляют Котлонадзор и Гос- энергонадзор по своим направлениям.

## Требования к персоналу, его обучение и подготовка

Эксплуатацию установок и сетей предприятий должен осуществлять подго- товленный персонал: специалисты должны иметь образование, соответствующее должности, а рабочие - подготовку в объеме квалификационных требований.

На предприятии должна проводиться систематическая работа по повышению квалификации персонала, предупреждению аварийности и травматизма.

Дежурный и оперативно-ремонтный персонал должен пройти:

- подготовку к новой должности и стажировку, проверку знаний «Правил», инст- рукций и других НТД, знание которых предусмотрено должностными инструк- циями;

- дублирование;

- инструктирование по безопасности труда и пожарной безопасности;

- противоаварийные тренировки;

- профессиональное и экономическое обучение.

Персонал, связанный с техническим обслуживанием, наладкой и испыта- ниями, должен пройти:

- подготовку к новой должности и стажировку, проверку знаний в объеме квали- фикационных требований;

- инструктирование по безопасности труда и пожарной безопасности;

- профессиональное и техническое обучение.

Специалисты, непосредственно не участвующие в управлении или обслу- живании, должны пройти подготовку к новой должности, проверку знаний в объ- еме должностных инструкций и профессиональное и экономическое обучение.

Лица, обслуживающие объекты, подконтрольные органам Госгортехнадзора России, должны пройти обучение, аттестацию, проверку знаний и стажировку в соответствии с требованиями Госгортехнадзора [5].

Перечень работ и профессий, по которым проводят обучение, а также поря- док, форму и продолжительность обучения устанавливает руководитель предпри- ятия по согласованию с профсоюзом с учетом отраслевых требований.

Квалификационная проверка знаний должна производиться:

первичная - перед допуском к самостоятельной работе после обучения и подготовки к новой должности, а также при переходе с другой работы (должно- сти);

периодическая - для дежурного и оперативно-ремонтного персонала, а также для рабочих, занятых ремонтом - 1 раз в год; для административно- технического персонала - 1 раз в 3 года;

внеочередная - при нарушении правил и инструкций; по требованию над- зорных органов и профсоюза; по заключению комиссий, расследующих происше- ствие; по требованию вышестоящих организаций; при вводе в действие новых правил или НТД; при внедрении новых технологических процессов; при переводе на новое место работы или должность.

Требования к объему знаний устанавливаются в должностных инструкциях. Проверка знаний должна проводиться индивидуально, результаты проверки оформляются в журнале установленного образца и заносятся в квалификационное удостоверение.

Получившие неудовлетворительную оценку не допускаются к самостоя- тельной работе и обязаны пройти повторную проверку знаний в течение 1 месяца.

Проверку знаний осуществляют специально созданные комиссии в составе не менее 3 человек. Ответственные за исправное состояние и безопасную экс- плуатацию проходят проверку знаний в центральной комиссии под председатель- ством главного инженера (руководителя) предприятия  с обязательным   участием представителей Госэнергонадзора (Госгортехнадзора) и руководителя отдела по охране труда.

Остальной персонал - в комиссиях под председательством главного энерге- тика (его заместителя, начальников цехов или участков или их заместителей и энергетиков цехов). Составы квалификационных комиссий должны быть утвер- ждены руководством предприятия и согласованы с профсоюзом.

Допуск персонала к дублированию оформляется распорядительным доку- ментом после успешной проверки знаний, в котором обязательно должен быть указан срок дублирования и ответственный за подготовку дублера. Срок - не ме- нее двух недель; за действия дублера несут равную ответственность основной ра- ботник и дублер. Если в процессе дублирования устанавливается профнепригод- ность дублера, его дальнейшая подготовка прекращается.

Работник допускается к самостоятельной работе только после успешной квалификационной проверки, дублирования (для дежурного и оперативно- ремонтного персонала) и оформления квалификационного удостоверения. Допуск оформляется распорядительным документом.

Инструктаж по технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий) проводится для всего персонала, кроме административно- технического, не занятого управлением и обслуживанием установок и сетей. По- рядок проведения инструктажей определен ГОСТ 12.0.004 -90 «ССБТ. Организа- ция обучения безопасности труда».

Кроме вводного инструктажа вновь поступившие руководители и специали- сты должны быть ознакомлены вышестоящим должностным лицом:

- с условиями труда и производственной обстановкой на вверенном им участке;

- с состоянием средств защиты от вредных и опасных факторов;

- с мероприятиями по улучшению условий и охране труда;

- с руководящими материалами и должностными обязанностями по охране труда.

Противоаварийные тренировки для дежурного и оперативно-ремонтного персонала проводятся с периодичностью, определенной главным энергетиком предприятия, по специальным программам, как правило, 1 раз в квартал, но не реже 1 раза в год.

## Роль человека в эксплуатации и его взаимодействие с системами автоматики

Все системы и элементы такого сложного комплекса, каким является тепло- энергетическое хозяйство любого промышленного предприятия, становятся еди- ным целым только благодаря участию человека в эксплуатации. В конечном счете только эксплуатационный персонал обеспечивает безопасность, надежность и вы- сокую эффективность работы систем и оборудования. При этом влияние культуры эксплуатации на эти показатели соизмеримо с влиянием качества проектирования, изготовления и монтажа оборудования.

Особенно велика роль персонала в нештатных ситуациях, когда от действия людей зависит, будет ли быстро ликвидировано нарушение нормального режима работы и локализованы последствия отклонений, или ситуация разовьется в серь- езную аварию.

Теплотехнические комплексы предприятий и их оборудование оснащены, как правило, развитой системой автоматического управления и защиты. Это по- зволяет освободить персонал от утомительной рутинной и монотонной работы и помогает ему в управлении сложными ситуациями с быстропротекающими про- цессами.

Однако при этом возникает сложная задача распределения обязанностей между человеком и системами автоматики в процессе эксплуатации. К достоинст- вам человека при участии в процессе эксплуатации относится способность при- нимать решения при ограниченной информации, развитая интуиция, гибкость и планирование, способность выполнять одну и ту же операцию разными способа- ми. К недостаткам - ограниченные возможности восприятия информации по объ- ему и скорости, ограниченные способности органов чувства, усталость, необхо- димость комфортных условий, относительная замедленность в принятии решений и возможность ошибок.

Поэтому важно, чтобы автоматические системы расширяли поле достоинств человека. Этим и определяется линия разграничения функций человека и автома- тики. В частности, человек не должен вмешиваться в действия автоматики при быстропротекающих процессах, прежде всего, в действия аварийных защит.

Вместе с тем использование автоматики не исключает человека из сферы управления. Оператор обязан следить по информации, выдаваемой ему системами контроля и управления, за состоянием этих систем и в случае их отказа брать управление на себя. Т.е. человек должен быть «резервным элементом» автомати- ческой системы и принимать наиболее важные, ключевые решения.

## Контрольные вопросы

1.Основные задачи эксплуатационного персонала.

2.Обязанности ответственных за исправное состояние и безопасную эксплутацию установок и сетей.

3.Кто несет ответственность за отказ оборудования и систем?

4.Как расследуются отказы и несчастные случаи, связанные с эксплуатацией? 5.Кто осуществляет надзор за правильностью эксплуатации?

6.Кто осуществляет эксплуатацию установок и сетей?

- Объем подготовки дежурного и оперативно-ремонтного персонала.

8.Объем подготовки персонала, связанного с техническим обслуживанием, налад- кой и испытаниями.

9.Объем подготовки специалистов, непосредственно не участвующих в управле- нии или обслуживании.

10.Виды квалификационных проверок знаний. 11.Порядок проверки знаний и оформление результатов. 12.Порядок оформления комиссий по проверке знаний.

13.Порядок  проведения  дублирования. 14.Порядок допуска к самостоятельной работе. 15.Порядок инструктажа по технике безопасности.

16.Дополнительные требования по допуску к работе вновь поступивших руково- дителей и специалистов.

17.Порядок проведения противоаварийных тренировок. 18.Роль человека в эксплуатации.

19.Роль автоматики в эксплуатации.

20.Достоинства и недостатки человека при участии в процессе эксплуатации. 21.Разграничение функций человека и автоматики.