Лекция 13. ВИДЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ

По способам выполнения и применяемым приборам различают геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое и барометрическое нивелирование.

1. Геометрическое нивелирование выполняют  нивелиром; отличительная особенность этого способа состоит в том, что визирная ось трубы во время работы приводится в горизонтальное положение.

Различают два вида геометрического нивелирования: нивелирование из середины и нивелирование вперед.

При нивелировании из середины нивелир устанавливают посредине между точками А и В, а на точках А и В ставят рейки с делениями (рисунок 1а). При движении от точки A к точке B рейка в точке А называется задней, рейка в точке В - передней. Сначала наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет a, затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчет b. Превышение – это всегда разность отсчетов назад и вперед. Иногда отсчет по рейке называют «взглядом» и поэтому превышение равно «взгляду назад» минус «взгляд вперед».

Превышение точки B относительно точки А получают по формуле:

h = a - b.                                                        (1)

Если a > b, превышение положительное, если a < b - отрицательное. Отметка точки В вычисляется по формуле:

HВ = HА + h.                                                       (2)

а) нивелирование из середины                    б) нивелирование вперед

Рисунок 1. Способы геометрического нивелирования

Место установки нивелира называют станцией. С одной станции можно брать отсчеты по рейкам, установленным во многих точках. При этом превышение между точками не зависит от высоты нивелира над землей.

Высота визирного луча над уровнем моря называется горизонтом инструмента и обозначается HГИ:

HГИ = HА + a = HВ + b.                                           (3)

При нивелировании вперед нивелир устанавливают над точкой А так, чтобы окуляр трубы был на одной отвесной линии с точкой. На точку В ставят рейку. Измеряют высоту нивелира i над точкой А и берут отсчет b по рейке (рисунок 1б). Превышение h определяют по формуле:

h = i - b.                                                              (4)

Отметку точки B можно вычислить через превышение по формуле (46) или через горизонт прибора:

HВ = HГИ - b.                                                        (5)

Если для определения превышения между точками А и В достаточно один раз установить нивелир, такой случай называется простым нивелированием (рисунок 1а).

Если точки А и В находятся на большом расстоянии одна от другой и превышение между ними нельзя измерить с одной установки нивелира, то на линии AB намечают промежуточные точки 1, 2, 3 и т.д. и измеряют превышение по частям (рисунок 2). Такое нивелирование условно называют сложным. В этом случае точки 1, 2, 3 и т.д. называют связующими.

Рисунок 2. Сложное нивелирование

При сложном нивелировании превышение между точками А и В:

.                                    (6)

Если известна отметка точки А, можно определить отметку точки В:

.                                              (7)

Такую схему нивелирования называют нивелирным ходом. Несколько ходов с общими начальными и конечными точками образуют нивелирную сеть.

2. Тригонометрическое нивелирование называют также геодезическим или нивелированием наклонным лучом. Выполняют его теодолитом. Для определения превышения между двумя точками нужно измерить угол наклона и расстояние. Для этого в точке А устанавливают теодолит, в точке В - рейку или веху известной высоты v. Измеряют угол наклона зрительной трубы теодолита при наведении ее на верх вехи или рейки (рисунок 3). Превышение между этими точками можно определить по формуле:

h = S tg ν + i – v – f,			                    (8)

где i – высота теодолита над точкой, м;

v – высота наведения при измерении угла наклона, м;

f – поправка  за  кривизну  Земли  и  рефракцию,  выбираемая   из   специальных

таблиц (поправку вводят при расстояниях между точками больше 300 м).

При положительном угле наклона (+ ν) превышение будут иметь знак плюс, при отрицательном (- ν) – минус.

Рисунок 3. Тригонометрическое нивелирование

Ошибка измерения превышения из тригонометрического нивелирования оценивается величиной от 2 см до 10 см на 100 м расстояния.

При последовательном измерении превышений получается высотный ход; в высотном ходе углы наклона измеряют дважды - в прямом и обратном направлениях.

3. Гидростатическое нивелирование (рисунок 4) основывается на свойстве жидкостей находиться в сообщающихся сосудах на одном уровне. Превышение h между точками А и В может быть получено как разность отсчетов по шкалам сосудов (с1 – с2). Как правило, расстояние между точками ограничивается длиной соединительного шланга между сосудами и достигает нескольких десятков метров. Достоинство гидростатического нивелирования, применяемого для строительных целей - простота работы, возможность производства работы в тесных местах (комнатах, сооружениях, среди оборудования), быстрота действия. К недостаткам относятся невысокая точность (± 10 мм) и затруднительные работы со шлангами.

Рисунок 4. Гидростатическое нивелирование

4. При барометрическом нивелировании используют свойство разности воздушного давления в различных по высоте над уровенной поверхностью точках. Нивелирование выполняют барометрами-анероидами или микробарометрами.

Наиболее простой случай барометрического нивелирования, когда точки, между которыми определяется превышение, соединяются замкнутым маршрутом; продолжительность маршрута не более 2 – 3 часов. Для измерений используют один анероид. На исходной точке маршрута измеряют температуру воздуха, температуру анероида, его высоту над точкой и считывают по нему показания давления. Затем переходят на вторую и последующие точки и производят аналогичные измерения. Наблюдения заканчивают на исходной точке. Полагая, что давление воздуха и температура в начальной точке изменялись пропорционально времени, по барометрическим таблицам находят высоты точек. Расстояние между точками может быть любым и ограничивается только разностью времени между первым и последним наблюдениями на исходной точке.

ОТСЧЕТЫ ПО РЕЙКАМ

Отсчеты по рейкам производят по средней нити нивелира – по месту, где проекция средней нити пересекает рейку. Сделать отсчёт по рейке – это значит определить высоту визирной оси нивелира над нулём (основанием рейки). Цифры считывают в такой последовательности: сначала меньшую, видимую вблизи средней нити, подпись (сотни миллиметров), потом прибавляют к ней целое число делений, на которое нить сетки отстоит от меньшей подписи в сторону большей (десятки миллиметров), затем наименьший десятимиллиметровый отрезок делят «на глаз» (количество миллиметров). Отсчет записывают в миллиметрах.