  - НЕСУЩИЙ ОСТОВ ЗДАНИЯ

  - Несущий остов здания. Основные конструктивные системы

Конструктивное решение здания, так же как и объемно-планировочное, должно быть функционально и технически целесообразным, экономичным в строительстве и эксплуатации. Кроме того, конструктивное решение должно отвечать всем многообразным требованиям прочности, устойчивости, долговечности и пожарной безопасности.

Конструктивное решение влияет на внешний вид здания, его интерьеры и, следовательно, является важнейшим фактором, определяющим архитектурную выразительность здания.

Пространственная структура горизонтальных и вертикальных несущих элементов (фундаменты, стены, столбы, перекрытия и т.п.), каждый элемент из которой выполняет специфические функции единой системы, образует несущий остов здания.

В зависимости от конструктивного решения элементов и частей несущего остова определяется конструктивная система здания – пространственная структура несущего остова, обеспечивающая зданию прочность и устойчивость.

Конструктивные системы различаются по ряду характерных признаков:

- по форме несущих элементов (прямолинейные и криволинейные);

- по системе их	пространственной	взаимосвязи	(плоскостные и пространственные);

- по характеру работы (по способу распределения и передачи усилий, возникающих от внешних воздействий).

Простейшими конструктивными элементами и одновременно простейшими

горизонтальной и вертикальной конструктивными системами являются балка и стойка. Балка представляет собой прямой брус, опирающийся на две или большее количество опор. Балка, свободно лежащая на двух опорах и перекрывающая один пролет, называется разрезной; балка, перекрывающая несколько пролетов, т.е. лежащая на многих опорах, называется неразрезной многопролётной, заделанная в опору одним концом и свободная на другом – консолью.

Балки, как правило, только воспринимают вертикальные нагрузки и передают их на опоры, а сами работают на изгиб.

Стойка также представляет собой прямой брус, имеющий прямоугольное, круглое или иной формы сечение, используемый в качестве вертикальной опоры.	Стойка	воспринимает	вертикальную	нагрузку	и	передает	ее	на фундамент, при этом в ней возникают сжимающие и часто изгибающие усилия.

Комбинация стоек и балок образует стоечно-балочную или каркасную конструктивную систему, известную ещё с глубокой древности.

Стоечно-балочная система состоит из вертикальных несущих элементов – стоек, столбов, колонн, и горизонтальных несущих элементов – балок, прогонов (главных балок), называемых также ригелями, плит (панелей), уложенных на горизонтальные элементы.

Распространёнными конструктивными элементами являются плиты и стены (плоские горизонтальные и вертикальные панели), из которых состоит коробчатая или стеновая конструктивная система.

Сравнивая стоечно-балочную и коробчатую системы, можно сказать, что в первой усилия концентрируются в балках и стойках, а во второй – распределяются по всей площади сечения плоских элементов.

Принцип концентрации усилий можно выгодно использовать, например, в высотных зданиях, где нагрузки достигают значительных величин, и возникающие усилия целесообразно передать на конструкцию из высокопрочного материала, т.е. на стальные или железобетонные стойки

каркаса, а не на стену из менее прочного материала, причем стену пришлось бы делать очень толстой. При каркасе же стену можно сделать навесной, из легкого материала, толщиной, необходимой только для защиты от атмосферных влияний.

Таким образом, можно выделить две основные конструктивные системы зданий: стоечно-балочную (каркасную) и коробчатую (стеновую). Конструктивную систему не следует смешивать с конструктивной схемой здания, в которой может сочетаться несколько конструктивных систем разного вида (см. п.6).

  - Пространственная жёсткость основных конструктивных систем

Для того чтобы остов здания был устойчив, он должен обладать необходимой пространственной жесткостью, т.е. способностью сопротивляться образованию деформаций при действии горизонтальных и вертикальных нагрузок.

В каркасе горизонтальные и вертикальные элементы соединены между собой в продольном и поперечном направлении и образуют конструкции, называемые рамами. Соединение элементов в раме может быть шарнирным и жестким. При шарнирном соединении балки и стойки изгибающие усилия, возникающие в балке, на стойку не передаются, так как она может повернуться. Жесткое соединение балки со стойкой позволяет передавать на стойку не только сжимающие, но и изгибающие усилия, и поперечные силы. Рамы могут быть одноярусными или многоярусными, однопролетными и многопролетными. Специальные элементы, придающие каркасу пространственную жёсткость, называются связями. Каркасы из рам с жёстким соединением элементов обладают	необходимой	пространственной	жёсткостью.	При	шарнирном соединении вводятся вертикальные связи. Это или стержневая связь, или панель, стена или жёсткая рама. Роль горизонтальных связей выполняют

перекрытия.

Таким	образом,	в	каркасных	зданиях	пространственная	жесткость

обеспечивается:

- совместной	работой	колонн,	ригелей	и	перекрытий,	образующих геометрически неизменяемую систему;

- устройством между стойками каркаса связей в виде специальных стенок жёсткости, стержневых связей или рам;

- стенами лестничных клеток и лифтовых шахт;

- укладкой в перекрытии настилов – распорок;

- надёжным соединением узлов.

В	зданиях	с	несущими	стенами	пространственная	жёсткость обеспечивается:

- внутренними	поперечными	и	продольными	стенами,	стенами лестничных клеток;

- междуэтажными перекрытиями, связывающими стены.

  - Влияние конструктивной системы на внешний вид здания

Влияние конструктивной системы на внешний вид здания можно проследить при сопоставлении несущих (кирпичных или панельных) стен с навесными стенами при стоечно-балочной системе.

Несущие стены могут быть сплошными, с проемами для окон и дверей, расчлененными различными архитектурно-конструктивными или декоративными элементами. Увеличение количества проемов приводит к концентрации усилий в простенках и делает стену зрительно легче, но во всех случаях сохраняется ее значение как несущей конструкции. Проемы и членения дают представление о планировочной и конструктивной структуре здания.

При стоечно-балочной системе конструкция стены меняется. Если вертикальные опоры представляют часть стены или в плоскости стены размещается стойка каркаса, то отчетливо видна конструктивная система стены, т.е. она расчленена на вертикальные и горизонтальные элементы.

Если стены навешены с внешней стороны каркаса и выполняют только ограждающие функции, возникают совершенно новые возможности ее

архитектурного решения, как и здания в целом. В этом случае ширина простенков сведена к минимуму, и могут быть устроены непрерывные ленточные горизонтальные окна (если в здании имеются большие по протяженности помещения). Можно, наконец, отказаться от стены в обычном понимании, заменив ее сплошным остеклением.

Конструктивная система влияет и на интерьер помещения. Стоечно- балочная система в архитектурном отношении делает интерьер сложнее, расчленяя плоскость потолка балками. Перекрытие с выступающими из плоскости балками называется ребристым. Балки могут быть расположены в двух направлениях, образуя балочную клетку из главных и второстепенных балок.

В отличие от систем с несущими стенами, стоечно-балочные системы позволяют широко раскрыть внутреннее пространство сооружения, создать большие площади, на которых удобно размещать любые производственные процессы, поскольку промежуточные опоры в виде стоек незначительно стесняют пространство.

В настоящее время при строительстве многоэтажных зданий находят широкое применение безбалочные монолитные и сборномонолитные каркасные конструкции.