Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШАСиЭ:

Акаев А.М.

_____________2024 г.

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B07104 Электроэнергетика

Код дисциплины: OTRZ4312

Количество кредитов: 4

Цикл: ПД

Компонент: ВК

Усть-Каменогорск, 2024

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана на «ШАСиЭ» на основании Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования (Приказ Министра науки и высшего образования РК №2 от 20.07.2022 г.), Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки РК от №152 от 20.04.2011 г.), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено Комиссией по обеспечению качества

Председатель	Айтказина А.К.

Дата    05.09.2023 г.   протокол №2

Руководитель образовательной программы	Сарсенова А.А.

6B07104

Сотрудник библиотеки	Дроздова О.Н.

Разработал	Асылжанова А.Б.

Старший преподаватель

Сарсенова А.А.

Старший преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина включает в себя применение специальных защитных устройств и комплексов для безопасного, безаварийного создания, передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетической системе.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Целью является изучение, как с качественной, так и с количественной стороны принципов построения и работ отдельных устройств и защит в целом, методик расчета уставок этих защит. Этот курс, базирующийся на курсах физики, высшей математики, переходных процессов в электроэнергетике, теоретических основ электротехники и др., содержит общую теорию построения различных видов защит и инженерные методы их расчета. Он имеет исключительное значение для формирования научного кругозора специалистов по электроэнергетике.

Задачи изучения дисциплины:

- Задача изучения курса состоит в усвоении современных методов анализа и расчета параметров устройств релейной защиты и автоматики для, основанная на использовании различных признаков аварий в энергосистеме, знание которых необходимо для понимания и творческого решения инженерных проблем изучаемой специальности.

1.3 Цели устойчивого развития

1.4 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК7 - Способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности. | РО14 - Знать основные принципы выполнения релейной защиты; особенности их использования для осуществления защиты отдельных элементов электрической системы; владеть навыками проектирования систем релейной защиты; пониманием необходимости системного решения технико-экологических проблем | - Владеть основными знаниями и понятиями релейной защиты и автоматики, методиками испытаний, наладки и ремонта защитного электрооборудования - Уметь проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы релейной защиты - Делать обоснованный выбор схем и оборудования релейной защиты - Быть способным решать задачи обеспечения релейной защиты в команде - Обладать готовностью к постоянному освоению новых знаний в области релейной защиты, анализу современного состояния техники релейной защиты |

1.5 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.5.1 Современные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий:

- При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий: - В условиях кредитной технологии обучения занятия должны проводиться преимущественно в активных и творческих формах. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения задач, следует выделить: - технология проблемно- и проектно-ориентированного обучения; - технологии учебно-исследовательской деятельности; - коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); - метод кейсов (анализ ситуации); - игровые технологии, в рамках которых обучающиеся участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх; - информационно-коммуникационные (в том числе дистанционные образовательные) технологии.

1.5.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии:

- Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии: - При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий (инклюзивное обучение) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптивные образовательные технологии: предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. Дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихс

1.6 Пререквизиты

- Проектирование осветительных электроустановок

1.7 Постреквизиты

1.8 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 15 |
| Лабораторные работы | 15 |
| СРОП | 15 |
| СРО | 60 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Достигаемые результаты CDIO | Метод обучения | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекционные занятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Общие понятия о релейной защите и ее назначение. Требования предъявляемые к релейной защите. Виды коротких замыканий и причины их возникновения | 2 | - |  | 1-5 |
| 2 | Тема 2. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты | 2 | - |  | 1-5 |
| 3 | Тема 3. Трансформаторы напряжения | 1 | - |  | 1-5 |
| 4 | Тема 4. Защита сетей с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю | 1 | - |  | 1-5 |
| 5 | Тема 5. Токовая отсечка | 1 | - |  | 1-5 |
| 6 | Тема 6. Максимальная токовая защита с блокировкой (пуском) по напряжению | 2 | - |  | 1-5 |
| 7 | Тема 7. Направленная максимальная токовая защита | 2 | - |  | 1-5 |
| 8 | Тема 8. Дифференциальные защиты. Продольной дифференциальной защиты | 1 | - |  | 1-5 |
| 9 | Тема 9. Поперечные дифференциальные защиты | 2 | - |  | 1-5 |
| ИТОГО |  |  |  | 14 |  |
| Практические занятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Расчет токов короткого замыкания в энергосистеме | 2 | - |  | 1-5 |
| 2 | Тема 2. Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока | 2 | - |  | 1-5 |
| 3 | Тема 3. Расчет максимальных токовых защит | 2 | - |  | 1-5 |
| 4 | Тема 4. Расчет максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению | 3 | - |  | 1-5 |
| 5 | Тема 5. Расчет ступенчатых токовых защит нулевой последовательности | 3 | - |  | 1-5 |
| 6 | Тема 6. Расчет поперечных дифференциальных токовых защит параллельных линий | 3 | - |  | 1-5 |
| ИТОГО |  |  |  | 15 |  |
| Лабораторные занятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Лабораторная работа 1 «Изучение работы схем МТЗ и АПВ линии электропередач» | 4 | - |  | 1-5 |
| 2 | Тема 2. Лабораторная работа2 «Испытание электромагнитных реле времени» | 4 | - |  | 1-5 |
| 3 | Тема 3. Лабораторная работа 3 лабораторная работа «Максимальная токовая защита» | 4 | - |  | 1-5 |
| 4 | Тема 4. Лабораторная работа 4 лабораторная работа «Расчёт, настройка и испытание направленной токовой защиты от междуфазных коротких замыканий» | 4 | - |  | 1-5 |
| 5 | Тема 5. Лабораторная работа 5 лабораторная работа«Трансформаторы тока нулевой последовательности» | 4 | - |  | 1-5 |
| 6 | Тема 6. Лабораторная работа 6 «Параметрирование реле SIPROTEC при помощи цифровых средств» | 6 | - |  | 1-5 |
| 7 | Тема 7. Лабораторная работа 7 «Защита электродвигателей посредством цифровых реле» | 4 | - |  | 1-5 |
| ИТОГО |  |  |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Результаты CDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет токов короткого замыкания в энергосистеме | Уметь рассчитать токи короткого замыкания в энергосистеме |  | 2 | 6 | - |
| Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока | Уметь рассчитать вторичных нагрузок трансформаторов тока |  | 4 | 6 | - |
| Расчет максимальных токовых защит | Уметь рассчитать максимальных токовых защит |  | 6 | 6 | - |
| Расчет ступенчатых токовых защит нулевой последовательности | Уметь рассчитать ступенчатых токовых защит нулевой последовательности |  | 8 | 6 | - |
| Расчет поперечных дифференциальных токовых защит параллельных линий | Уметь рассчитать поперечных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  | 8 | 6 | - |
| ИТОГО |  |  |  | 30 |  |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 1 «Изучение работы схем МТЗ и АПВ линии электропередач» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. Введение. Общие понятия о релейной защите и ее назначение. Требования предъявляемые к релейной защите. Виды коротких замыканий и причины их возникновения |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа2 «Испытание электромагнитных реле времени» |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Токовая отсечка |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 4 лабораторная работа «Расчёт, настройка и испытание направленной токовой защиты от междуфазных коротких замыканий» |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 5 лабораторная работа«Трансформаторы тока нулевой последовательности» |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 6 «Параметрирование реле SIPROTEC при помощи цифровых средств» |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет продольных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 1 «Изучение работы схем МТЗ и АПВ линии электропередач» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. Введение. Общие понятия о релейной защите и ее назначение. Требования предъявляемые к релейной защите. Виды коротких замыканий и причины их возникновения |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа2 «Испытание электромагнитных реле времени» |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Трансформаторы напряжения.Защита сетей с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Токовая отсечка |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конспект лекций |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 4 лабораторная работа «Расчёт, настройка и испытание направленной токовой защиты от междуфазных коротких замыканий» |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Максимальная токовая защита с блокировкой (пуском) по напряжению |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Направленная максимальная токовая защита |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет поперечных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 5 лабораторная работа«Трансформаторы тока нулевой последовательности» |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 6 «Параметрирование реле SIPROTEC при помощи цифровых средств» |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Дифференциальные защиты. Продольной дифференциальной защиты |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет продольных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 1 «Изучение работы схем МТЗ и АПВ линии электропередач» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС. Расчет токов короткого замыкания в энергосистеме |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа2 «Испытание электромагнитных реле времени» |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 3 лабораторная работа «Максимальная токовая защита» |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Токовая отсечка |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 4 лабораторная работа «Расчёт, настройка и испытание направленной токовой защиты от междуфазных коротких замыканий» |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Направленная максимальная токовая защита |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет поперечных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 5 лабораторная работа«Трансформаторы тока нулевой последовательности» |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 6 «Параметрирование реле SIPROTEC при помощи цифровых средств» |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет ступенчатых токовых защит нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 7 «Защита электродвигателей посредством цифровых реле» |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет продольных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Поперечные дифференциальные защиты |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС. Расчет токов короткого замыкания в энергосистеме |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос. Введение. Общие понятия о релейной защите и ее назначение. Требования предъявляемые к релейной защите. Виды коротких замыканий и причины их возникновения |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 3 лабораторная работа «Максимальная токовая защита» |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Конспект лекций |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Максимальная токовая защита с блокировкой (пуском) по напряжению |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРС.Расчет ступенчатых токовых защит нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Дифференциальные защиты. Продольной дифференциальной защиты |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа 7 «Защита электродвигателей посредством цифровых реле» |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Устный опрос.Поперечные дифференциальные защиты |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды работ текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период. По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. Учебные достижения обучающегося оцениваются по 100-балльной шкале, итоговая оценка Р1 и Р2 выводится как средняя арифметическая из оценок текущей успеваемости. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид работы | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- |
| 1-й рейтинг | Лабораторная работа 1 «Изучение работы схем МТЗ и АПВ линии электропередач» | 0-100 |
|  | СРС. Расчет токов короткого замыкания в энергосистеме |  |
|  | Устный опрос. Введение. Общие понятия о релейной защите и ее назначение. Требования предъявляемые к релейной защите. Виды коротких замыканий и причины их возникновения |  |
|  | Лабораторная работа2 «Испытание электромагнитных реле времени» |  |
|  | СРС.Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока |  |
|  | Устный опрос.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты |  |
|  | Устный опрос.Трансформаторы напряжения.Защита сетей с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю |  |
|  | Лабораторная работа 3 лабораторная работа «Максимальная токовая защита» |  |
|  | СРС.Токовая отсечка |  |
|  | Тестирование |  |
|  | Конспект лекций |  |
| 2-й рейтинг | Лабораторная работа 4 лабораторная работа «Расчёт, настройка и испытание направленной токовой защиты от междуфазных коротких замыканий» | 0-100 |
|  | СРС.Расчет максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению |  |
|  | Устный опрос.Максимальная токовая защита с блокировкой (пуском) по напряжению |  |
|  | Устный опрос.Направленная максимальная токовая защита |  |
|  | СРС.Расчет поперечных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  |
|  | Лабораторная работа 5 лабораторная работа«Трансформаторы тока нулевой последовательности» |  |
|  | Лабораторная работа 6 «Параметрирование реле SIPROTEC при помощи цифровых средств» |  |
|  | СРС.Расчет ступенчатых токовых защит нулевой последовательности |  |
|  | Устный опрос.Дифференциальные защиты. Продольной дифференциальной защиты |  |
|  | Лабораторная работа 7 «Защита электродвигателей посредством цифровых реле» |  |
|  | СРС.Расчет продольных дифференциальных токовых защит параллельных линий |  |
|  | Устный опрос.Поперечные дифференциальные защиты |  |
|  | Тестирование |  |
|  | Конспект лекций |  |
| Итоговый контроль | экзамен | 0-100 |

3.1 Политика оценивания результатов обучения по видам работ

| Вид работы | 90-100 | 70-89 | 50-69 | 0-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 60% результатов текущей успеваемости;

- 40% результата, полученного на экзамене.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе:

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

Обучающийся обязан: Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий является обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в порядке установленном деканатом. Допускается максимально только два пропуска занятий. Два опоздания на занятие приравниваются одному пропуску. В случае более двух пропусков преподаватель имеет право в дальнейшем студента не допускать к занятиям до административного решения вопроса. Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся контингентом студентов данного курса, запрещается. Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий – за 3 дня до начала экзаменационной сессии. Студенты, не сдавшие все задания, и не защитившие курсовую работу, не допускаются к экзамену. Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется тестами или письменными работами. Тестирование студентов может проводиться без предупреждения

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. 1. Правила устройств электроустановок.-: Главгосэнергонадзор России. 2002. – 607 с. 2. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. - М.: Энергия, 2001 – 520 с. 3. Федосеев А.М. Основы релейной защиты. - М.: Госэнергоиздат, 2005 – 423 с. 4. Авербух А.М.. Релейная защита в задачах с решениями и примерами.- 2002– 400 с. 5. Руководящие указания по релейной защите.- М.:2001 – 36 с. 6. Шабад М.А. . Расчеты релейной защиты. -М.: Энергия, 2005 – 243 с. 7. Беркович М.А., Семенов В.А. Основы техники и эксплуатации релейной защиты. - М.: Энергия, 2002 – 305 с

5.2 Дополнительная литература

1. IPR SMART http://www.iprbookshop.ru

2. ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com.

3. EBSCO Discovery Service (EDS) -  http://search.ebscohost.com

Дополнительная литература