PAGE  
4

ЧЕРТЕЖИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
1.1 Топографическая основа генпланов
Для составления генеральных планов необходимо иметь топографическую основу, представляющую собой план участка, выполненный по материалам геодезической съемки. Рельеф мест​ности на топографических планах изо​бражают с помощью горизон​талей. Отметки горизонталей от​считывают в метрах от уровня моря (абсолютная отметка) или от какого-нибудь другого уровня, условно при​нятого за ноль. Такие отметки на​зывают относительными. Кро​ме этого, на плане показывают ус​ловными знаками существующие зда​ния и сооружения, дороги, линии электропередач и т.п.
Топографические планы выполняют в масштабах 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

1.2 Содержание и оформление чертежей генпланов

Генеральный план является основным документом, по которому ведется за​стройка выделенного участка. На ге​неральный план наносят горизонтали и привязывают его к топографиче​ской основе. Он представляет собой чертежи территории, на которой по​казано размещение проектируемых, существующих, реконструируемых и подлежащих сносу зданий и соору​жений. Вновь строящиеся здания раз​мещают в зависимости от их функ​циональной или технологической свя​зи и в соответствии с противопожар​ными и санитарными нормами. Эти нормы определяют минимальные расстояния между зданиями, источни​ками водоснабжения и т.п. От степе​ни огнестойкости здания зависят про​тивопожарные расстояния между ни​ми.
К I–III степени огнестойкости от​носят каменные здания, к IV – де​ревянные оштукатуренные, к V – де​ревянные неоштукатуренные.

Санитарные разрывы устанавлива​ют в зависимости от высоты более высокого здания. Между торцами зданий, имеющих окна, разрыв дол​жен  быть  не  менее   12  м.

Содержание и оформление черте​жей генеральных планов устанавлива​ет ГОСТ 21.108-78 и ГОСТ 21.508-85*.

Масштабы. Для выполнения различных чертежей марки ГП приме​няют масштабы 1:500, 1:10 000, фраг​ментов планов - 1:200, узлов - 1:20. При необходимости допускается для чертежей генплана использовать мас​штаб 1:2000, а для узлов - масштаб 1:10. К чертежам генерального плана относятся:

-разбивочный план (план располо​жения зданий и сооружений);

-план организации рельефа;

-план земляных масс;

-сводный план инженерных сетей;

-план благоустройства территории.

Условные изображения на чертежах генеральных планов применяют для изображения и обозна​чения существующих зданий и соору​жений, инженерных сетей и транс​портных устройств «Условные знаки для топографических планов масшта​бов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». 
Проектируемые наземные и под​земные здания и сооружения, инже​нерные сети и транспортные устрой​ства изображают на генеральных пла​нах по ГОСТ 21.108-78.

Условные знаки для топографиче​ских планов и условные графические
изображения и обозначения на черте​жах генеральных планов, как пра​вило, применяют без пояснений. Не​которые условные изображения по ГОСТ 21.108–78 приведены в таблице 1
Таблица 1 Условные графические изображения зданий и сооружений

	Наименование изображения


	Условное графическое изображение



	Здание (сооружение):

а) наземное, с указанием отмостки и количества этажей

( Количество этажей от 2-5 обозначается соответствующим числом точек, количество этажей более 5 обозначается цифрой.)
	
[image: image1.png][e3

il

L





	Здание (сооружение):

б) подземное
	 
[image: image2.png]





	Здание (сооружение):

в) подлежащее реконструкции


	
[image: image3.png]




	Здание (сооружение):

в) подлежащее сносу


	    
[image: image4.png]




	Здание (сооружение):

в) предусматриваемое к расширению


	     
[image: image5.png]




	Площадка производственная (открытая), без покрытия
	     
[image: image6.png]





	Площадка производственная (открытая), с  покрытием
	     
[image: image7.png]H








Таблица 1 Продолжение

	Наименование изображения


	Условное графическое изображение



	Автомобильная дорога
	  
[image: image8.png]





Если на одном чертеже необхо​димо показать существующие и про​ек​тируемые здания, то условные обо​значения существующих зданий вы​полняют   более   тонкими   линиями.

Контуры проектируемых зданий и сооружений на генеральных планах изображают по планам рабочих чертежей объектов, принимая коорди​национные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними гра​нями стен.
1.3 Оформление листа

При выполнении чертежей  генерального плана следует обратить внимание на равномерное  заполнение  рабочего поля листа и на наглядность изобра​жения. Чертеж генерального плана располагают длинной стороной территории вдоль длинной стороны листа. Верхняя часть изображения должна соответствовать северной части территории участка. Допускается от​клонение от ориентации на север в пределах 90° влево и вправо. На всех листах чертежи генерального плана выполняют с одинаковой ориента​цией.
Направление ориентации, т.е. ли​ния «юг-север», во всех случаях ука​зывают стрелкой. 
При необходимости на листе с чер​тежом генерального плана изобража​ют диаграмму, показывающую число ветреных дней в процентах для дан​ной, местности и направление ветра относительно сторон света в течение года. Эта диаграмма называется ро​зой ветров, последовательность по​строения которой приведена на рисунке 1. Данные о ветре откла​дывают в масштабе от принятой за центр точки навстречу ветру. Таким образом, каждый от​ложенный  отрезок  показывает  направление к центру розы ветров и продолжительность действия ветра в процентах относительно сторон света. Сумма всех отрезков, определяющих направление ветра и количество вет​реных дней в разных направлениях, должна равняться 100%. 

На генеральных планах не допускается вычерчивать здания в зер​кальном изображении по отношению к применяемому проекту. У всех про​ектируемых и существующих зданий, как правило, разрывами в контуре с осевой линией показывают проемы дверей и ворот.

Здания и сооружения на генеральном   плане   маркируют   арабскими цифрами. Маркировочную цифру peкомендуется  располагать в правом нижнем углу контура здания.

[image: image18.jpg]a)

6)

&)

8

©

s




Рисунок 1 Роза ветров
Здания и сооружения на генеральном   плане   маркируют   арабскими цифрами. Маркировочную цифру peкомендуется  располагать в правом нижнем углу контура здания.

Чертежи генерального плана выполняют как в линейной графике, так
и в отмывке однотонной или цветной.

1.4 План благоустройства территории

Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, автомобильным дорогам и др.

Деревья, кустарники, газоны показывают на чертеже условными графическими изображениями по ГОСТ 21.108-78, приведенными в таблице 5.

Также на генплане размещают малые архитектурные формы, тротуары, дорожки и площадки.

Пример оформления генплана приведен на рисунке 2.

Расположение графического материала на листе генплана может быть различным. Обычно в левой верхней части листа вычерчивают розу ветров  или стрелку «юг-север», ситуационный план с выделенным участком строительства.

В левой нижней части листа можно разместить условные изображения с соответствующими пояснениями.

В центре листа – чертеж генплана.

В правой части листа сверху вниз располагают таблицу экспликации зданий и сооружений, ширина которой равняется ширине основной надписи.

Таблица 2 Условные графические изображения и обозначения элементов благоустройства и озеленения

	Наименование изображения
	Условное графическое изображение



	Деревья лиственные рядовой посадки


	          
[image: image9.png][OXONO)






	Деревья лиственные групповой посадки
	         
[image: image10.png]




	Деревья хвойные рядовой посадки


	         
[image: image11.png]Xrdt 3






	Деревья хвойные групповой посадки


	             
[image: image12.png]





	Кустарник свободно растущий

рядовой посадки
	       
[image: image13.png]





	Кустарник свободно растущий

групповой посадки
	       
[image: image14.png]




	Газон
	        
[image: image15.png]





	Цветник
	         
[image: image16.png]





	Бассейн
	        
[image: image17.png]






[image: image19.png]



Рисунок  2 Генплан
_1257096172

_1257184407

_1257184540

_1257184610

_1257184651

_1257184578

_1257184476

_1257184306

_1257184370

_1257184284

_1256991999

_1256992309

_1256992367

_1256992098

_1256991725

_1256991938

_1256991694

