2.2.2. Экологические проблемы энергетики

и влияние человека на окружающую среду

Энергетика ― это та отрасль производства, которая развивается невиданно быстрыми темпами. Если численность населения удваивается за 40÷50 лет, то в производстве и потреблении энергии это происходит через каждые 15÷20 лет.

В настоящее время энергетические потребности обеспечиваются в основном за счёт трёх видов энергоресурсов: органического топлива, воды и атомного ядра. Энергия воды и атомная энергия используется человеком после превращения её в электрическую энергию. В то же время значительное количество энергии, заключённой в органическом топливе, используется в виде тепловой и только часть её превращается в электрическую. Однако и в том и другом случае высвобождение энергии из органического топлива связано с его сжиганием, а следовательно, и с поступлением продуктов горения в окружающую среду.

В пересчёте на каждого жителя Земли в атмосферу планеты ежегодно выбрасывается 30 т двуокиси серы, 200 кг соединений свинца, 50 т пыли. Ежегодно сжигается свыше одного миллиарда тонн условного топлива.

2.2.7. Некоторые пути решения проблем современной энергетики

по охране окружающей среды

Это занятие является обобщающим по экологическим проблемам.

Тепловые электростанции в районе их расположения существенно влияют на окружающую среду и на состояние биосферы в целом. Предотвращение загрязнений летучей золой достигается очисткой всего объёма продуктов сгорания твёрдого топлива в высокоэффективных золоуловителях.

В ряде случаев достаточно эффективным решением вопросов очистки выбросов в атмосферу остаётся сооружение фильтров-уловителей и высоких дымовых труб. У дымовой трубы два назначения: первое ― создавать тягу и тем самым заставлять воздух, который является обязательным участником процесса горения, в нужном количестве и с должной скоростью входить в топку; второе ― отводить продукты горения в верхние слои атмосферы. Благодаря непрерывному турбулентному движению вредные газы и твёрдые частицы уносятся далеко от источника их возникновения и рассеиваются.

Несомненно, что в ближайшей перспективе тепловая энергетика будет оставаться преобладающей в энергетическом балансе мира и отдельных стран. Велика вероятность увеличения доли углей и других видов менее чистого топлива в получении энергии. В этой связи мы рассмотрим некоторые пути и способы их использования, позволяющие существенно уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. Эти способы базируются в основном на совершенствовании технологий подготовки топлива и улавливания вредных отходов.