4. ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

4.1 Широтно-импульсные преобразователи постоянного напряжения

Широтно-импульсные преобразователи (ШИП) постоянного напряжения предназначены для регулирования среднего значения напряжения на нагрузке. Диапазон выходных мощностей ШИП достаточно широк: от единиц ватт до сотен киловатт; их применение связано с промышленным электроприводом, электротранспортом, стабилизацией постоянного напряжения.

Основными преимуществами ШИП являются высокие КПД и  при питании от сети переменного тока через неуправляемый выпрямитель. В качестве коммутирующего ключа в зависимости от величины выходной мощности применяются силовые транзисторы или тиристоры.

Применение тиристоров - приборов с неполным управлением - обусловливает необходимость их принудительного запирания посредством узлов коммутации.

Узлы коммутации, являющиеся неотъемлемой частью тиристорных ШИП, определяют их основные характеристики: диапазон регулирования и перегрузочную способность.

Улучшение данных характеристик связано с обеспечением достаточной величины и продолжительности существования обратного напряжения на тиристоре при его запирании в широком диапазоне изменения нагрузки и выходного напряжения.

Узлы коммутации ШИП могут включаться последовательно или параллельно с рабочим тиристором, который, в свою очередь, может быть включен последовательно или параллельно нагрузке.

4.2 Бесконтактные переключающие устройства

Бесконтактные ключи переменного тока предназначены для коммутации в цепях переменного тока. Одно из основных требований, предъявляемых к ключам переменного тока, заключается в том, чтобы их включение происходило при нулевых значениях напряжения (тока). В качестве силовых элементов ключей переменного тока используют симметричные или обычные тиристоры. Силовая схема ключа может иметь несколько различных модификаций.

Встречно-параллельное включение тиристоров (рисунок 22). Система управления (СУ) формирует последовательность импульсов необходимой мощности, сдвинутых на 180°. Тиристоры могут включаться в любой момент времени в течение полупериода напряжения сети.

Рисунок 22 – Схема включения встречно-параллельного тиристора

Гармонический состав тока нагрузки определяется ее характером, а также величиной угла включения тиристоров. При работе ключа на нагрузку индуктивного характера возможны затруднения в момент включения тиристоров вследствие конечной длительности управляющих импульсов. С этой Целью рекомендуется шунтировать нагрузку активным сопротивлением, обеспечивающим ток тиристора не ниже удерживающего.

При емкостной реакции нагрузки включение тиристора сопровождается бросками тока с высокой скоростью нарастания. Включение небольших индуктивностей последовательно с нагрузкой приводит к снижению скорости изменения тока тиристора при его включении.

Трехфазные ключи переменного тока могут быть выполнены на основе рассмотренных выше однофазных схем. Тиристорные трехфазные ключи могут выполнятся как с нулевым выводом, так и без него.

Тиристоры управляются широтно-импульсным методом, причем импульсы управления формируются из анодных напряжений тиристоров. На рисунке 23 показана схема одной фазы нереверсивного пускателя. Если на аноде  тиристора VI положительная полуволна напряжения, то при замыкании контактов S реле через диод V4 и резистор R1 протекает ток управления тиристора VI. Тиристор VI открывается и автоматически снимает сигнал управления, так как прямое падение напряжения на открытом тиристоре незначительно. При изменении полярности напряжения сети аналогично включаются тиристор V2 и цепь его управления.

Рисунок 23 – Схема одной фазы нереверсивного тиристорного пускателя

Таким образом, импульсы управления поступают на тиристоры синхронно с напряжением сети в начале каждого полупериода. Длительность импульсов управления зависит от интервала проводимости тиристоров и автоматически устанавливается оптимальной в зависимости от изменения тока нагрузки.

Станции управления тиристорные серии ТСУР предназначены для коммутации и регулирования скорости трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 40 кВт. Применяя станции серии ТСУР, можно получить в широких границах пуско-тормозные и регулировочные характеристики, значительно ограничить ударные моменты при пуске и реверсе.

Области применения станций управления: подъемно-транспортные механизмы; станочные электроприводы и другие механизмы с малым временем работы на пониженных скоростях; центрифуги, буровые станки, насосы, вентиляторы и другие приводы, требующие неглубокого регулирования скорости или имеющие вентиляторный момент нагрузки; реверсивные электроприводы с большим числом включений в час, отличающиеся повышенным быстродействием.

4.3 Стабилизаторы напряжения и тока

Стабилизаторы подразделяются на параметрические и компенсационные.

В параметрических стабилизаторах напряжения нелинейные элементы (стабилитроны, термисторы, дроссели и др.) имеют вольт-амперную характеристику, удовлетворяющую условию V = const, а в стабилизаторах тока (барретеры и др.) - условию I = const.

Компенсационные стабилизаторы представляют собой замкнутую систему с измерительным элементом, где стабилизируемая величина сравнивается с эталонной и вырабатывается сигнал рассогласования. Этот сигнал затем преобразуется, усиливается и поступает на регулирующий элемент, изменяя его состояние таким образом, чтобы поддерживать стабилизируемое значение напряжения или тока с требуемой точностью. Регулирующий элемент может работать либо в непрерывном, либо в импульсном режиме. В компенсационных стабилизаторах стабилизация обеспечивается при суммарном воздействии дестабилизирующих факторов, в качестве регулирующего элемента используются управляемые нелинейные элементы (транзисторы, тиристоры и т. д.).

В зависимости от назначения систем электропитания и специфики их работы к стабилизаторам предъявляются следующие требования: высокий КПД; минимальные пульсации выходного напряжения (тока); высокое быстродействие; малая чувствительность к изменениям температуры; высокий коэффициент стабилизации; возможность плавной регулировки выходного напряжения (тока); минимальные габаритные размеры и масса.