3. 2 Многослойная стенка

Стенки, состоящие из нескольких разнородных слоев, называются многослойными. Именно такими являются, например, стены жилых домов, в которых на основном кирпичном слое с одной стороны имеется внутренняя штукатурка, с другой – внешняя облицовка. Обмуровка печей, котлов и других тепловых устройств также обычно состоит из нескольких слоев.

Пусть стенка состоит из трех разнородных, но плотно прилегающих друг к другу слоев (рис. 1-8). Толщина первого слоя  δ1 второго δ2 и третьего δ3 . Соответственно коэффициенты  теплопроводности слоев λ1, λ2 и λ3. Кроме того, известны температуры наружных поверхностей стенки t1 и t4. Тепловой контакт между поверхностями предполагается идеальным, температуру в местах контакта мы обозначим через t2 и t3.

Рисунок 2 – Теплопроводность через плоскую многослойную стенку

При стационарном режиме плотность теплового потока постоянна и для всех слоев одинакова.  Поэтому на основании уравнения (4)  можно написать

}                                         (14)

Из этих уравнений легко определить температурные напоры в каждом слое

}                                           (15)

Сумма температурных напоров в каждом слое составляет полный температурный напор. Складывая левые и правые части системы уравнений (15), получаем

(16)

Из соотношения (16) определяем значение плотности теплового потока

(17)

По аналогии с изложенным можно сразу написать расчетную формулу для n-слойной стенки

(18)

Так как каждое слагаемое знаменателя в формуле (17) представляет собой термическое сопротивление слоя, то из уравнения (18) следует, что общее термическое сопротивление многослойной стенки равно сумме частных термических сопротивлений.

Если значение плотности теплового потока из уравнения (17) подставить в уравнение (15), то получим значения неизвестных температур t 2  и t 3

,

,                   (19)

.

Внутри каждого слоя температура изменяется по прямой, но для многослойной стенки в целом она представляет собой ломаную линию (рис. 2).

Значения неизвестных температур t2 и tз многослойной стенки можно определить также графически (рис. 3).

Рисунок 3 – График определения неизвестных температур t2 и t3 многослойной стенки

При построении графика по оси абсцисс в любом масштабе, но в порядке расположения слоев, откладываются значения их термических сопротивлений δ1/λ1, δ2/λ2 и δ3/λ3, восстанавливаются перпендикуляры. На крайних из них также в произвольном, но одинаковом масштабе, откладываются значения наружных температур t1 и t4. Полученные точки А и С соединяются прямой. Точки пересечения этой прямой со средними перпендикулярами дают значения искомых температур t2 и tз. При таком построении ΔАВС =ΔАDЕ.

Иногда ради сокращения выкладок многослойную стенку рассчитывают как однослойную (однородную) толщиной Δ. При этом в расчет вводится так называемый эквивалентный коэффициент теплопроводности λэк, который определяется из соотношения

(20)

Отсюда имеем

(21)

Для n-слойной стенки

(22)

Таким образом, эквивалентный коэффициент теплопроводности λэк зависит только от значений термических сопротивлений и толщины отдельных слоев.

При выводе расчетной формулы для многослойной стенки мы предполагали, что слои плотно прилегают друг к другу и благодаря идеальному тепловому контакту соприкасающиеся поверхности разных слоев имеют одну и ту же температуру. Однако если поверхности шероховаты, тесное соприкосновение невозможно и между слоями образуются воздушные зазоры. Так как теплопроводность воздуха мала [λ = 0,025 Вт/(м·С)], то наличие даже очень тонких зазоров может сильно повлиять в сторону уменьшения эквивалентного коэффициента теплопроводности многослойной стенки. Аналогичное влияние оказывает и слой окисла металла. Поэтому при расчете и в особенности при измерении теплопроводности многослойной стенки следует обращать внимание на плотность контакта между слоями.