4 Теплопроводность цилиндрической стенки

4.1 Однородная стенка

Рассмотрим однородную цилиндрическую стенку (трубу) длиной l, с внутренним радиусом r1  и внешним r2. Коэффициент теплопроводности материала λ постоянен. Внутренняя и внешняя поверхности поддерживаются при постоянных температурах t1 и t2, причем t1>t2 (рис. 1-11) и температура изменяется только в радиальном направлении r. Следовательно, температурное поле здесь будет одномерным, а изотермические поверхности цилиндрическими, имеющими с трубой общую ось. Выделим внутри стенки кольцевой слой радиусом r и толщиной dr, ограниченный изотермическими поверхностями.

Рисунок 4 – Теплопроводность через цилиндрическую однородную стенку

Согласно закону Фурье, количество теплоты, проходящее в единицу времени через этот слой, равно

,                          (23)

Разделив переменные, имеем

(24)

После интегрирования уравнения

(25)

Подставляя значения переменных на границах стенки (при r = r1 t = t1 и при r = r2 t = t2) и исключая постоянную С, получаем следующую расчетную формулу

(26)

Следовательно, количество теплоты, переданное в единицу времени через стенку трубы, прямо пропорционально коэффициенту теплопроводности λ, длине l и температурному напору Δt,. и обратно пропорционально натуральному логарифму отношения внешнего диаметра трубы d2 к внутреннему d1. Формула (26) справедлива и для случая, когда t1 < t2, т. е. когда тепловой поток направлен от наружной поверхности к внутренней.

Количество теплоты, проходящее через стенку трубы, может быть отнесено либо к единице длины 1, либо к единице внутренней F1 или внешней F2 поверхности трубы. При этом расчетные формулы соответственно принимают следующий вид

,                             (27)

,                         (28)

,                       (29)

Так как площади внутренней и внешней поверхностей трубы различны, то различными получаются и значения плотностей тепловых потоков q1 и q2. Взаимная связь между ними определяется соотношением

(30)

или

(31)

Уравнение температурной кривой внутри однородной цилиндрической стенки выводится из уравнения (25). Подставляя сюда значения Q и С, имеем

(32)

Следовательно, в этом случае при постоянном значении коэффициента теплопроводности λ температура изменяется по логарифмической кривой (рис. 4). С учетом зависимости коэффициента теплопроводности от температуры  уравнение температурной кривой принимает следующий вид

(34)