4. 2 Многослойная стенка

Пусть цилиндрическая стенка состоит из трех разнородных слоев. Диаметры и коэффициенты теплопроводности отдельных слоев известны, их обозначения смотрите на рис. 5.

Рисунок 5 – Теплопроводность через цилиндрическую многослойную стенку

Кроме того, известны температуры внутренней и внешней поверхностей многослойной стенки t1 и t4. в местах же соприкосновения слоев температуры неизвестны, обозначим их через t2 и t3.

При стационарном тепловом режиме через все слои проходит одно и то же количество теплоты. Поэтому на основании уравнения (26) можно написать

}                              (35)

Складывая отдельно, левые и правые части системы уравнений (35), имеем

}                         (36)

Сумма этих температурных напоров составляет полный температурный напор

(37)

из этого уравнения определяем значение линейной плотности теплового потока

(38)

По аналогии с этим сразу можно написать расчетную формулу для n- слойной стенки

(39)

Значения неизвестных температур t2 и t3 поверхностей соприкосновения слоев определяются из системы уравнений (36)

}                (40)

Согласно уравнению (40), внутри каждого слоя температура изменяется по логарифмическому закону, а для многослойной стенки в целом температурная кривая представляет собой ломаную кривую (рис. 5).

Приведенные расчетные формулы можно упростить.

Логарифмическую расчетную формулу для трубы (26) можно представить в следующем, более простом виде

(41)

или

(42)

здесь – средний диаметр

- толщина стенки трубы

- влияние кривизны стенки при этом учитывается коэффициентом кривизны. Его значение определяется отношением диаметров d2/d1.

Для различных отношений d2/d1 значения  различно. При d2/d1  <2 значение  близко к единице. Поэтому если толщина стенки трубы по сравнению с диаметром мала или, если отношение d2/d1 близко к единице, влиянием кривизны стенки можно пренебречь.

Для расчета теплопроводности многослойной стенки трубы такая упрощенная формула имеет следующий вид:

(43)

где δi – толщина слоя стенки; dmi - средний диаметр; λi коэффициент теплопроводности; i - коэффициент кривизны отдельных слоев.