ВВЕДЕНИЕ

Курс лекций по дисциплине “Теплотехнологические процессы и установки” позволяет студентам не только усвоить теоретический материал, но и подготовиться к текущему и итоговому контролю, выполнению и защите лабораторных работ, курсового проекта.

В лекционном комплексе изложены материалы о применяемых в технике теплоносителях, современных тепло - и массообменных аппаратах, выпарных, сушильных установках. Рассмотрены процессы, протекающие в промышленных теплотехнологических установках различного назначения и температурного диапазона, в том числе и в установках, предназначенных для получения низких температур. Дано описание конструкций, приведены основы проектирования и расчета аппаратов и установок, наиболее часто применяемых в теплотехнологических производствах, а также технико-экономические показатели этих установок.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать основы проектирования и эксплуатации тепломассообменных установок и аппаратов, уметь выполнять теплотехнические и конструктивные расчеты энергоустановок промышленных предприятий, осуществлять расчет и выбирать вспомогательное оборудование теплотехнологических установок.

1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Теплопередача является частью общего учения о теплоте, основы которого были заложены еще М. В. Ломоносовым в середине XVIII в., создавшим механическую теорию теплоты и основы сохранения и превращения материи и энергии.

В создании и развитии промышленных теплообменных и массообменных установок большой вклад внесли советские ученные после 1917 г. Благодаря работам Морковникова были разработаны ректификационные колоны непрерывного действия. Н.В. Булыгиным была спроектирована лесасушительная установка на перегретом паре с рециркуляцией сушильного агента и т.д. Таким образом до 1960 г. советский союз занимал лидирующие место в мире по научно- техническому прогрессу.