ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ С РАЗВИТОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ

Рассматривая исследования, конструирование и проектирование (НИОКР) с позиций развивающихся систем, при организации и планировании НИОКР необходимо соблюдение трех важных принципов: опережающего, комплексного и непрерывного развития.

Опережающее развитие НИОКР по отношению к производству обусловливается необходимостью использования в проектах новейших достижений науки, техники и передового опыта при обеспечении их непосредственной связи. Комплексность развития требует одновременного и сбалансированного развития всех основных видов обеспечения: правового, методического, информационного, организационного, технического и программного.

Непрерывность развития заключается в том, что каждый вид обеспечения НИОКР на основе взаимодействия с другими видами должен развиваться непрерывно, что позволяет обеспечить наибольшую эффективность решений.

При создании сложных систем следует стремиться соблюдать следующие основополагающие принципы: оптимальности, агрегирования, управляемости, автоматизации, стандартизации, включения, системного единства, развития, надежности.

Принцип оптимальности предполагает оптимизацию решений, обеспечивающих максимальный, интенсивно увеличивающийся во времени прирост промышленного потенциала на основе достижений науки и техники при эффективном использовании имеющихся материальных, трудовых, энергетических и финансовых ресурсов на создание, развитие и функционирование объекта. Этот принцип наиболее полно может быть раскрыт лишь в условиях функционирования автоматизированных систем научных исследований (АСНИ) и систем автоматизированного проектирования (САПР) на базе высокопроизводительной вычислительной техники с развитым математическим обеспечением.

Принцип агрегирования позволяет осуществить членение сложной многоуровневой системы на компоненты (подсистемы, комплексы и т.д.) с целью снижения размерности решаемых задач, а также поэтапного ввода объектов. При реализации этого принципа необходимо следить за тем, чтобы локальные цели и функции компонентов соответствовали целям и функциям всей системы. Для этого декомпозиция системы должна выполняться по согласованным целям и функциям, оставляя противоречивые цели и функции внутри компонента и (или) вводя специальную подсистему управления, которая обеспечивает их согласование.

Принцип управляемости - одно из свойств динамических систем. Применение его обязательно как для процесса, так и для объекта проектирования. Свойство управляемости системы непосредственно связано с выявлением возможности воздействовать на состояние системы, а также изменять вектор ее состояния. В реальных условиях допустимые управления процессом функционирования системы в определенной степени ограничены, поэтому динамический режим перехода системы из произвольного начального состояния в произвольное конечное не всегда возможен.

Принцип автоматизации обеспечивает оперативную и качественную переработку информации с воздействием в необходимых случаях на объект управления. Автоматизация, освобождая человека от выполнения "рутинных" и трудоемких операций, оставляет за человеком функции контроля и формулирования целей. Реализация принципа - актуальная и вместе с тем исключительно сложная в организационном, техническом, информационном и методическом аспектах задача.

Принцип стандартизации на каждом этапе развития народного хозяйства обеспечивает единую техническую, организационную, информационную и методическую политику. Этот принцип, пожалуй, наиболее развит в проектировании. Реализация его гарантирует информационное единство, совместимость, инвариантность, преемственность проектных решений и др. Поскольку принцип комплексный, обеспечивается единение различных по природе явлений и его применение и развитие - обязательно.

Принцип включения предусматривает, что требования к созданию, функционированию и развитию объекта и процесса проектирования определяются более сложной, включающей объект либо процесс проектирования, системой (предприятия, организации, отрасли и т.д.).

Принцип системного единства состоит в том, что на всех стадиях создания, функционирования и развития системы (как проектирующей, так и проектируемой) целостность ее должна обеспечиваться связями между образующими компонентами, а также функционированием специальной подсистемы (системы) управления.

Принцип развития требует, чтобы любой объект разрабатывался и функционировал как развивающаяся система, в которой предусмотрена возможность совершенствования компонентов системы и связей между ними на основе принципов агрегирования и стандартизации.

Принцип надежности предполагает работоспособность объекта, построенного в общем случае из ненадежных элементов, за счет специальных средств стабилизации заданных характеристик надежности системы и ее элементов (профилактическое обслуживание, резервирование и др.).

Изложенные принципы проектирования не являются исчерпывающими, однако, их правильное и комплексное применение - залог обеспечения роста потенциала отрасли. В реальных условиях довольно часто эти принципы нарушаются неосознанно, так как в проектировании доминируют неформализованные и неавтоматизированные операции. Для иллюстрации применения рассмотренных принципов приведен пример приложения их к задаче компоновки.

Компоновочные решения оказывают существенное влияние на размеры капитальных и эксплуатационных затрат, а также обеспечивают безопасные, а при необходимости и комфортные условия эксплуатации объекта, что предполагает их оптимизацию.

Агрегирование позволяет уменьшить поверхность ограждающих конструкций здания и вместе с тем снизить трудоемкость обслуживания идентичных групп оборудования, повысить индустриальность монтажных работ и др.

Управляемость технологическим объектом требует соблюдения высотных отметок расположения оборудования и исключения из схемы избыточного нагнетательного оборудования, если управляемость объекта не достигается естественными условиями.

Автоматизация объекта накладывает ограничения или открывает возможности видоизменить собственное и (или) взаимное расположение оборудования в компоновочном пространстве с целью обеспечения наилучшего контроля, наименьшего запаздывания по соответствующим каналам управления и т.п.

Стандартизация в компоновочных решениях обеспечивает возможность проведения единой технической политики на идентичных объектах, что позволяет ускорить процесс реконструкции, снизить затраты на производство строительно-монтажных работ, внедрять наиболее прогрессивные формы их организации и т.п.

Принцип включения обусловливает необходимость учета при компоновке одного технологического блока (агрегата, установки и т.п.) требований производства, а при компоновке производства - требований генплана предприятия и т.д.

Реализация принципа системного единства требует от компоновочных решений минимальности связей между оборудованием, а также ре-монтно-восстановительными зонами (помещениями) и оборудованием, зонами (помещениями) управления технологическими процессами и т. д. Иными словами, при компоновке должны одновременно минимизироваться транспортные связи (механические, гидравлические, пешеходные и др.), информационные и организационные.

Компоновочные решения должны обеспечивать возможность развития производства как для его масштабирования, так и для изменения степени конверсии целевых продуктов с минимальными затратами на реконструкцию и (или) техническое перевооружение - в этом реализуется принцип развития.

И, наконец, принцип надежности в задаче компоновки реализуется путем решения компромиссных вопросов: о размещении оборудования на открытой площадке или в помещении, степени централизации и децентрализации выполнения, ремонтно-восстановительных и профилактических работ и др.

Из приведенного примера видно, что каждый из изложенных принципов НИОКР используется в решении прикладных задач.

Общая схема решения задач.

Разработка отчетной документации (в соответствии с требованиями нормативно-технических документов) осуществляется, как правило, по стадиям.

Основными стадиями разработки являются:

- разработка схемы размещения и развития отрасли (подотрасли, предприятия);

- выполнение технико-экономических обоснований (расчетов) строительства новых или реконструкции (технического перевооружения) действующих промышленных объектов;

- разработка проектов (для сборочных единиц и (или) комплексов - технических проектов) для объектов промышленного строительства;

- разработка рабочей и (или) эксплуатационной документации.

Рассматривая общую схему решения прикладных задач, можно обнаружить, что схема слабо зависит от стадий разработки. Стадии лишь обеспечивают возможность разработки документации с различной степенью детализации, причем эта степень от стадии к стадии увеличивается. В связи с этим достаточно остановиться на одной из стадий, например разработки проекта, распространяя выводы на все остальные.

Прежде всего, на стадии разработки проекта осуществляется сбор данных о состоянии существующего объекта проектирования и (или) внешней среды, окружаются объект: наличие сырьевых, энергетических, трудовых и других ресурсов. Сбор данных выполняется, как правило, непосредственно на объекте.

Сбор данных об объекте проектирования сопровождается созданием организационной и распорядительной документации (акты, протоколы и т.п.), а также написанием пояснительной записки. В пояснительной записке на концептуальном уровне излагаются данные о состоянии объекта проектирования. На основании этих данных, а также исходя из намеченных, целей определяет границы информационного поиска возможных, способов и средств реализации технологических процессов.

Учитывая высокую трудоемкость информационного поиска, создано несколько автоматизированных информационно-поисковых систем в центральных и отраслевых органах информации. Непосредственное применение в проектировании информации, предоставляемой этими и подобными им информационно-поисковыми системами, ограничено. Это ограничение связано с тем, что структуры данных требуют реорганизации применительно к отраслевой специфике, а также к особенностям проектирования, что приводит к значительным трудозатратам на их адаптацию. Главным же препятствием для использования известных информационных систем является их ориентация на работу под управлением различных не сопрягаемых между собой систем управления базами данных. Актуальность разработки информационного аспекта в АСНИ и САПР подчеркивают многие авторы, но в этом вопросе еще нет полной ясности.

Автоматизированное проектирование промышленных технологических объектов в плане информационного обеспечения САПР выдвигает и ряд вопросов, требующих решения в целом по отрасли. Например, нормирование показателей надежности для технологических комплексов различного уровня; сбор и первичная обработка информации по коррозионной стойкости материалов в рабочих условиях; надежность того или иного вида оборудования; трудоемкость и материалоемкость выполнения ре-монтно-восстановительных работ и др. Информационный аспект в проектировании - один из ключевых, поэтому до внедрения автоматизированной системы создания и ведения информационной базы данных проектировщики используют различные неунифицированные средства информационного поиска, исходя из возможностей соответствующей проектной организации.

Анализируя полученные данные, строят стратегию принятия решения и формируют задание на проектирование. Для анализа данных и принятия сначала концептуальной, а затем формализованной модели будущего проекта, как правило, используют различные методы. После утверждения задания на проектирование приступают к этапу детальной разработки, который можно охарактеризовать как этап статического моделирования и анализа.

На данном этапе выполняют:

- балансовые расчеты (материальный, энергетический, трудовой, финансовый и т.д.);

- расчеты и выбор оборудования, коммуникаций, способов организации реконструкции, технического перевооружения или строительства;

- разработку компоновочных решений;

- декомпозицию объекта на очереди строительства, пусковые комплексы и др.

Таким образом, на любой стадии проектирования решаются четыре типа задач: информационный поиск, моделирование, анализ и документирование. Объединение первых трех задач в одну позволяет решить задачу формирования модели объекта, а решение четвертой - отобразить модель объекта в установленной форме. Полная совокупность четырех задач образует единую задачу - выполнения НИОКР. Последним заключительным этапом в проектировании является этап документирования. К сожалению, ему уделяется очень мало внимания, что обусловливает противоречивость многих нормативно-технических документов (стандарты системы СПДС, ЕСКД, СТД АСУ, ЕСПД, а также отраслевые стандарты и стандарты предприятий).

Анализируя различные системы стандартов, отметим, что хотя стандарты СПДС должны быть базовыми в проектировании промышленных объектов, именно в этой системе нарушены основные принципы документирования. Наиболее приемлема в условиях функционирования САПР система стандартов ЕСКД. Она предусматривает взаимообмен документацией между организациями и предприятиями, исключая ее переоформление; расширение унификации технических решении на всех стадиях и в областях применения; возможность автоматизации процессов разработки, учета, хранения и поиска технической документации и содержащейся в ней информации; оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего объекта и т.д. Учитывая, что задачи документирования, как и информационного обеспечения, должны решаться на единой основе для всех частей проектной документации, их целесообразно рассматривать более подробно по отношению к проектированию в целом, а не в рамках технологического проектирования. Этот этап проектирования - определяющий. Решения, принятые здесь, в значительной степени зависят от предыдущих этапов, но в первую очередь - от методов моделирования, анализа и выбора решений. Для качественного проектирования необходимо решать задачи не только статического, но и динамического моде- лирования, включая имитационное моделирование. Учитывая объективную сложность решения задач динамического моделирования, необходимо создание надежных математических моделей основных процессов и аппаратов в микробиологической промышленности, которые можно было бы рекомендовать для применения в АСНИ и САПР. Для решения задач статического моделирования известно множество публикаций, их аналитический обзор мог бы стать предметом самостоятельной работы.

В настоящее время понятие "система" в науке является до конца не определенным. Ученые приступили к исследованию сложных систем (СС).В многочисленной литературе по системному анализу и системотехнике отмечаются следующие основные свойства сложных систем:

Свойство 1. Целостность и членимость.

Сложная система рассматривается как целостная совокупность элементов, характеризующаяся наличием большого количества взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов.

У исследователя существует субъективная возможность разбиения системы на подсистемы, цели функционирования которых подчинены общей цели функционирования всей системы (целенаправленность систем). Целенаправленность интерпретируется, как способность системы осуществлять в условиях неопределенности и воздействия случайных факторов поведение (выбор поведения), преследующее достижение определенной цели.

Свойство 2. Связи.

Наличие существенных устойчивых связей (отношений) между элементами или (и) их свойствами, превосходящими по мощности (силе) связи (отношения) этих элементов с элементами, не входящими в данную систему (внешней средой).

Под "связями" понимается некоторый виртуальный канал, по которому осуществляется обмен между элементами и внешней средой веществом, энергией, информацией.

Свойство 3. Организация.

Свойство характеризуется наличием определенной организации -формированием существенных связей элементов, упорядоченным распре-

делением связей и элементов во времени и пространстве. При формировании связей складывается определенная структура системы, а свойства элементов трансформируются в функции (действия, поведение). При исследовании сложных систем обычно отмечают:

- сложность функции, выполняемой системой и направленной на достижение заданной цели функционирования;

- наличие управления, разветвленной информационной сети и интенсивных потоков информации;

- наличие взаимодействия с внешней средой и функционирование в условиях неопределенности и воздействия случайных факторов различной природы.

Свойство 4. Интегративные качества.

Существование интегративных качеств (свойств), т.е. таких качеств, которые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из ее элементов в отдельности. Наличие интегративных качеств показывает, что свойства системы хотя и зависят от свойств элементов, но не определяются ими полностью.

Примеры СС в экономической сфере многочисленны: организационно - производственная система, предприятие; социально - экономическая система, например регион; и др.

Методологией исследования СС является системный анализ. Один из важнейших инструментов прикладного системного анализа - компьютерное моделирование.