1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛЭП

Задача. Провод марки АС-120 транспонированной линии имеет полное сопротивление 10 Ом.

Определить протяженность линии, если  известно, что среднегеометрическое расстояние между проводами равно 3м. Частота переменного тока 50Гц.

При решении предложенной задачи могут быть выбраны два пути:

А) техническое решение с использованием справочных данных

Б) аналитическое решение на основе расчетных формул, приведенных в пособии.

Решение

Техническое решение: используя справочные данные, находим для провода АС-120 расчетный диаметр 1,52 см, удельное активное сопротивление 0,27 Ом/км.

По диаметру провода и заданной величине среднегеометрического расстояния между проводами находим удельное индуктивное сопротивление 0,39Ом/км. Определим величину удельного полного сопротивления:

(1.1)

Тогда искомая длинна всей линии будет:

(1.2)

Аналитическое решение: определим удельное активное сопротивление провода:

(1.3)

где   - расчетное удельное сопротивление, для алюминиевых проводов

F- стандартное сечение провода,

Находим удельное индуктивное сопротивление провода:

=0,144                                 (1.4)

где  среднегеометрическое расстояние между проводами, м

-   радиус провода, мм.